## 8.1
8. Трубопроводная арматура
8.1. Краны шаровые запорные
8.1.1. Краны шаровые стальные JiP, перемещаемая среда – вода и гликолевые смеси
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Шаровой кран JiP-WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
| 065N0100 | JiP-WW | 15 | 40 | 11 | 1 | PL08-JIP-S | 32.15 | 37.94 | 1
| 065N0105 | JiP-WW | 20 | 40 | 15 | 1 | PL08-JIP-S | 32.15 | 37.94 | 1
| 065N0110 | JiP-WW | 25 | 40 | 34 | 1 | PL08-JIP-S | 35.46 | 41.84 | 1
| 065N0115 | JiP-WW | 32 | 40 | 52 | 1 | PL08-JIP-S | 38.52 | 45.45 | 1
| 065N0120 | JiP-WW | 40 | 40 | 96 | 1 | PL08-JIP-S | 52.44 | 61.88 | 1
| 065N0125 | JiP-WW | 50 | 40 | 184 | 1 | PL08-JIP-S | 58.94 | 69.55 | 1
| 065N4280 | JiP-WW | 65 | 25 | 200 | 1 | PL08-JIP-M | 95.42 | 112.6 | 1
| 065N4285 | JiP-WW | 80 | 25 | 470 | 1 | PL08-JIP-M | 128.73 | 151.9 | 1
| 065N0140 | JiP-WW | 100 | 25 | 640 | 1 | PL08-JIP-M | 162.66 | 191.94 | 1
| 065N0745 | JiP-WW | 125 | 25 | 1080 | 1 | PL08-JIP-M | 311.78 | 367.9 | 1
| 065N0750 | JiP-WW | 150 | 25 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 481.84 | 568.57 | 1
| 065N0755 | JiP-WW | 200 | 25 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 938.93 | 1107.94 | 1
Шаровой кран JiP/G-WW под приварку со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
| 065N0151 | JiP/G-WW | 150 | 25 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 800.24 | 944.28 | 1
| 065N0156 | JiP/G-WW | 200 | 25 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 1056.15 | 1246.26 | 1
| 065N0161 | JiP/G-WW | 250 | 25 | 5100 | 1 | PL08-JIP-B | 2780.26 | 3280.71 | 1
| 065N0166 | JiP/G-WW | 300 | 25 | 9100 | 1 | PL08-JIP-B | 4564.02 | 5385.54 | 2
| 065N0171 | JiP/G-WW | 350 | 25 | 7000 | 1 | PL08-JIP-B | 6991.09 | 8249.49 | 3
| 065N0176 | JiP/G-WW | 400 | 25 | 10400 | 1 | PL08-JIP-B | 11957.51 | 14109.86 | 3
| 065N0181 | JiP/G-WW | 500 | 25 | 23700 | 1 | PL08-JIP-B | 22423.55 | 26459.79 | 3
| 065N0186 | JiP/G-WW | 600 | 25 | 14300 | 1 | PL08-JIP-B | 26378.84 | 31127.03 | 3
Шаровой кран JiP-FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
| 065N0300 | JiP-FF | 15 | 40 | 11 | 1 | PL08-JIP-S | 53.32 | 62.92 | 1
| 065N0305 | JiP-FF | 20 | 40 | 15 | 1 | PL08-JIP-S | 61.11 | 72.11 | 1
| 065N0310 | JiP-FF | 25 | 40 | 34 | 1 | PL08-JIP-S | 62.87 | 74.19 | 1
| 065N0315 | JiP-FF | 32 | 40 | 52 | 1 | PL08-JIP-S | 68.5 | 80.83 | 1
| 065N0320 | JiP-FF | 40 | 40 | 96 | 1 | PL08-JIP-S | 95.17 | 112.3 | 1
| 065N0325 | JiP-FF | 50 | 40 | 184 | 1 | PL08-JIP-S | 107.3 | 126.61 | 1
| 065N4281 | JiP-FF | 65 | 25 | 200 | 1 | PL08-JIP-M | 140.2 | 165.44 | 1
| 065N4286 | JiP-FF | 80 | 25 | 470 | 1 | PL08-JIP-M | 172.33 | 203.35 | 1
| 065N0340 | JiP-FF | 100 | 25 | 640 | 1 | PL08-JIP-M | 245.44 | 289.62 | 1
| 065N0945 | JiP-FF | 125 | 25 | 1080 | 1 | PL08-JIP-M | 431.7 | 509.41 | 1
| 065N0950 | JiP-FF | 150 | 25 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 713.25 | 841.64 | 1
| 065N0955 | JiP-FF | 200 | 25 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 1299.56 | 1533.48 | 1
| 065N4282 | JiP-FF | 65 | 16 | 200 | 1 | PL08-JIP-M | 115.4 | 136.17 | 1
| 065N4287 | JiP-FF | 80 | 16 | 470 | 1 | PL08-JIP-M | 137.76 | 162.56 | 1
| 065N0240 | JiP-FF | 100 | 16 | 640 | 1 | PL08-JIP-M | 195.4 | 230.57 | 1
| 065N0845 | JiP-FF | 125 | 16 | 1080 | 1 | PL08-JIP-M | 324.54 | 382.96 | 1
| 065N0850 | JiP-FF | 150 | 16 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 541.22 | 638.64 | 1
| 065N0855 | JiP-FF | 200 | 16 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 981.48 | 1158.15 | 1
Шаровой кран JiP/G-FF фланцевый со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
| 065N0351 | JiP/G-FF | 150 | 25 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 850.14 | 1003.17 | 1
| 065N0356 | JiP/G-FF | 200 | 25 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 1298.15 | 1531.82 | 1
| 065N0361 | JiP/G-FF | 250 | 25 | 5100 | 1 | PL08-JIP-B | 2994.34 | 3533.32 | 1
| 065N0366 | JiP/G-FF | 300 | 25 | 9100 | 1 | PL08-JIP-B | 4735.41 | 5587.78 | 2
| 065N0371 | JiP/G-FF | 350 | 25 | 7000 | 1 | PL08-JIP-B | 8058.82 | 9509.41 | 3
| 065N0376 | JiP/G-FF | 400 | 25 | 10400 | 1 | PL08-JIP-B | 13250.62 | 15635.73 | 3
| 065N0381 | JiP/G-FF | 500 | 25 | 23700 | 1 | PL08-JIP-B | 24407.02 | 28800.28 | 3
| 065N0251 | JiP/G-FF | 150 | 16 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 826.91 | 975.75 | 1
| 065N025600 | JiP/G-FF | 200 | 16 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 1236.92 | 1459.57 | 1
| 065N026100 | JiP/G-FF | 250 | 16 | 5100 | 1 | PL08-JIP-B | 2953.51 | 3485.14 | 1
| 065N0266 | JiP/G-FF | 300 | 16 | 9100 | 1 | PL08-JIP-B | 4675.2 | 5516.74 | 2
| 065N0271 | JiP/G-FF | 350 | 16 | 7000 | 1 | PL08-JIP-B | 7951.92 | 9383.27 | 3
| 065N0276 | JiP/G-FF | 400 | 16 | 10400 | 1 | PL08-JIP-B | 12991.73 | 15330.24 | 3
| 065N0281 | JiP/G-FF | 500 | 16 | 23700 | 1 | PL08-JIP-B | 24101.77 | 28440.09 | 3
Шаровой кран JiP-WW под приварку без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
| 065N0132 | JiP-WW | 65 | 25 | 200 | 1 | PL08-JIP-M | 229.21 | 270.47 | 3
| 065N0137 | JiP-WW | 80 | 25 | 470 | 1 | PL08-JIP-M | 261.91 | 309.05 | 3
| 065N0142 | JiP-WW | 100 | 25 | 640 | 1 | PL08-JIP-M | 323.82 | 382.11 | 3
| 065N0147 | JiP-WW | 125 | 25 | 1080 | 1 | PL08-JIP-M | 456.25 | 538.38 | 3
| 065N0152 | JiP-WW | 150 | 25 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 595 | 702.1 | 3
| 065N0157 | JiP-WW | 200 | 25 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 851.02 | 1004.2 | 3
| 065N0162 | JiP-WW | 250 | 25 | 5100 | 1 | PL08-JIP-B | 2378.52 | 2806.65 | 3
| 065N0167 | JiP-WW | 300 | 25 | 9100 | 1 | PL08-JIP-B | 4081.7 | 4816.41 | 3
| 065N0172 | JiP-WW | 350 | 25 | 7000 | 1 | PL08-JIP-B | 6504.14 | 7674.89 | 3
| 065N0177 | JiP-WW | 400 | 25 | 10400 | 1 | PL08-JIP-B | 10782.03 | 12722.8 | 3
| 065N0182 | JiP-WW | 500 | 25 | 23700 | 1 | PL08-JIP-B | 20877.43 | 24635.37 | 3
| 065N0187 | JiP-WW | 600 | 25 | 14300 | 1 | PL08-JIP-B | 24832.72 | 29302.61 | 3
Шаровой кран JiP-FF фланцевый без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
| 065N0332 | JiP-FF | 65 | 25 | 200 | 1 | PL08-JIP-M | 308.56 | 364.1 | 3
| 065N0337 | JiP-FF | 80 | 25 | 470 | 1 | PL08-JIP-M | 357.16 | 421.45 | 3
| 065N0342 | JiP-FF | 100 | 25 | 640 | 1 | PL08-JIP-M | 436.95 | 515.6 | 3
| 065N0347 | JiP-FF | 125 | 25 | 1080 | 1 | PL08-JIP-M | 641.51 | 756.98 | 3
| 065N0352 | JiP-FF | 150 | 25 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 644.9 | 760.98 | 3
| 065N0357 | JiP-FF | 200 | 25 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 1092.92 | 1289.65 | 3
| 065N0362 | JiP-FF | 250 | 25 | 5100 | 1 | PL08-JIP-B | 2592.6 | 3059.27 | 3
| 065N0367 | JiP-FF | 300 | 25 | 9100 | 1 | PL08-JIP-B | 4253.1 | 5018.66 | 3
| 065N0372 | JiP-FF | 350 | 25 | 7000 | 1 | PL08-JIP-B | 7571.88 | 8934.82 | 3
| 065N0377 | JiP-FF | 400 | 25 | 10400 | 1 | PL08-JIP-B | 12075.15 | 14248.68 | 3
| 065N0382 | JiP-FF | 500 | 25 | 23700 | 1 | PL08-JIP-B | 22860.9 | 26975.86 | 3
| 065N0237 | JiP-FF | 80 | 16 | 470 | 1 | PL08-JIP-M | 343.86 | 405.75 | 3
| 065N0242 | JiP-FF | 100 | 16 | 640 | 1 | PL08-JIP-M | 438.44 | 517.36 | 3
| 065N0247 | JiP-FF | 125 | 16 | 1080 | 1 | PL08-JIP-M | 600.18 | 708.21 | 3
| 065N0252 | JiP-FF | 150 | 16 | 1900 | 1 | PL08-JIP-M | 621.68 | 733.58 | 3
| 065N0257 | JiP-FF | 200 | 16 | 2300 | 1 | PL08-JIP-M | 1031.69 | 1217.39 | 3
| 065N0262 | JiP-FF | 250 | 16 | 5100 | 1 | PL08-JIP-B | 2551.76 | 3011.08 | 3
| 065N0267 | JiP-FF | 300 | 16 | 9100 | 1 | PL08-JIP-B | 4192.88 | 4947.6 | 3
| 065N0272 | JiP-FF | 350 | 16 | 7000 | 1 | PL08-JIP-B | 7464.98 | 8808.68 | 3
| 065N0277 | JiP-FF | 400 | 16 | 10400 | 1 | PL08-JIP-B | 11816.26 | 13943.19 | 3
| 065N0282 | JiP-FF | 500 | 16 | 23700 | 1 | PL08-JIP-B | 22555.66 | 26615.68 | 3
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду управляемого приводом шарового крана JIP, мм | Мощность привода, кВт | Номинальный ток, А | Пусковой ток, А | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Электропривод AUMA для шаровых кранов Danfoss JiP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67
| 065N8199 | SG 05.1 | 65 | 0.045 | 0.4 | 0.5 | JIP + AUMA | 1587.1765 | 1872.8724 | 3
| 065N8199 | SG 05.1 | 80 | 0.045 | 0.4 | 0.5 | JIP + AUMA | 1587.1765 | 1872.8724 | 3
| 065N8200 | SG 07.1 | 100 | 0.08 | 0.6 | 0.9 | JIP + AUMA | 1686.7059 | 1990.3178 | 3
| 065N8205 | SG 10.1 | 125 | 0.09 | 0.7 | 1.4 | JIP + AUMA | 1945.9412 | 2296.2092 | 3
| 065N8205 | SG 10.1 | 150 | 0.09 | 0.7 | 1.7 | JIP + AUMA | 1945.9412 | 2296.2092 | 3
| 065N8215 | SA 07.6 / GS 80.3 | 200 | 0.18 | 1.2 | 2.4 | JIP + AUMA | 2327.6471 | 2746.627 | 3
| 065N8220 | SA 07.6 / GS 100.3 / VZ 4.3 | 250 | 0.18 | 1.2 | 2.4 | JIP + AUMA | 2989.5882 | 3527.7162 | 3
| 065N8225 | SA 07.6 / GS 125.3 / VZ 4.3 | 300 | 0.37 | 1.9 | 4.5 | JIP + AUMA | 3036.8824 | 3583.5184 | 3
| 065N8225 | SA 07.6 / GS 125.3 / VZ 4.3 | 350 | 0.37 | 1.9 | 4.5 | JIP + AUMA | 3036.8824 | 3583.5184 | 3
| 065N8235 | SA 07.6 / GS 160.3 / GZ 160.3 | 400 | 0.37 | 1.9 | 4.5 | JIP + AUMA | 4421.1176 | 5216.9216 | 3
| 065N8240 | SA 10.2 / GS 160.3 / GZ 160.3 | 500 | 0.75 | 3.2 | 8.5 | JIP + AUMA | 4977.1765 | 5873.0724 | 3
| 065N8240 | SA 10.2 / GS 160.3 / GZ 160.3 | 600 | 0.75 | 3.2 | 8.5 | JIP + AUMA | 4977.1765 | 5873.0724 | 3
Электропривод AUMA с блоком управления AUMA MATIC AM 01.1 для шаровых кранов Danfoss JiP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67
| 065N8399 | SG 05.1 / AM 01.1 | 65 | 0.045 | 0.4 | 0.5 | JIP + AUMA | 2909.65 | 3433.387 | 3
| 065N8399 | SG 05.1 / AM 01.1 | 80 | 0.045 | 0.4 | 0.5 | JIP + AUMA | 2909.65 | 3433.387 | 3
| 065N8400 | SG 07.1 / AM 01.1 | 100 | 0.08 | 0.6 | 0.9 | JIP + AUMA | 3009.18 | 3550.8324 | 3
| 065N8405 | SG 10.1 / AM 01.1 | 125 | 0.09 | 0.7 | 1.4 | JIP + AUMA | 3268.41 | 3856.7238 | 3
| 065N8405 | SG 10.1 / AM 01.1 | 150 | 0.09 | 0.7 | 1.7 | JIP + AUMA | 3268.41 | 3856.7238 | 3
| 065N8415 | SA 07.6 / AM 01.1/ GS 80.3 | 200 | 0.18 | 1.2 | 2.4 | JIP + AUMA | 3649.94 | 4306.9292 | 3
| 065N8420 | SA 07.6 / AM 01.1/ GS 100.3 / VZ 4.3 | 250 | 0.18 | 1.2 | 2.4 | JIP + AUMA | 4312.06 | 5088.2308 | 3
| 065N8425 | SA 07.6 / AM 01.1/ GS 125.3 / VZ 4.3 | 300 | 0.37 | 1.9 | 4.5 | JIP + AUMA | 4359.53 | 5144.2454 | 3
| 065N8425 | SA 07.6 / AM 01.1/ GS 125.3 / VZ 4.3 | 350 | 0.37 | 1.9 | 4.5 | JIP + AUMA | 4359.53 | 5144.2454 | 3
| 065N8435 | SA 07.6 / AM 01.1/ GS 160.3 / GZ 160.3 | 400 | 0.37 | 1.9 | 4.5 | JIP + AUMA | 5743.59 | 6777.4362 | 3
| 065N8440 | SA 10.2 / AM 01.1/ GS 160.3 / GZ 160.3 | 500 | 0.75 | 3.2 | 8.5 | JIP + AUMA | 6299.65 | 7433.587 | 3
| 065N8440 | SA 10.2 / AM 01.1/ GS 160.3 / GZ 160.3 | 600 | 0.75 | 3.2 | 8.5 | JIP + AUMA | 6299.65 | 7433.587 | 3
8.1.2. Краны шаровые Danfoss, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Шаровой полнопроходной кран Danfoss тип 065BХХХХ (замещает линейку Eagle) с внутренней резьбой UNI ISO 7/1 ; материал – латунь, Тмакс. = 110 °С
| 065B8207 | — | 15 | Rp ½ | 40 | 15 | 1 | PL08-BrassBV | 5.87 | 6.9266
| 065B8208 | — | 20 | Rp ¾ | 40 | 28 | 1 | PL08-BrassBV | 8.71 | 10.2778
| 065B8209 | — | 25 | Rp 1 | 40 | 39 | 1 | PL08-BrassBV | 12.56 | 14.8208
| 065B8210 | — | 32 | Rp 1¼ | 40 | 84 | 1 | PL08-BrassBV | 20.21 | 23.8478
| 065B8211 | — | 40 | Rp 1½ | 40 | 156 | 1 | PL08-BrassBV | 28.69 | 33.8542
| 065B8212 | — | 50 | Rp 2 | 40 | 243 | 1 | PL08-BrassBV | 45.22 | 53.3596
| 065B8213 | — | 65 | Rp 2½ | 40 | 476 | 1 | PL08-BrassBV | 110.69 | 130.6142
| 065B8214 | — | 80 | Rp 3 | 40 | 770 | 1 | PL08-BrassBV | 162.98 | 192.3164
| 065B8215 | — | 100 | Rp 4 | 40 | 1200 | 1 | PL08-BrassBV | 260.16 | 306.9888
Шаровой полнопроходной кран Danfoss тип 065BХХХХ (замещает линейку Eagle) с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
| 065B8216 | — | 15 | Rp ½ | 40 | 15 | 1 | PL08-BrassBV | 10.52 | 12.4136
| 065B8217 | — | 20 | Rp ¾ | 40 | 28 | 1 | PL08-BrassBV | 12.91 | 15.2338
| 065B8218 | — | 25 | Rp 1 | 40 | 39 | 1 | PL08-BrassBV | 16.53 | 19.5054
| 065B8219 | — | 32 | Rp 1¼ | 40 | 84 | 1 | PL08-BrassBV | 24.78 | 29.2404
| 065B8220 | — | 40 | Rp 1½ | 40 | 156 | 1 | PL08-BrassBV | 34.67 | 40.9106
| 065B8221 | — | 50 | Rp 2 | 40 | 243 | 1 | PL08-BrassBV | 50.66 | 59.7788
Шаровой сливной кран Danfoss тип 065BХХХХ (замещает линейку Eagle) с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга; материал – латунь; Тмакс. = 90 °С
| 065B8200 | — | 15 | Rp ½ | 10 | 1.9 | 1 | PL08-BrassBV | 7.85 | 9.263
| 065B8201 | — | 20 | Rp ¾ | 10 | 6 | 1 | PL08-BrassBV | 10.72 | 12.6496
| 065B8202 | — | 25 | Rp 1 | 10 | 12.1 | 1 | PL08-BrassBV | 22.68 | 26.7624
Шаровой кран полнопроходной Danfoss тип 065BХХХХ (замещает линейку Eagle) с накидной гайкой и ниппелем «американка», рукояткой типа «бабочка» (Ду = 15-25 мм) и ручка для Ду = 32 мм; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
| 065B8203 | — | 15 | Rp ½ | 40 | 14 | 1 | PL08-BrassBV | 6.76 | 7.9768
| 065B8204 | — | 20 | Rp ¾ | 40 | 26 | 1 | PL08-BrassBV | 10.24 | 12.0832
| 065B8205 | — | 25 | Rp 1 | 40 | 36 | 1 | PL08-BrassBV | 15.61 | 18.4198
| 065B8206 | — | 32 | Rp 1¼ | 40 | 80 | 1 | PL08-BrassBV | 29.15 | 34.397
8.1.3. Краны шаровые SOCLA
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Шаровой полупроходной кран Х1666 с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 200 °С
| 149В5209 | Х1666 | 8 | Rр ¼ | 63 | 4.7 | 1 | PL16-SF | 24.43 | 28.82 | 3
| 149В5210 | Х1666 | 10 | Rp 3/8 | 63 | 8.5 | 1 | PL16-SF | 26.21 | 30.93 | 3
| 149В5211 | Х1666 | 15 | Rp ½ | 63 | 13.2 | 1 | PL16-SF | 30.37 | 35.83 | 1
| 149В5212 | Х1666 | 20 | Rp ¾ | 63 | 17 | 1 | PL16-SF | 34.36 | 40.55 | 1
| 149В5213 | Х1666 | 25 | Rp 1 | 63 | 30.2 | 1 | PL16-SF | 46.78 | 55.21 | 1
| 149В5214 | Х1666 | 32 | Rp 1¼ | 63 | 45.2 | 1 | PL16-SF | 65.95 | 77.83 | 3
| 149В5215 | Х1666 | 40 | Rp 1½ | 63 | 69.7 | 1 | PL16-SF | 79.61 | 93.94 | 3
| 149В5216 | Х1666 | 50 | Rp 2 | 63 | 128.2 | 1 | PL16-SF | 109.82 | 129.59 | 3
Шаровой полнопроходной кран Х2777 с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 200 °С
| 149В6030 | Х2777 | 8 | Rр ¼ | 63 | 11.3 | 1 | PL16-SF | 28.82 | 34.01 | 3
| 149В6031 | Х2777 | 10 | Rp 3/8 | 63 | 13.2 | 1 | PL16-SF | 28.82 | 34.01 | 3
| 149В6032 | Х2777 | 15 | Rp ½ | 63 | 18.9 | 1 | PL16-SF | 32.99 | 38.93 | 1
| 149В6033 | Х2777 | 20 | Rp ¾ | 63 | 47.1 | 1 | PL16-SF | 41.25 | 48.68 | 1
| 149В6034 | Х2777 | 25 | Rp 1 | 63 | 66 | 1 | PL16-SF | 58.92 | 69.52 | 1
| 149В6035 | Х2777 | 32 | Rp 1 ¼ | 63 | 86.7 | 1 | PL16-SF | 74.1 | 87.43 | 1
| 149В6036 | Х2777 | 40 | Rp 1½ | 63 | 150.8 | 1 | PL16-SF | 102.92 | 121.44 | 1
| 149В6037 | Х2777 | 50 | Rp 2 | 63 | 207.4 | 1 | PL16-SF | 149.71 | 176.65 | 1
| 149В6038 | Х2777 | 65 | Rp 2½ | 63 | 584.4 | 1 | PL16-SF | 329.46 | 388.76 | 3
| 149В6039 | Х2777 | 80 | Rp 3 | 63 | 678.6 | 1 | PL16-SF | 500.96 | 591.13 | 3
Шаровой полнопроходной кран Х3444В1) с патрубками под приварку встык; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 200 °С
| 149В6052В | Х3444В | 8 | — | 63 | 11.3 | 1 | PL16-SF | 28.57 | 33.72 | 3
| 149В6053В | Х3444В | 10 | — | 63 | 13.2 | 1 | PL16-SF | 31.04 | 36.62 | 3
| 149В6054В | Х3444В | 15 | — | 63 | 18.9 | 1 | PL16-SF | 41.53 | 49 | 3
| 149В6055В | Х3444В | 20 | — | 63 | 47.1 | 1 | PL16-SF | 52.14 | 61.53 | 3
| 149В6056В | Х3444В | 25 | — | 63 | 66 | 1 | PL16-SF | 61.95 | 73.1 | 3
| 149В6057В | Х3444В | 32 | — | 63 | 86.7 | 1 | PL16-SF | 79.6 | 93.92 | 3
| 149В6058В | Х3444В | 40 | — | 63 | 150.8 | 1 | PL16-SF | 112.58 | 132.85 | 3
| 149В6059В | Х3444В | 50 | — | 40 | 207.4 | 1 | PL16-SF | 156.45 | 184.61 | 3
| 149В6060В | Х3444В | 65 | — | 25 | 584.4 | 1 | PL16-SF | 323.81 | 382.1 | 3
| 149В6061В | Х3444В | 80 | — | 25 | 678.6 | 1 | PL16-SF | 492.75 | 581.46 | 3
| 149В6062В | Х3444В | 100 | — | 25 | 1545 | 1 | PL16-SF | 820.44 | 968.12 | 3
1) Шаровые краны Х3444 (на внутренней резьбе) и Х3444S (с раструбными патрубками под приварку) поставляются по спецзаказу. Цены на Х3444 и Х3444S соответствуют ценам шарового крана Х3444В.

## 8.2
8.2. Затворы дисковые поворотные, перемещаемая среда – вода
8.2.1. Затворы дисковые поворотные с ручным управлением
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Дисковый поворотный затвор SYLAX с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус — чугун GG25; диск — высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; Тмакс. =120 °С
| 065B7352 | VFY-WH (SYLAX) | 50 | 16 | 3.3 | PL08-BUT | 67.37 | 79.5
| 065B7353 | VFY-WH (SYLAX) | 65 | 16 | 3.6 | PL08-BUT | 72.3 | 85.32
| 065B7354 | VFY-WH (SYLAX) | 80 | 16 | 4 | PL08-BUT | 81.81 | 96.54
| 065B7355 | VFY-WH (SYLAX) | 100 | 16 | 6.3 | PL08-BUT | 95.2 | 112.33
| 065B7356 | VFY-WH (SYLAX) | 125 | 16 | 7.5 | PL08-BUT | 115.74 | 136.57
| 065B7357 | VFY-WH (SYLAX) | 150 | 16 | 8.5 | PL08-BUT | 130.17 | 153.62
| 065B7358 | VFY-WH (SYLAX) | 200 | 16 | 16.8 | PL08-BUT | 246.05 | 290.35
| 065B7359 | VFY-WH (SYLAX) | 250 | 16 | 23.1 | PL08-BUT | 458.68 | 541.25
| 065B7360 | VFY-WH (SYLAX) | 300 | 16 | 32.9 | PL08-BUT | 551.02 | 650.2
Дисковый поворотный затвор SYLAX с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус — чугун GG25; диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; Тмакс. =120 °С
| 065B7350 | VFY-WH (SYLAX) | 25 | 10 | 2.4 | PL08-BUT | 62.31 | 73.51
| 065B7351 | VFY-WH (SYLAX) | 32/40 | 16 | 2.6 | PL08-BUT | 63.46 | 74.88
| 149G011266 | SYLAX | 50 | 16 | 3.3 | PL08-BUT | 95.49 | 112.69
| 149G011287 | SYLAX | 65 | 16 | 3.7 | PL08-BUT | 96.27 | 113.6
| 149G011297 | SYLAX | 80 | 16 | 4 | PL08-BUT | 110.49 | 130.38
| 149G011316 | SYLAX | 100 | 16 | 6.3 | PL08-BUT | 134.95 | 159.23
| 149G011334 | SYLAX | 125 | 16 | 7.7 | PL08-BUT | 208.82 | 246.41
| 149G059260 | SYLAX | 150 | 16 | 9.2 | PL08-BUT | 271.35 | 320.19
| 149G016281 | SYLAX | 200 | 16 | 16.8 | PL08-BUT | 495.18 | 584.31
| 149G41090 | SYLAX | 250 | 16 | 23.4 | PL08-BUT | 737.1 | 869.79
| 149G023904 | SYLAX | 300 | 16 | 25.6 | PL08-BUT | 982.61 | 1159.48
Дисковый поворотный затвор SYLAX с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус для Ду = 50–300 мм — серый чугун GG25, для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 120 °С
| 149G079086 | SYLAX | 50 | 16 | 5.5 | PL08-BUT | 206.89 | 244.14
| 149G079084 | SYLAX | 65 | 16 | 5.8 | PL08-BUT | 209.24 | 246.92
| 149G079085 | SYLAX | 80 | 16 | 6.1 | PL08-BUT | 212.75 | 251.06
| 149G079087 | SYLAX | 100 | 16 | 8.1 | PL08-BUT | 236.16 | 278.67
| 149G079088 | SYLAX | 125 | 16 | 9.3 | PL08-BUT | 249.04 | 293.87
| 065B7361 | VFY-WG (SYLAX) | 150 | 16 | 10.4 | PL08-BUT | 278.18 | 328.25
| 065B7362 | VFY-WG (SYLAX) | 200 | 16 | 17.2 | PL08-BUT | 392.87 | 463.58
| 065B7363 | VFY-WG (SYLAX) | 250 | 16 | 28.6 | PL08-BUT | 633.59 | 747.65
| 065B7364 | VFY-WG (SYLAX) | 300 | 16 | 37.7 | PL08-BUT | 723.6 | 853.84
| 149G079207 | SYLAX | 350 | 16 | 43.9 | PL08-BUT | 2121.75 | 2503.67
Дисковый поворотный затвор SYLAX с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус для Ду = 25–300 мм — чугун GG25, для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун GGG40; диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 120 °С
| 149G079901 | SYLAX | 25 | 10 | 4.6 | PL08-BUT | 206.89 | 244.14
| 149G079008 | SYLAX | 32/40 | 16 | 4.7 | PL08-BUT | 206.89 | 244.14
| 149G079037 | SYLAX | 50 | 16 | 5.5 | PL08-BUT | 263.97 | 311.49
| 149G079411 | SYLAX | 65 | 16 | 5.8 | PL08-BUT | 271.35 | 320.19
| 149G079082 | SYLAX | 80 | 16 | 6.1 | PL08-BUT | 276.98 | 326.83
| 149G079090 | SYLAX | 100 | 16 | 8.1 | PL08-BUT | 312.1 | 368.29
| 149G079014 | SYLAX | 125 | 16 | 9.3 | PL08-BUT | 348.38 | 411.09
| 149G079013 | SYLAX | 150 | 16 | 10.4 | PL08-BUT | 425.53 | 502.12
| 149G079134 | SYLAX | 200 | 16 | 17.2 | PL08-BUT | 644.72 | 760.77
| 149G080130 | SYLAX | 250 | 16 | 28.6 | PL08-BUT | 1021.41 | 1205.26
| 149G079120 | SYLAX | 300 | 16 | 37.7 | PL08-BUT | 1425.89 | 1682.54
| 149G079906 | SYLAX | 350 | 16 | 43.9 | PL08-BUT | 2223.81 | 2624.1
Дисковый поворотный затвор SYLAX с металлической рукояткой, корпус с резьбовыми отверстиями, для установки в середине трубопровода или как конечный клапан; материалы: корпус для Ду = 32–150 мм — чугун GG25, для Ду = 200–300 мм — высокопрочный чугун GGG40; диск для Ду = 32–40 мм — нержавеющая сталь, для Ду = 50–300 мм — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием, уплотнение — EPDM; Тмакс. = 120 °С
| 065B7365 | VFY-LH (SYLAX) | 32 | 16 | 2.9 | PL08-BUT | 94.16 | 111.11
| 065B7366 | VFY-LH (SYLAX) | 40 | 16 | 2.9 | PL08-BUT | 94.16 | 111.11
| 065B7367 | VFY-LH (SYLAX) | 50 | 16 | 3.7 | PL08-BUT | 94.16 | 111.11
| 065B7368 | VFY-LH (SYLAX) | 65 | 16 | 4.1 | PL08-BUT | 101.87 | 120.2
| 065B7369 | VFY-LH (SYLAX) | 80 | 16 | 5.1 | PL08-BUT | 116.41 | 137.36
| 065B7370 | VFY-LH (SYLAX) | 100 | 16 | 7.6 | PL08-BUT | 141.66 | 167.16
| 065B7371 | VFY-LH (SYLAX) | 125 | 16 | 10 | PL08-BUT | 166.11 | 196.01
| 065B7372 | VFY-LH (SYLAX) | 150 | 16 | 11 | PL08-BUT | 187.78 | 221.58
| 065B7373 | VFY-LH (SYLAX) | 200 | 16 | 23 | PL08-BUT | 403.91 | 476.62
| 065B7374 | VFY-LH (SYLAX) | 250 | 16 | 29.7 | PL08-BUT | 720.42 | 850.08
| 065B7375 | VFY-LH (SYLAX) | 300 | 16 | 39.5 | PL08-BUT | 885 | 1044.3
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Дисковый поворотный затвор SYLAX с ручным редукторным приводом; корпус с резьбовыми отверстиями, для установки в середине трубопровода или как конечный клапан; материалы: корпус для Ду = 150 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 200–300 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием, уплотнение — EPDM; Тмакс. = 120 °С
| 065B7376 | VFY-LG (SYLAX) | 150 | 16 | 12.7 | PL08-BUT | 417.05 | 492.14
| 065B7377 | VFY-LG (SYLAX) | 200 | 16 | 23.5 | PL08-BUT | 583.68 | 688.75
| 065B7378 | VFY-LG (SYLAX) | 250 | 16 | 33.5 | PL08-BUT | 941.79 | 1111.32
| 065B7379 | VFY-LG (SYLAX) | 300 | 16 | 43.3 | PL08-BUT | 1164.9 | 1374.58
Дисковый поворотный затвор SYLAX с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Тмакс. = 90 °С
| 149G082327 | SYLAX | 400 | 16 | 83.3 | PL16-BUT-W | 2077.5 | 2451.45
| 149G073192 | SYLAX | 450 | 16 | 138.3 | PL16-BUT-W | 3648.82 | 4305.62
| 149G070889 | SYLAX | 500 | 16 | 149.9 | PL16-BUT-W | 3758.3 | 4434.79
| 149G082454 | SYLAX | 600 | 16 | 274.5 | PL16-BUT-W | 6206.72 | 7323.93
| 149G081136 | SYLAX | 700 | 16 | 363.4 | PL16-BUT-W | 9467.86 | 11172.08
| 149G079805 | SYLAX | 800 | 16 | 443.2 | PL16-BUT-W | 11390.8 | 13441.14
| 149G065448 | SYLAX | 900 | 16 | 391.8 | PL16-BUT-W | 15780.21 | 18620.64
| 149G065449 | SYLAX | 1000 | 16 | 439.4 | PL16-BUT-W | 18099.83 | 21357.81
Дисковый поворотный затвор SYLAX с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40), диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM Тмакс. = 120 °С
| 149G082467 | SYLAX | 400 | 16 | 99.2 | PL16-BUT-W | 2690.57 | 3174.87
| 149G073233 | SYLAX | 450 | 16 | 105.9 | PL16-BUT-W | 4619.94 | 5451.54
| 149G071143 | SYLAX | 500 | 16 | 124.7 | PL16-BUT-W | 5136.41 | 6060.97
| 149G082460 | SYLAX | 600 | 16 | 282.7 | PL16-BUT-W | 8396.27 | 9907.6
| 149G079446 | SYLAX | 700 | 16 | 372.3 | PL16-BUT-W | 11338.01 | 13378.84
| 149G079804 | SYLAX | 800 | 16 | 578.2 | PL16-BUT-W | 14878.63 | 17556.78
| 149G065662 | SYLAX | 900 | 16 | 291.5 | PL16-BUT-W | 23158.97 | 27327.58
| 149G065663 | SYLAX | 1000 | 16 | 438.4 | PL16-BUT-W | 24857.81 | 29332.21
8.2.2. Затворы дисковые поворотные с электроприводами
Дисковый поворотный затвор SYLAX корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материалы: корпус — для Ду = 25–300 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун GGG40; диск — для Ду = 25–40 мм — нержавеющая сталь, для Ду = 50–350 мм — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод — для Ду = 25–200, 350 мм — Valpes 110/230 В перем., для Ду = 250, 300 мм — Bernard 230 В перем. ; Тмакс. = 120 °С
| 082G7350 | VFY-WA (SYLAX) | 25 | 10 | 2.9 | PL08-BUT | 601.87 | 710.21
| 082G7351 | VFY-WA (SYLAX) | 32/40 | 16 | 3.4 | PL08-BUT | 606.94 | 716.19
| 082G7352 | VFY-WA (SYLAX) | 50 | 16 | 4.1 | PL08-BUT | 706.07 | 833.16
| 082G7353 | VFY-WA (SYLAX) | 65 | 16 | 4.5 | PL08-BUT | 712.04 | 840.2
| 082G7354 | VFY-WA (SYLAX) | 80 | 16 | 4.8 | PL08-BUT | 1038.79 | 1225.77
| 082G7355 | VFY-WA (SYLAX) | 100 | 16 | 8.3 | PL08-BUT | 1216.71 | 1435.72
| 082G7356 | VFY-WA (SYLAX) | 125 | 16 | 9.5 | PL08-BUT | 1231.28 | 1452.92
| 082G7357 | VFY-WA (SYLAX) | 150 | 16 | 12.9 | PL08-BUT | 2136.38 | 2520.93
| 082G7358 | VFY-WA (SYLAX) | 200 | 16 | 19.5 | PL08-BUT | 2181.04 | 2573.62
| 082G7359 | VFY-WA (SYLAX) | 250 | 16 | 37.3 | PL08-BUT | 2788.52 | 3290.45
| 082G7360 | VFY-WA (SYLAX) | 300 | 16 | 46.4 | PL08-BUT | 3128.29 | 3691.38
| 149G069446 | SYLAX | 350 | 16 | 53.2 | PL08-BUT | 4595.14 | 5422.26
Дисковый поворотный затвор SYLAX, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода, материал: корпус — серый чугун (GG25); диск — для Ду = 25–40 — нержавеющая сталь, для Ду = 50–300 — высокопрочный чугун с полиамидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод 24 В (для Ду = 25–200 мм — Danfoss (Valpes); для Ду = 250–300 мм — Bernard); Тмакс. =120 °С
| 082G7361 | VFY-WA (SYLAX) | 25 | 10 | 2.9 | PL08-BUT | 601.87 | 710.21
| 082G7362 | VFY-WA (SYLAX) | 32/40 | 16 | 3.4 | PL08-BUT | 606.94 | 716.19
| 082G7363 | VFY-WA (SYLAX) | 50 | 16 | 4.1 | PL08-BUT | 706.07 | 833.16
| 082G7364 | VFY-WA (SYLAX) | 65 | 16 | 4.6 | PL08-BUT | 712.04 | 840.2
| 082G7365 | VFY-WA (SYLAX) | 80 | 16 | 4.9 | PL08-BUT | 1038.79 | 1225.77
| 082G7366 | VFY-WA (SYLAX) | 100 | 16 | 8.3 | PL08-BUT | 1216.71 | 1435.72
| 082G7367 | VFY-WA (SYLAX) | 125 | 16 | 9.5 | PL08-BUT | 1231.28 | 1452.92
| 082G7368 | VFY-WA (SYLAX) | 150 | 16 | 12.9 | PL08-BUT | 2136.38 | 2520.93
| 082G7369 | VFY-WA (SYLAX) | 200 | 16 | 19.9 | PL08-BUT | 2181.04 | 2573.62
| 082G7370 | VFY-WA (SYLAX) | 250 | 16 | 38.3 | PL08-BUT | 5336.1 | 6296.6
| 082G7371 | VFY-WA (SYLAX) | 300 | 16 | 48.4 | PL08-BUT | 5641.65 | 6657.15
Дисковый поворотный затвор SYLAX, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода; материал: корпус — для Ду = 25–300 мм — серый чугун (GG25), для Ду = 350 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь, уплотнение — EPDM; электропривод Bernard 380 В; Тмакс. = 120 °С
| 149G041193 | SYLAX | 25 | 10 | 7.6 | PL16-SF | 1270.15 | 1498.78
| 149G041194 | SYLAX | 32/40 | 16 | 7.7 | PL16-SF | 1270.15 | 1498.78
| 149G041195 | SYLAX | 50 | 16 | 8.5 | PL16-SF | 1296.04 | 1529.33
| 149G041711 | SYLAX | 65 | 16 | 8.9 | PL16-SF | 1298.48 | 1532.21
| 149G041196 | SYLAX | 80 | 16 | 9.2 | PL16-SF | 1316.69 | 1553.7
| 149G085685 | SYLAX | 100 | 16 | 12.2 | PL16-SF | 1329.57 | 1568.9
| 149G041197 | SYLAX | 125 | 16 | 13.3 | PL16-SF | 1548.32 | 1827.02
| 149G041198 | SYLAX | 150 | 16 | 14.3 | PL16-SF | 1843.25 | 2175.04
| 149G075886 | SYLAX | 200 | 16 | 22.3 | PL16-SF | 2395.35 | 2826.53
| 149G070238 | SYLAX | 250 | 16 | 38.4 | PL16-SF | 2822.44 | 3330.47
| 149G082078 | SYLAX | 300 | 16 | 53.3 | PL16-SF | 3632.6 | 4286.48
| 149G075933 | SYLAX | 350 | 16 | 54.7 | PL16-SF | 4776.74 | 5636.57
Дисковый поворотный затвор SYLAX, корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода, материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; электропривод Bernard 380 В; Тмакс. = 120°С
| 149G082051 | SYLAX | 400 | 16 | 125 | PL16-BUT-W | 4877.86 | 5755.87
| 149G072728 | SYLAX | 450 | 16 | 151 | PL16-BUT-W | 7552.02 | 8911.37
| 149G070561 | SYLAX | 500 | 16 | 170 | PL16-BUT-W | 8484.25 | 10011.42
| 149G051390 | SYLAX | 600 | 16 | 298 | PL16-BUT-W | 11691.78 | 13796.3
| 149G051391 | SYLAX | 700 | 16 | 385 | PL16-BUT-W | 15376.31 | 18144.04
| 149G051392 | SYLAX | 800 | 16 | 591 | PL16-BUT-W | 19417.57 | 22912.73
| 149G051393 | SYLAX | 900 | 16 | 658 | PL16-BUT-W | 28886.87 | 34086.51
| 149G051394 | SYLAX | 1000 | 16 | 895 | PL16-BUT-W | 30671.74 | 36192.65

## 8.3
8.3. Клапаны обратные
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Обратный клапан пружинный тип 065BXXXX (замещает линейку Eagle) с внутренней резьбой, материал корпуса – латунь; Тмакс. = 110 °С
| 065B8224 |  | 15 | Rp ½ | 25 | 4 | 0.15 | PL08-BrassBV | 7.97 | 9.4046
| 065B8225 |  | 20 | Rp ¾ | 25 | 8 | 0.225 | PL08-BrassBV | 10.44 | 12.3192
| 065B8226 |  | 25 | Rp 1 | 25 | 10.3 | 0.33 | PL08-BrassBV | 13.67 | 16.1306
| 065B8227 |  | 32 | Rp 1¼ | 18 | 18 | 0.545 | PL08-BrassBV | 20.38 | 24.0484
| 065B8228 |  | 40 | Rp 1½ | 18 | 24 | 0.685 | PL08-BrassBV | 25.54 | 30.1372
| 065B8229 |  | 50 | Rp 2 | 18 | 40 | 1.025 | PL08-BrassBV | 36.62 | 43.2116
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм |  | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Обратный клапан пружинный типа 402 фланцевый; материал – чугун; Тмакс. = 100 °С1)
| 149В2281 | 402 | 40 |  | 16 | 47 | 4.2 | PL16-YZK | 120.1 | 141.72
| 149В2282 | 402 | 50 |  | 16 | 99 | 5.8 | PL16-YZK | 125.18 | 147.7
| 149В2283 | 402 | 65 |  | 16 | 159 | 8.1 | PL16-YZK | 140.53 | 165.83
| 149В2284 | 402 | 80 |  | 16 | 222 | 10.2 | PL16-YZK | 204.39 | 241.19
| 149В2285 | 402 | 100 |  | 16 | 396 | 14.5 | PL16-YZK | 283.52 | 334.55
| 149В2226 | 402 | 125 |  | 16 | 619 | 24 | PL16-YZK | 352.6 | 416.07
| 149В2227 | 402 | 150 |  | 16 | 890 | 32 | PL16-YZK | 486.74 | 574.36
| 149В2229 | 402 | 200 |  | 101) | 1120 | 53 | PL16-YZK | 802.12 | 946.48
| 149В2230 | 402 | 250 |  | 101) | 2010 | 94 | PL16-YZK | 1944.67 | 2294.72
| 149В2231 | 402 | 300 |  | 101) | 2459 | 140 | PL16-YZK | 2942.23 | 3471.83
| 149В2232 | 402 | 350 |  | 101) | 2843 | 225 | PL16-YZK | 5488.96 | 6476.98
| 149В2233 | 402 | 400 |  | 101) | 4370 | 312 | PL16-YZK | 11925.33 | 14071.9
| 149В2235 | 402 | 500 |  | 101) | 6914 | 540 | PL16-YZK | 33876.57 | 39974.35
Обратный клапан пружинный тип 462 фланцевый; материал – чугун; Тмакс. = 100 ºС
| 149B3751 | 462 | 50 |  | 16 | 69 | 6.7 | 46 PL16-YZK | 108.91 | 128.51
| 149B3752 | 462 | 65 |  | 16 | 125 | 9.3 | 46 PL16-YZK | 122.27 | 144.27
| 149B3753 | 462 | 80 |  | 16 | 157 | 10.9 | 46 PL16-YZK | 177.82 | 209.83
| 149B3754 | 462 | 100 |  | 16 | 350 | 14.3 | 46 PL16-YZK | 246.66 | 291.05
| 149B3755 | 462 | 125 |  | 16 | 582 | 20.9 | 46 PL16-YZK | 334.97 | 395.26
| 149B3756 | 462 | 150 |  | 16 | 710 | 27.7 | 46 PL16-YZK | 438.07 | 516.92
| 149B3757 | 462 | 200 |  | 10 | 1031 | 40.7 | 46 PL16-YZK | 721.9 | 851.83
1) Обратные клапаны типа 402 Ду = 200–500 мм устанавливаются с фланцами Ру = 10 бар. Обратные клапаны данных диаметров под фланцы со сверлением Ру = 16 бар, поставляются по спецзаказу. Условное давление этих клапанов Ру = 10 бар.
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Обратный клапан пружинный типа 223 с наружной резьбой; материал – латунь; Тмакс. = 80 °С
| 149В2890 | 223 | 15 | G ¾ | 16 | 4.25 | 10 | PL16-YZK | 51.64 | 60.93
| 149В2891 | 223 | 20 | G 1 | 16 | 9 | 10 | PL16-YZK | 51.64 | 60.93
| 149В2892 | 223 | 25 | G 1¼ | 16 | 14.5 | 10 | PL16-YZK | 69 | 81.42
| 149В2893 | 223 | 32 | G 1½ | 16 | 23.3 | 8 | PL16-YZK | 83.14 | 98.11
| 149В2894 | 223 | 40 | G 2 | 16 | 40.5 | 8 | PL16-YZK | 109.85 | 129.63
| 149В2895 | 223 | 50 | G 2½ | 16 | 65.3 | 8 | PL16-YZK | 201.81 | 238.14
Комплект присоединительных патрубков (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки) для обратного клапана типа 223
| 003H6902 | — | С наружной резьбой, материал – латунь |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 16.47 | 19,43
| 003H6903 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 25.89 | 30,55
| 003H6904 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 33.67 | 39,73
| 003H6906 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V | 76.3 | 90.03
| 065F6061 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL16-YZK | 76.84 | 90.67
| 065F6062 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL16-YZK | 81.89 | 96.63
| 003H6908 | — | Под приварку, материал патрубка – сталь, материал гайки – латунь |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 24.23 | 28,59
| 003H6909 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 30.05 | 35,46
| 003H6910 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 42.35 | 49,97
| 003H6914 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-DH-V | 77.04 | 90.91
| 065F6081 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL16-YZK | 76.84 | 90.67
| 065F6082 | — |  |  |  |  | 1 компл. | PL16-YZK | 81.89 | 96.63
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Обратный клапан пружинный (полностью из нержавеющей стали) для установки между фланцами; Тмакс. = 350 °С
| 149В2420 | 812 | 15 | — | 40 | 4.24 | 0.1 | PL16-YZK | 67.46 | 79.61
| 149В2421 | 812 | 20 | — | 40 | 7.8 | 0.14 | PL16-YZK | 70.14 | 82.76
| 149В2422 | 812 | 25 | — | 40 | 12.4 | 0.23 | PL16-YZK | 79.03 | 93.26
| 149B2423 | 812 | 32 | — | 40 | 18 | 0.35 | PL16-YZK | 102.49 | 120.94
| 149B2424 | 812 | 40 | — | 40 | 28 | 0.52 | PL16-YZK | 107.89 | 127.31
| 149B2425 | 812 | 50 | — | 40 | 40.1 | 0.73 | PL16-YZK | 135.96 | 160.44
| 149B2426 | 812 | 65 | — | 40 | 72.5 | 1.52 | PL16-YZK | 211.21 | 249.23
| 149B2427 | 812 | 80 | — | 40 | 111 | 2.17 | PL16-YZK | 396.62 | 468.01
| 149B2428 | 812 | 100 | — | 40 | 182 | 3.35 | PL16-YZK | 499.14 | 588.99
| 149B2429 | 812 | 125 | — | 40 | 302 | 8.55 | PL16-YZK | 1019.6 | 1203.13
| 149B2430 | 812 | 150 | — | 40 | 370 | 12.7 | PL16-YZK | 1569.83 | 1852.4
| 149B2432 | 812 | 200 | — | 40 | 546 | 30 | PL16-YZK | 2535.47 | 2991.85
Обратный клапан пружинный для установки между фланцами; материал корпуса: Ду = 32–50 мм — DZR латунь, Ду = 65–100 мм — чугун GG25, Ду = 125–200 мм — высокопрочный чугун GGG40; Ду = 32–50 мм, Тмакс. = 200 °С; Ду = 65–200 мм, Tмакс. = 100 °С
| 149В2413 | 802 | 32 | — | 16 | 18 | 0.35 | PL16-YZK | 120.29 | 141.94
| 149В2414 | 802 | 40 | — | 16 | 28 | 0.72 | PL16-YZK | 122.05 | 144.01
| 149В2415 | 802 | 50 | — | 16 | 40.1 | 0.53 | PL16-YZK | 125.61 | 148.22
| 149В2416 | 802 | 65 | — | 16 | 72.5 | 1.5 | PL16-YZK | 145.01 | 171.1
| 149В2417 | 802 | 80 | — | 16 | 111 | 2.2 | PL16-YZK | 192.81 | 227.52
| 149В2418 | 802 | 100 | — | 16 | 182 | 3.4 | PL16-YZK | 273.49 | 322.74
| 149В2439 | 802 | 125 | — | 16 | 302 | 8.55 | PL16-YZK | 391.14 | 461.54
| 149В2440 | 802 | 150 | — | 16 | 370 | 12.7 | PL16-YZK | 534.7 | 630.95
| 149В2441 | 802 | 200 | — | 16 | 546 | 23.4 | PL16-YZK | 901.08 | 1063.27
Обратный затвор двустворчатый для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь, уплотнение EPDM; Тмакс. = 100 °С
| 149B3000 | 895 | 50 | — | 16 | 39.5 | 1.2 | PL16-YZK | 118.68 | 140.05
| 149B3001 | 895 | 65 | — | 16 | 82.5 | 1.8 | PL16-YZK | 124.07 | 146.4
| 149B3002 | 895 | 80 | — | 16 | 137 | 2.9 | PL16-YZK | 129.48 | 152.78
| 149B3003 | 895 | 100 | — | 16 | 250 | 3.9 | PL16-YZK | 164.51 | 194.12
| 149B3004 | 895 | 125 | — | 16 | 513 | 5.8 | PL16-YZK | 226.58 | 267.37
| 149B3005 | 895 | 150 | — | 16 | 891 | 8 | PL16-YZK | 242.75 | 286.45
| 149B3006 | 895 | 200 | — | 16 | 1503 | 14 | PL16-YZK | 445.18 | 525.3
| 149B3007 | 895 | 250 | — | 16 | 2746 | 22 | PL16-YZK | 755.25 | 891.21
| 149B3008 | 895 | 300 | — | 16 | 3986 | 34 | PL16-YZK | 1092.56 | 1289.22
Обратный затвор двустворчатый для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: бронза; Тмакс. = 80 °С
| 149B2590 | 805 | 350 | — | 16 | 4254 | 70 | PL16-YZK | 2941.37 | 3470.82
| 149B2591 | 805 | 400 | — | 16 | 5000 | 99 | PL16-YZK | 4379.91 | 5168.29
| 149B2592 | 805 | 450 | — | 16 | 6547 | 118 | PL16-YZK | 5561.6 | 6562.69
| 149B2593 | 805 | 500 | — | 16 | 7800 | 180 | PL16-YZK | 8762.4 | 10339.63
| 149B2594 | 805 | 600 | — | 16 | 11269 | 250 | PL16-YZK | 12176.39 | 14368.14
Note on B62: Код согласовать с Мартыновым Кириллом!
Note on J62: Цена: 80,89 Согласовать с Мартыновым Кириллом!
Note on K62: Цена : 95,45 Согласовать с Мартыновым Кириллом!

## 8.4
8.4. Фильтры сетчатые
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Фильтр сетчатый FVF со сливным краном, Ру = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; Тмакс. = 150 °С
| 065B7726 | FVF | 15 | — | 16 | 5.3 | 1 | PL08-FVF | 49.3 | 58.17
| 065B7727 | FVF | 20 | — | 16 | 9.5 | 1 | PL08-FVF | 51.67 | 60.97
| 065B7728 | FVF | 25 | — | 16 | 16.5 | 1 | PL08-FVF | 54.8 | 64.66
| 065B7729 | FVF | 32 | — | 16 | 20 | 1 | PL08-FVF | 61.66 | 72.76
| 065B7730 | FVF | 40 | — | 16 | 33 | 1 | PL08-FVF | 66.21 | 78.13
| 065B7731 | FVF | 50 | — | 16 | 54 | 1 | PL08-FVF | 76.73 | 90.54
| 065B7732 | FVF | 65 | — | 16 | 95 | 1 | PL08-FVF | 100.53 | 118.63
| 065B7733 | FVF | 80 | — | 16 | 140 | 1 | PL08-FVF | 118.13 | 139.39
| 065B7734 | FVF | 100 | — | 16 | 201 | 1 | PL08-FVF | 158.29 | 186.78
| 065B7735 | FVF | 125 | — | 16 | 340 | 1 | PL08-FVF | 265.15 | 312.88
| 065B7736 | FVF | 150 | — | 16 | 526 | 1 | PL08-FVF | 358.74 | 423.31
| 065B7737 | FVF | 200 | — | 16 | 870 | 1 | PL08-FVF | 689.08 | 813.11
| 065B7738 | FVF | 250 | — | 16 | 1260 | 1 | PL08-FVF | 2539.2 | 2996.26
| 065B7739 | FVF | 300 | — | 16 | 1735 | 1 | PL08-FVF | 4615.04 | 5445.75
Фильтр сетчатый FVF с пробкой, Ру = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; Тмакс. = 150 °С
| 065B7740 | FVF | 15 | — | 16 | 5.3 | 1 | PL08-FVF | 37.64 | 44.42
| 065B7741 | FVF | 20 | — | 16 | 9.5 | 1 | PL08-FVF | 40.23 | 47.47
| 065B7742 | FVF | 25 | — | 16 | 16.5 | 1 | PL08-FVF | 43.37 | 51.18
| 065B7743 | FVF | 32 | — | 16 | 20 | 1 | PL08-FVF | 50.34 | 59.4
| 065B7744 | FVF | 40 | — | 16 | 33 | 1 | PL08-FVF | 54.26 | 64.03
| 065B7745 | FVF | 50 | — | 16 | 54 | 1 | PL08-FVF | 65.28 | 77.03
| 065B7746 | FVF | 65 | — | 16 | 95 | 1 | PL08-FVF | 85.72 | 101.15
| 065B7747 | FVF | 80 | — | 16 | 140 | 1 | PL08-FVF | 102.35 | 120.77
| 065B7748 | FVF | 100 | — | 16 | 201 | 1 | PL08-FVF | 152.34 | 179.76
| 065B7749 | FVF | 125 | — | 16 | 340 | 1 | PL08-FVF | 241.22 | 284.64
| 065B7750 | FVF | 150 | — | 16 | 526 | 1 | PL08-FVF | 338.29 | 399.18
| 065B7751 | FVF | 200 | — | 16 | 870 | 1 | PL08-FVF | 660.28 | 779.13
| 065B7752 | FVF | 250 | — | 16 | 1260 | 1 | PL08-FVF | 2516.64 | 2969.64
| 065B7753 | FVF | 300 | — | 16 | 1735 | 1 | PL08-FVF | 4591.74 | 5418.25
Фильтр сетчатый FVF с пробкой, Ру = 25 бар, фланцевый; материал – чугун; Тмакс. = 150 °С
| 065B7770 | FVF | 15 | — | 25 | 5.3 | 1 | PL08-FVF | 51.17 | 60.38
| 065B7771 | FVF | 20 | — | 25 | 9.5 | 1 | PL08-FVF | 54.68 | 64.52
| 065B7772 | FVF | 25 | — | 25 | 16.5 | 1 | PL08-FVF | 58.93 | 69.54
| 065B7773 | FVF | 32 | — | 25 | 20 | 1 | PL08-FVF | 68.46 | 80.78
| 065B7774 | FVF | 40 | — | 25 | 33 | 1 | PL08-FVF | 70.76 | 83.5
| 065B7775 | FVF | 50 | — | 25 | 54 | 1 | PL08-FVF | 81.98 | 96.74
| 065B7776 | FVF | 65 | — | 25 | 95 | 1 | PL08-FVF | 107.51 | 126.86
| 065B7777 | FVF | 80 | — | 25 | 140 | 1 | PL08-FVF | 139.19 | 164.24
| 065B7778 | FVF | 100 | — | 25 | 201 | 1 | PL08-FVF | 220.89 | 260.65
| 065B7779 | FVF | 125 | — | 25 | 340 | 1 | PL08-FVF | 302.64 | 357.12
| 065B7780 | FVF | 150 | — | 25 | 526 | 1 | PL08-FVF | 490.53 | 578.83
| 065B7781 | FVF | 200 | — | 25 | 870 | 1 | PL08-FVF | 879.22 | 1037.48
| 065B7782 | FVF | 250 | — | 25 | 1260 | 1 | PL08-FVF | 3528.28 | 4163.37
| 065B7783 | FVF | 300 | — | 25 | 1735 | 1 | PL08-FVF | 5617 | 6628.06
Магнитная вставка FVF-S для фильтров FVF
| 065B7790 | FVF-M | 15–20 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 26.19 | 30.9
| 065B7791 | FVF-M | 25–32 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 26.19 | 30.9
| 065B7792 | FVF-M | 40 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 28.16 | 33.23
| 065B7793 | FVF-M | 50 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 28.98 | 34.2
| 065B7794 | FVF-M | 65 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 42.83 | 50.54
| 065B7795 | FVF-M | 80 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 43.2 | 50.98
| 065B7796 | FVF-M | 100–125 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 57.46 | 67.8
| 065B7797 | FVF-M | 150 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 80.41 | 94.88
| 065B7798 | FVF-M | 200 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 98.85 | 116.64
| 065B7799 | FVF-M | 250 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 110.7 | 130.63
| 065B7800 | FVF-M | 300 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 132.46 | 156.3
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Сетка стандартная FVF-S и уплотнение для фильтров FVF
| 065B7810 | FVF-S | 15–20 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 9.1 | 10.74
| 065B7812 | FVF-S | 25 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 9.5 | 11.21
| 065B7813 | FVF-S | 32 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 9.68 | 11.42
| 065B7814 | FVF-S | 40 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 10.57 | 12.47
| 065B7815 | FVF-S | 50 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 11 | 12.98
| 065B7816 | FVF-S | 65 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 12.19 | 14.38
| 065B7817 | FVF-S | 80 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 17.85 | 21.06
| 065B7818 | FVF-S | 100 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 24.79 | 29.25
| 065B7819 | FVF-S | 125 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 34.16 | 40.31
| 065B7820 | FVF-S | 150 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 95.96 | 113.23
| 065B7821 | FVF-S | 200 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 139.36 | 164.44
| 065B7822 | FVF-S | 250 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 153.22 | 180.8
| 065B7823 | FVF-S | 300 | — | — | — | 1 | PL08-FVF | 204.35 | 241.13
Сливное устройство для фильтров FVF
| 065B7802 | FVF-B | 15–50 | 10 | 16 |  | 1 | PL08-FVF | 15.83 | 18.68
| 065B7801 | FVF-B | 15–50 | 15 | 16 |  | 1 | PL08-FVF | 19.79 | 23.35
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Фильтр сетчатый Y333P со сливным краном, фланцевый; материал – Ду40 – 65 - Чугун GG25 с эпоксидным покрытием, Ду80 – 400 - Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием ; Тмакс. = 100 °С, для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения
Картинка в отдельном файле | 149B3280 | Y333P | 40 | — | 16 | 42.7 | 6.5 | PL16-YZK | 106.04 | 125.13
| 149B3281 | Y333P | 50 | — | 16 | 66.7 | 8.5 | PL16-YZK | 120.11 | 141.73
| 149B3282 | Y333P | 65 | — | 16 | 89 | 11 | PL16-YZK | 152.47 | 179.92
| 149B3283 | Y333P | 80 | — | 16 | 127 | 17 | PL16-YZK | 192.62 | 227.29
| 149B3284 | Y333P | 100 | — | 16 | 200 | 24 | PL16-YZK | 249.23 | 294.08
| 149B3285 | Y333P | 125 | — | 16 | 364 | 41 | PL16-YZK | 379.77 | 448.13
| 149B3286 | Y333P | 150 | — | 16 | 494 | 43 | PL16-YZK | 502.74 | 593.23
| 149B3287 | Y333P | 200 | — | 10 | 937 | 83 | PL16-YZK | 988.6 | 1166.54
| 149B3288 | Y333P | 250 | — | 10 | 1137 | 112 | PL16-YZK | 2003.91 | 2364.62
| 149B3289 | Y333P | 300 | — | 10 | 1844 | 160 | PL16-YZK | 2222.9 | 2623.03
| 149B3788 | Y333P | 350 | — | 10 | 1844 | 297 | PL16-YZK | 4041.22 | 4768.64
| 149B3791 | Y333P | 400 | — | 10 | 2172 | 406 | PL16-YZK | 5164.07 | 6093.6
Фильтр сетчатый Y333 с пробкой, фланцевый; материал – Ду40 – 65 - Чугун GG25 с эпоксидным покрытием, Ду80 – 400 - Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием ; Тмакс. = 100 °С, для применения в системах питьевого и горячего водоснабжения
Картинка в отдельном файле | 149B3260 | Y333 | 40 | — | 16 | 42.7 | 6.5 | PL16-YZK | 89.72 | 105.87
| 149B3261 | Y333 | 50 | — | 16 | 66.7 | 8.5 | PL16-YZK | 103.94 | 122.65
| 149B3262 | Y333 | 65 | — | 16 | 89 | 11 | PL16-YZK | 136.29 | 160.83
| 149B3263 | Y333 | 80 | — | 16 | 127 | 17 | PL16-YZK | 176.44 | 208.19
| 149B3264 | Y333 | 100 | — | 16 | 200 | 24 | PL16-YZK | 233.05 | 275
| 149B3265 | Y333 | 125 | — | 16 | 364 | 41 | PL16-YZK | 363.43 | 428.85
| 149B3266 | Y333 | 150 | — | 16 | 494 | 43 | PL16-YZK | 485.81 | 573.25
| 149B3267 | Y333 | 200 | — | 10 | 937 | 83 | PL16-YZK | 972.25 | 1147.26
| 149B3268 | Y333 | 250 | — | 10 | 1137 | 112 | PL16-YZK | 1985.42 | 2342.79
| 149B3269 | Y333 | 300 | — | 10 | 1844 | 160 | PL16-YZK | 2204.38 | 2601.18
| 149B3794 | Y333 | 350 | — | 10 | 1844 | 297 | PL16-YZK | 4022.69 | 4746.78
| 149B3797 | Y333 | 400 | — | 10 | 2172 | 406 | PL16-YZK | 5145.56 | 6071.76
Фильтр сетчатый Y222P со сливным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
| 149B5950 | Y222P | 15 | Rp ½ | 25 | 2.7 | 0.185 | PL16-YZK | 40.16 | 47.4
| 149В5160 | Y222P | 20 | Rp ¾ | 25 | 5.1 | 0.37 | PL16-YZK | 40.16 | 47.4
| 149В5161 | Y222P | 25 | Rp 1 | 25 | 11.3 | 0.55 | PL16-YZK | 45.45 | 53.63
| 149В5191 | Y222P | 32 | Rp 1¼ | 25 | 17.2 | 0.88 | PL16-YZK | 50.04 | 59.05
| 149В5162 | Y222P | 40 | Rp 1½ | 25 | 23 | 1 | PL16-YZK | 87.56 | 103.32
| 149В5163 | Y222P | 50 | Rp 2 | 25 | 46.8 | 1.3 | PL16-YZK | 109.85 | 129.63
Фильтр сетчатый Y222, латунь, с внутренней резьбой; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
| 149B6520 | Y222 | 15 | Rp ½ | 25 | 2.7 | 0.18 | PL16-YZK | 23.72 | 27.98
| 149В1769 | Y222 | 20 | Rp ¾ | 25 | 5.1 | 0.28 | PL16-YZK | 23.72 | 27.98
| 149В1770 | Y222 | 25 | Rp 1 | 25 | 11.3 | 0.45 | PL16-YZK | 33.44 | 39.46
| 149В1771 | Y222 | 32 | Rp 1¼ | 25 | 17.2 | 0.8 | PL16-YZK | 42.98 | 50.7
| 149В1772 | Y222 | 40 | Rp 1½ | 25 | 23 | 0.9 | PL16-YZK | 60.32 | 71.17
| 149В1773 | Y222 | 50 | Rp 2 | 25 | 46.8 | 1.2 | PL16-YZK | 89.15 | 105.19
Фильтр сетчатый Y666 с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 175 °С
| 149B5271 | Y666 | 8 | Rp ¼ | 40 | 0.5 | 0.15 | PL16-YZK | 96.19 | 113.52
| 149В5272 | Y666 | 10 | Rp 3/8 | 40 | 0.65 | 0.15 | PL16-YZK | 96.19 | 113.52
| 149В5273 | Y666 | 15 | Rp ½ | 40 | 1.03 | 0.21 | PL16-YZK | 104.15 | 122.89
| 149В5274 | Y666 | 20 | Rp ¾ | 40 | 5.3 | 0.28 | PL16-YZK | 126.33 | 149.06
| 149В5275 | Y666 | 25 | Rp 1 | 40 | 8.7 | 0.46 | PL16-YZK | 142.56 | 168.22
| 149В5276 | Y666 | 32 | Rp 1¼ | 40 | 13.3 | 0.68 | PL16-YZK | 186.46 | 220.03
| 149В5277 | Y666 | 40 | Rp 1½ | 40 | 19.3 | 0.92 | PL16-YZK | 252.49 | 297.95
| 149В5278 | Y666 | 50 | Rp 2 | 40 | 30.2 | 1.45 | PL16-YZK | 345.93 | 408.2

## 8.5
8.5. Воздухоотводчики
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро,
[9 empty] | без НДС | с НДС
Воздухоотводчик для стояков системы отопления тип 065BXXXX (замещает линейку Eagle) без обратного клапана; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
| 065B8222 |  | 10 | G3/8 | 10 | — | 1 | PL08-BrassBV | 5.78 | 6.8204
| 065B8223 |  | 15 | G½ | 10 | — | 1 | PL08-BrassBV | 5.81 | 6.8558

## 8.6
8.6. Осевые сильфонные компенсаторы HYDRA
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Номинальное осевое удлинение 2δ, мм | Длина в свободном состоянии, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Осевой компенсатор ARN; материал сильфона – нержавеющая сталь; патрубки под приварку — углеродистая сталь; без гильзы; Ру = 10 бар, Тмакс. = 300 °С
| ARN10.0015.020.0 | ARN | 15 | 20 (±10) | 122 | 1 | PL08-AR | 66.72 | 78.73 | 3
| ARN10.0020.024.0 | ARN | 20 | 24 (±12) | 122 | 1 | PL08-AR | 71.48 | 84.35 | 3
| ARN10.0025.024.0 | ARN | 25 | 24 (±12) | 122 | 1 | PL08-AR | 77.2 | 91.1 | 3
| ARN10.0032.024.0 | ARN | 32 | 24 (±12) | 122 | 1 | PL08-AR | 81.8 | 96.52 | 3
| ARN10.0040.024.0 | ARN | 40 | 24 (±12) | 144 | 1 | PL08-AR | 103.68 | 122.34 | 3
| ARN10.0050.048.0 | ARN | 50 | 48 (±24) | 174 | 1 | PL08-AR | 119.85 | 141.42 | 3
| ARN10.0065.040.0 | ARN | 65 | 40 (±20) | 176 | 1 | PL08-AR | 147.43 | 173.97 | 3
| ARN10.0080.040.0 | ARN | 80 | 40 (±20) | 174 | 1 | PL08-AR | 179.77 | 212.13 | 3
| ARN10.0100.048.0 | ARN | 100 | 48 (±24) | 174 | 1 | PL08-AR | 200.75 | 236.89 | 3
Осевой компенсатор ARF; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом; Ру = 10 бар, Тмакс. = 300 °С
| ARF10.0015.032.2 | ARF | 15 | 32 (±16) | 200 | 1 | PL08-AR | 161.86 | 190.99 | 3
| ARF10.0015.064.2 | ARF | 15 | 64 (±32) | 312 | 1 | PL08-AR | 210.58 | 248.48 | 3
| ARF10.0020.040.2 | ARF | 20 | 40 (±20) | 226 | 1 | PL08-AR | 176.01 | 207.69 | 3
| ARF10.0020.080.2 | ARF | 20 | 80 (±40) | 354 | 1 | PL08-AR | 213.05 | 251.4 | 3
| ARF10.0025.036.2 | ARF | 25 | 36 (±18) | 216 | 1 | PL08-AR | 178.57 | 210.71 | 3
| ARF10.0025.064.2 | ARF | 25 | 64 (±32) | 332 | 1 | PL08-AR | 215.62 | 254.43 | 3
| ARF10.0032.036.2 | ARF | 32 | 36 (±18) | 238 | 1 | PL08-AR | 197.61 | 233.18 | 3
| ARF10.0032.080.2 | ARF | 32 | 80 (±40) | 362 | 1 | PL08-AR | 228.86 | 270.05 | 3
| ARF10.0040.036.2 | ARF | 40 | 36 (±18) | 238 | 1 | PL08-AR | 204.68 | 241.52 | 3
| ARF10.0040.064.2 | ARF | 40 | 64 (±32) | 324 | 1 | PL08-AR | 236.39 | 278.94 | 3
| ARF10.0050.048.2 | ARF | 50 | 48 (±24) | 214 | 1 | PL08-AR | 205.97 | 243.04 | 3
| ARF10.0050.080.2 | ARF | 50 | 80 (±40) | 356 | 1 | PL08-AR | 281.44 | 332.1 | 3
| ARF10.0065.040.2 | ARF | 65 | 40 (±20) | 216 | 1 | PL08-AR | 299.34 | 353.22 | 3
| ARF10.0065.080.2 | ARF | 65 | 80 (±40) | 420 | 1 | PL08-AR | 413.6 | 488.05 | 3
| ARF10.0080.040.2 | ARF | 80 | 40 (±20) | 214 | 1 | PL08-AR | 327.2 | 386.1 | 3
| ARF10.0080.080.2 | ARF | 80 | 80 (±40) | 384 | 1 | PL08-AR | 413.24 | 487.62 | 3
| ARF10.0100.048.2 | ARF | 100 | 48 (±24) | 214 | 1 | PL08-AR | 413.77 | 488.25 | 3
| ARF10.0100.080.2 | ARF | 100 | 80 (±40) | 356 | 1 | PL08-AR | 494.71 | 583.76 | 3
Осевой компенсатор ARN; материал сильфона — нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; с внутренней гильзой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 300 °С
| ARN16.0015.032.1 | ARN | 15 | 32 (±16) | 222 | 1 | PL08-AR | 155.8 | 183.84 | 3
| ARN16.0020.036.1 | ARN | 20 | 36 (±18) | 226 | 1 | PL08-AR | 162.04 | 191.21 | 3
| ARN16.0025.040.1 | ARN | 25 | 40 (±20) | 220 | 1 | PL08-AR | 163.6 | 193.05 | 3
| ARN16.0032.040.1 | ARN | 32 | 40 (±20) | 242 | 1 | PL08-AR | 186.48 | 220.05 | 3
| ARN16.0040.036.1 | ARN | 40 | 36 (±18) | 238 | 1 | PL08-AR | 194.86 | 229.93 | 3
| ARN16.0050.064.1 | ARN | 50 | 64 (±32) | 302 | 1 | PL08-AR | 212.64 | 250.92 | 3
| ARN16.0065.080.1 | ARN | 65 | 80 (±40) | 352 | 1 | PL08-AR | 321.59 | 379.48 | 3
| ARN16.0080.064.1 | ARN | 80 | 64 (±32) | 324 | 1 | PL08-AR | 368.51 | 434.84 | 3
| ARN16.0100.080.1 | ARN | 100 | 80 (±40) | 384 | 1 | PL08-AR | 463.19 | 546.56 | 3

## 8.7
8.7. Редукционные клапаны
Эскиз | Кодовый номер | Ду, мм | Присоеди-нение, дюймы | Ру, бар | Диапазон настройки давления, бар | Заводская настройка давления, бар | Рекомендуемый максимальный расход через клапан (ΔP<1,5 бар), м3/ч | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Клапан редукционный типа 7bis для поддержания давления «после себя»; материал корпуса — бронза; Тмакс. = 80 °С*
| 149B7597 | 15 | Rp ½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | 3 | PL16-SF | 54.73 | 64.58
| 149B7598 | 20 | Rp ¾" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | 4 | PL16-SF | 62.91 | 74.22
| 149B7599 | 25 | Rp 1" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | 4.2 | PL16-SF | 88.07 | 103.92
| 149B7600 | 32 | Rp 1 ¼" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | 8 | PL16-SF | 163.03 | 192.38
| 149B7601 | 40 | Rp 1½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | 10.5 | PL16-SF | 231.39 | 273.04
| 149B7602 | 50 | Rp 2" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | 23 | PL16-SF | 347.09 | 409.56
Клапан редукционный типа 11bis для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — бронза; Тмакс. = 80 °С
| 149B7603 | 15 | Rp ½" | 25 | 1,0–5,5 | 3 | 3.5 | PL16-SF | 132.21 | 155.99
| 149B7604 | 20 | Rp ¾" | 25 | 1,0–5,5 | 3 | 5.5 | PL16-SF | 174.12 | 205.46
| 149B7605 | 25 | Rp 1" | 25 | 1,0–5,5 | 3 | 11.5 | PL16-SF | 241.8 | 285.33
| 149B7606 | 32 | Rp 1 ¼" | 25 | 1,0–5,5 | 3 | 15 | PL16-SF | 341.38 | 402.82
| 149B7607 | 40 | Rp 1½" | 25 | 1,0–5,5 | 3 | 16.5 | PL16-SF | 568.95 | 671.37
| 149B7608 | 50 | Rp 2" | 25 | 1,0–5,5 | 3 | 17.5 | PL16-SF | 621.48 | 733.34
* Применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого.

## 8.8
8.8. Пилотные регулирующие клапаны
Эскиз | Кодовый номер | Ду, мм | Макси-мальное давление, бар | Сверление фланцев соответствует Ру | Kvs, м3/ч | Мин. расход через клапан, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Клапан пилотный регулирующий типа С101; материал: корпус — чугун, седло — нержавеющая сталь; среда — вода; Рмакс. корп. = 25 бар; Тмакс. = 90 °С **, Монтажное положение для Ду 65-300 - НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
| 149B001149 | 40 | 25 | R 1½ | 26.35 | 0.52 | 20.3 | PL16-RV | 2341.79 | 2763.32
| 149B001158 | 40 | 25 | 10/16/25 | 45.66 | 0.7 | 32 | PL16-RV | 2341.79 | 2763.32
| 149B001175 | 50 | 25 | 10/16/25 | 45.66 | 0.7 | 32 | PL16-RV | 2341.79 | 2763.32
| 149B10106N | 65 | 16 | 10/16/25 | 57.75 | 0.9 | 54 | PL16-RV | 2560.65 | 3021.55
| 149B10108N | 80 | 25 | 10/16/25 | 80 | 1.6 | 82 | PL16-RV | 3497 | 4126.47
| 149B10110N | 100 | 16 | 2016-10-01 | 136 | 2.7 | 127 | PL16-RV | 4465.2 | 5268.93
| 149B001285 | 100 | 25 | 25 | 136 | 2.7 | 127 | PL16-RV | 4724.41 | 5574.81
| 149B10111N | 125 | 16 | 2016-10-01 | 220 | 4.4 | 199 | PL16-RV | 5526.89 | 6521.72
| 149B001301 | 125 | 25 | 25 | 220 | 4.4 | 199 | PL16-RV | 5839.27 | 6890.34
| 149B10112N | 150 | 16 | 2016-10-01 | 264 | 5.3 | 286 | PL16-RV | 6557.27 | 7737.59
| 149B001329 | 150 | 25 | 25 | 264 | 5.3 | 286 | PL16-RV | 6928.99 | 8176.21
| 149B10114N | 200 | 10 | 10 | 600 | 13.5 | 509 | PL16-RV | 8743.11 | 10316.88
| 149B001342 | 200 | 16 | 16 | 600 | 13.5 | 509 | PL16-RV | 9233.25 | 10895.24
| 149B001345 | 200 | 25 | 25 | 600 | 13.5 | 509 | PL16-RV | 9233.25 | 10895.24
| 149B10115N | 250 | 10 | 10 | 900 | 25 | 795 | PL16-RV | 11365.94 | 13411.82
| 149B001352 | 250 | 16 | 16 | 900 | 25 | 795 | PL16-RV | 12021.75 | 14185.68
| 149B001354 | 250 | 25 | 25 | 900 | 25 | 795 | PL16-RV | 12021.75 | 14185.68
| 149B10116N | 300 | 10 | 10 | 1224 | 40.9 | 1145 | PL16-RV | 15393.92 | 18164.83
| 149B001361 | 300 | 16 | 16 | 1224 | 40.9 | 1145 | PL16-RV | 16236.29 | 19158.83
| 149B001362 | 300 | 25 | 25 | 1224 | 40.9 | 1145 | PL16-RV | 16236.29 | 19158.83
Поддерживает постоянное давление «после себя» вне зависимости от изменения водоразбора и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур. Для заказа необходимо указать: расход через клапан, давление до клапана, давление после клапана.