## 4.1
4. Регуляторы температуры и давления прямого действия
4.1. Регулирующие клапаны для для регуляторов давления, перепада давления, расхода и температуры большой серии
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Тмакс., оС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, разгруженный, для применения с регуляторами давления, перепада давления, расхода, температуры; регулируемая среда – вода; Ру = 16 бар; материал – серый чугун
| 065B2388 | VFG 2 | 15 | 4 | 200 | 1 | PL08-IWKB | 651.7056 | 769.0072 | 1
| 065B2389 | VFG 2 | 20 | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKB | 712.2752 | 840.4864 | 1
| 065B2390 | VFG 2 | 25 | 8 |  | 1 | PL08-IWKB | 748.3112 | 883.012 | 1
| 065B2391 | VFG 2 | 32 | 16 |  | 1 | PL08-IWKB | 856.4608 | 1010.6096 | 1
| 065B2392 | VFG 2 | 40 | 20 |  | 1 | PL08-IWKB | 968.916 | 1143.324 | 1
| 065B2393 | VFG 2 | 50 | 32 |  | 1 | PL08-IWKB | 1153.4536 | 1361.0792 | 1
| 065B2394 | VFG 2 | 65 | 50 |  | 1 | PL08-IWKB | 1639.3624 | 1934.452 | 1
| 065B2395 | VFG 2 | 80 | 80 |  | 1 | PL08-IWKB | 1720.108 | 2029.7264 | 1
| 065B2396 | VFG 2 | 100 | 125 |  | 1 | PL08-IWKB | 2546.2528 | 3004.5704 | 1
| 065B2397 | VFG 2 | 125 | 160 |  | 1 | PL08-IWKB | 4116.424 | 4857.3824 | 1
| 065B2398 | VFG 2 | 150 | 280 | 1401) | 1 | PL08-IWKB | 7351.864 | 8675.212 | 1
| 065B2399 | VFG 2 | 200 | 320 |  | 1 | PL08-IWKB | 12246.8528 | 14451.2888 | 2
| 065B2400 | VFG 2 | 250 | 400 |  | 1 | PL08-IWKB | 16002.8232 | 18883.332 | 3
Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, разгруженный, для применения с регуляторами давления, перепада давления, расхода, температуры; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар; материал – ковкий чугун
| 065B2401 | VFG 2 | 15 | 4 | 200 | 1 | PL08-IWKB | 1009.2784 | 1190.956 | 3
| 065B2402 | VFG 2 | 20 | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKB | 1101.5576 | 1299.844 | 3
| 065B2403 | VFG 2 | 25 | 8 |  | 1 | PL08-IWKB | 1186.6296 | 1400.2248 | 3
| 065B2404 | VFG 2 | 32 | 16 |  | 1 | PL08-IWKB | 1363.9704 | 1609.4832 | 3
| 065B2405 | VFG 2 | 40 | 20 |  | 1 | PL08-IWKB | 1452.9736 | 1714.5024 | 3
| 065B2406 | VFG 2 | 50 | 32 |  | 1 | PL08-IWKB | 1633.6008 | 1927.64 | 3
| 065B2407 | VFG 2 | 65 | 50 |  | 1 | PL08-IWKB | 2069.0176 | 2441.4416 | 3
| 065B2408 | VFG 2 | 80 | 80 |  | 1 | PL08-IWKB | 2996.1048 | 3535.4072 | 3
| 065B2409 | VFG 2 | 100 | 125 |  | 1 | PL08-IWKB | 3013.4208 | 3555.8328 | 3
| 065B2410 | VFG 2 | 125 | 160 |  | 1 | PL08-IWKB | 5562.5648 | 6563.8248 | 3
1) Существует исполнение с Тмакс. = 200 °С. Поставляется под заказ (см. техническую документацию). 2) При использовании адаптера (см. стр. 33).
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Тмакс., оС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, разгруженный, для применения с регуляторами давления «после себя», температуры; регулируемая среда – пар; Ру = 16 бар1); материал – чугун
| 065B2430 | VFGS 2 | 15 | 4,0/2,53) | 350 | 1 | PL08-IWKB | 839.1552 | 990.2048 | 3
| 065B2431 | VFGS 2 | 20 | 6,3/4,03) |  | 1 | PL08-IWKB | 918.4552 | 1083.7736 | 3
| 065B2432 | VFGS 2 | 25 | 8,0/6,33) |  | 1 | PL08-IWKB | 964.6 | 1138.228 | 3
| 065B2433 | VFGS 2 | 32 | 16/103) |  | 1 | PL08-IWKB | 1101.5576 | 1299.844 | 3
| 065B2434 | VFGS 2 | 40 | 20/163) |  | 1 | PL08-IWKB | 1248.6136 | 1473.368 | 2
| 065B2435 | VFGS 2 | 50 | 32/253) |  | 1 | PL08-IWKB | 1414.4416 | 1669.044 | 2
| 065B2436 | VFGS 2 | 65 | 50/403) | 350 | 1 | PL08-IWKB | 2011.36 | 2373.3944 | 3
| 065B2437 | VFGS 2 | 80 | 80/633) |  | 1 | PL08-IWKB | 2109.3904 | 2489.084 | 3
| 065B2438 | VFGS 2 | 100 | 125/1003) |  | 1 | PL08-IWKB | 3122.9952 | 3685.136 | 3
| 065B2439 | VFGS 2 | 125 | 160/1253) |  | 1 | PL08-IWKB | 5047.8376 | 5956.444 | 3
| 065B2440 | VFGS 2 | 150 | 280/2003) |  | 1 | PL08-IWKB | 10205.2392 | 12042.1808 | 3
| 065B2441 | VFGS 2 | 200 | 320/2253) |  | 1 | PL08-IWKB | 14076.5352 | 16610.3184 | 3
| 065B2442 | VFGS 2 | 250 | 400/2803) |  | 1 | PL08-IWKB | 18221.7776 | 21501.6984 | 3
Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, разгруженный, для применения с регуляторами давления «после себя», температуры; регулируемая среда – пар; Ру = 25 бар1); материал – ковкий чугун;
| 065B2443 | VFGS 2 | 15 | 4,0/2,53) | 350 | 1 | PL08-IWKB | 1009.2784 | 1190.956 | 3
| 065B2444 | VFGS 2 | 20 | 6,3/4,03) |  | 1 | PL08-IWKB | 1101.5576 | 1299.844 | 3
| 065B2445 | VFGS 2 | 25 | 8,0/6,33) |  | 1 | PL08-IWKB | 1186.6296 | 1400.2248 | 3
| 065B2446 | VFGS 2 | 32 | 16/103) |  | 1 | PL08-IWKB | 1363.9704 | 1609.4832 | 3
| 065B2447 | VFGS 2 | 40 | 20/163) |  | 1 | PL08-IWKB | 1503.84 | 1774.5312 | 2
| 065B2448 | VFGS 2 | 50 | 32/253) |  | 1 | PL08-IWKB | 1666.7664 | 1966.7752 | 2
| 065B2449 | VFGS 2 | 65 | 50/403) |  | 1 | PL08-IWKB | 2253.5656 | 2659.2072 | 3
| 065B2450 | VFGS 2 | 80 | 80/633) |  | 1 | PL08-IWKB | 2531.8488 | 2987.5768 | 3
| 065B2451 | VFGS 2 | 100 | 125/1003) |  | 1 | PL08-IWKB | 3434.4232 | 4052.62 | 3
| 065B2452 | VFGS 2 | 125 | 160/1253) |  | 1 | PL08-IWKB | 5481.8192 | 6468.5504 | 3
Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый; разгруженный, для применения с регуляторами давления «после себя», температуры; регулируемая среда – пар; Ру = 40 бар; материал – сталь
| 065B2463 | VFGS 2 | 150 | 280/2003) | 300 | 1 | PL08-IWKB | 14856.6288 | 17530.812 | 3
| 065B2464 | VFGS 2 | 200 | 320/2253) |  | 1 | PL08-IWKB | 21916.7208 | 25861.7424 | 3
| 065B2465 | VFGS 2 | 250 | 400/2803) |  | 1 | PL08-IWKB | 35050.6104 | 41359.7184 | 3
Принадлежности
| 003G1393 | Удлинитель штока клапана ZF6 для клапанов Ду = 15–125 мм при Траб. > 150 °С с индикатором положения |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 146.9832 | 173.4408 | 3
| 003G1394 | Удлинитель штока клапана ZF4 для клапанов Ду = 15–125 мм при Траб. > 150 °С |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 224.64 | 265.0752 | 3
| 003G1499 | Ручной привод к VFG 2 |  |  |  | 1 | PL08 HVAC V | 178.828 | 211.016 | 1
1) Клапаны Ру = 40 бар поставляются по спецзаказу. 2) Меньшее значение Кvs дано для клапанов с установленным в них сепаратором.

## 4.2
4.2. Регуляторы температуры моноблочные
Регуляторы температуры; регулируемая среда – вода
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Кvs, м3/ч | Диапазон настройки темпе-ратуры, ºС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор температуры AVTB для скоростных водоподогревателей для установки как на подающем, так и на обратном трубопроводе; Ру = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – латунь
| 003N2252 | AVTB | 15 | С внутренней резьбой, термобаллоном ∅ 18 х 210 мм, сальником R ½; l капилляра – 2,0 м | 1.9 | 20–60 | 12 | PL08-IWKS | 413.816 | 488.3112 | 3
| 003N3252 | AVTB | 20 |  | 3.4 |  | 10 | PL08-IWKS | 431.9952 | 509.756 | 3
| 003N4252 | AVTB | 25 |  | 5.5 |  | 10 | PL08-IWKS | 516.7864 | 609.804 | 1
Регулятор температуры AVTB для емкостных водоподогревателей для установки как на подающем, так и на обратном трубопроводе; Ру = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – латунь
| 003N8141 | AVTB | 15 | С внутренней резьбой, термобаллоном, ∅ 9,5 х 150, сальником R ½; l капилляра – 2,3 м | 1.9 | 30–100 | 12 | PL08-IWKS | 424.1744 | 500.5208 | 1
| 003N8142 | AVTB | 20 |  | 3.4 |  | 10 | PL08-IWKS | 480.8336 | 567.3928 | 1
| 003N8143 | AVTB | 25 |  | 5.5 |  | 10 | PL08-IWKS | 512.0336 | 604.2088 | 1
Дополнительные принадлежности для AVTB
| 013U0290 | Гильза для датчика 182 мм, латунь, R ½ |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 72.3632 | 85.384 | 1
| 003N0196 | Гильза для датчика 182 мм, нержавеющая сталь, R ½ |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 107.692 | 127.0776 | 3
| 003N0050 | Гильза для датчика 220 мм, латунь, R 3/4 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 37.5544 | 44.3144 | 2
| 003N0192 | Гильза для датчика 220 мм, нержавеющая сталь, R 3/4 |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 111.488 | 131.56 | 2
Регулятор температуры AVTQ, для установки на обратном трубопроводе системы ГВС с коррекцией по расходу воды (от датчика AVDO); Ру = 16 бар, Тмакс. = 100 °С;
| 003L7015 | AVTQ | 15 | С наружной резьбой, l капилляра – 1 м, в комплекте с AVDO1) | 1.6 | 45–60 | 1 | PL08-IWKS | 891.1136 | 1051.5128 | 1
| 003L7020 | AVTQ | 20 | С наружной резьбой, l капилляра – 1 м, в комплекте с AVDO1) | 3.2 | 45–60 | 1 | PL08-IWKS | 891.1136 | 1051.5128 | 1
Комплект присоединительных фитингов для AVTQ
| 003H6902 | — | 15 | Резьбовые фитинги, латунный патрубок |  |  |  | PL08-IWKS | 27.4456 | 32.3856 | 1
| 003H6903 | — | 20 | Резьбовые фитинги, латунный патрубок |  |  |  | PL08-IWKS | 39.0416 | 46.072 | 1
| 003H6908 | — | 15 | Фитинги под приварку, стальной патрубок |  |  |  | PL08-IWKS | 27.4456 | 32.3856 | 1
| 003H6909 | — | 20 | Фитинги под приварку, стальной патрубок |  |  |  | PL08-IWKS | 39.0416 | 46.072 | 1
Регулятор температуры (ограничитель температуры обратной воды) FJV; Ру = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – латунь
| 003N2250 | FJV | 15 | С внутренней резьбой, встроенным жидкостным термоэлементом | 1.9 | 20–60 | 15 | PL08-IWKS | 431.9952 | 509.756 | 1
| 003N3250 | FJV | 20 |  | 3.4 |  | 18 | PL08-IWKS | 457.4856 | 539.8328 | 1
| 003N4250 | FJV | 25 |  | 5.5 |  | 18 | PL08-IWKS | 541.424 | 638.8824 | 1
Ограничитель температуры воды типа MTCV для циркуляционных контуров системы ГВС; Ру = 10 бар; материал – латунь
| 003Z0515 | MTCV | 15 | С внутренней резьбой, встроенным парафиновым термоэлементом | 1.5 | 35–70 | 1 | PL28-BV | 142.01 | 167.58 | 1
| 003Z0520 | MTCV | 20 |  | 1.8 |  | 1 | PL28-BV | 151.92 | 179.27 | 1
Термостатический смесительный клапан TVM-H для ГВС и теплых полов; Ру = 10 бар, Тмакс. = 100 °С; материал – латунь
| 003Z1120 | TVM-H | 20 | Наружная резьба 1” | 1.9 | 30–70 | 1 | PL28-BV | 114.52 | 135.13 | 1
| 003Z1127 | TVM-H | 25 | Наружная резьба 1¼” | 3 | 30–70 | 1 | PL28-BV | 128.93 | 152.13 | 1
1) Импульсные медные трубки ∅ 6 мм, с помощью которых AVTQ соединяется с AVDO, не поставляются.

## 4.3
4.3. Регуляторы температуры комбинированные
4.3.1. Регуляторы температуры малой серии
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки температуры, ºС | Длина капиллярной трубки, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Термостатический элемент типа RAVV для установки на клапаны RAV 8
| 013U1251 | RAVV | Для системы ГВС | 40–70 | 1.5 | 45 | PL08-IWKS | 202.176 | 238.5656 | 1
| 013U1252 | RAVV |  | 27–57 | 1.5 | 45 | PL08-IWKS | 202.176 | 238.5656 | 1
| 013U1255 | RAVV | Для системы вентиляции | 10–38 | 1.5 | 45 | PL08-IWKS | 202.176 | 238.5656 | 1
| 013U1253 | RAVV |  | 10–38 | 5 | 45 | PL08-IWKS | 255.0288 | 300.9344 | 1
Термостатический элемент типа RAVI для установки на клапаны RAV 8, KOVM, VMV 15, VMV 20
| 013U8008 | RAVI | Для системы ГВС | 43–65 | 2 | 16 | PL08-IWKS | 222.9968 | 263.1408 | 1
Термостатический элемент типа RAVK для установки на клапаны RAV 8, KOVM, VMV 15, VMV 20
| 013U8063 | RAVК | Для системы ГВС | 25–651) | 2 | 16 | PL08-IWKS | 169.936 | 200.5224 | 1
Клапаны RAV 8, KOVM, VMV 15, VMV 20 (см. пп. 3.2.1 и 3.2.3)
Принадлежности для термоэлементов RAVV, RAVK, RAVI
| 013U0290 | Гильза для датчика, l = 182 мм, для RAVI, латунь, R ½ x M14 x 1 |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 72.3632 | 85.3944 | 1
| 017-437066 | Гильза для датчика, l = 112 мм, для RAVK, RAVV, латунь, R ½ x M14 x 1 |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 48.2144 | 56.8984 | 3
4.3.2. Регуляторы температуры средней серии
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки температуры, ºС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор температуры AVT/VG, VGF, VGS; Ру = 25 бар, Тмакс. = 150 °С
Термостатический элемент AVT для клапанов VG и VGF; Ду = 15–50 мм и VGS Ду = 15–25 мм (для скоростных систем)
| 065-0604 | AVT | — | С наружной резьбой R ¾, l капилляра – 4 м, ∅ 16 х 255 мм. | — | 10–453) | 1 | PL08-IWKS | 472.7216 | 557.8115 | 3
| 065-0605 | AVT | — |  | — | 35–703) | 1 | PL08-IWKS | 472.7216 | 557.8115 | 3
| 065-0606 | AVT | — |  | — | 60– 1003) | 1 | PL08-IWKS | 472.7216 | 557.8115 | 3
| 065-0607 | AVT | — |  | — | 85–1253) | 1 | PL08-IWKS | 472.7216 | 557.8115 | 3
Термостатический элемент AVT для клапанов VG; Ду = 15–25 мм
| 065-0596 | AVT | — | С наружной резьбой R ½, l капилляра – 5 м, ∅ 12 х 170 мм | — | -10–40 | 1 | PL08-IWKS | 255.7568 | 301.7976 | 3
| 065-0597 | AVT | — |  | — | 20–70 | 1 | PL08-IWKS | 255.7568 | 301.7976 | 1
| 065-0598 | AVT | — |  | — | 40–90 | 1 | PL08-IWKS | 255.7568 | 301.7976 | 1
| 065-0599 | AVT | — |  | — | 60–1102) | 1 | PL08-IWKS | 255.7568 | 301.7976 | 3
Термостатический элемент AVT для клапанов VG и VGF; Ду = 32–50 мм и VGS Ду = 15–25 мм
| 065-0600 | AVT | — | С наружной резьбой R ¾, l капилляра – 5 м, ∅ 19 х 210 мм | — | -10–40 | 1 | PL08-IWKS | 361.7952 | 426.92 | 3
| 065-0601 | AVT | — |  | — | 20–70 | 1 | PL08-IWKS | 361.7952 | 426.92 | 1
| 065-0602 | AVT | — |  | — | 40– 90 | 1 | PL08-IWKS | 361.7952 | 426.92 | 1
| 065-0603 | AVT | — |  | — | 60–1102) | 1 | PL08-IWKS | 361.7952 | 426.92 | 3
Клапан VG, VGF; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар, Тмакс. = 150 °С
| 065B0770 | VG | 15 | С наружной резьбой3), материал – бронза, ΔPмакс. = 20 бар | 0.4 | — | 1 | PL08-IWKS | 312.7696 | 369.0648 | 3
| 065B0771 | VG | 15 |  | 1 | — | 1 | PL08-IWKS | 312.7696 | 369.0648 | 1
| 065B0774 | VG | 15 |  | 4 | — | 1 | PL08-IWKS | 312.7696 | 369.0648 | 1
| 065B0775 | VG | 20 |  | 6.3 | — | 1 | PL08-IWKS | 402.5944 | 475.0616 | 1
| 065B0776 | VG | 25 |  | 8 | — | 1 | PL08-IWKS | 447.5016 | 528.06 | 1
| 065B0777 | VG | 32 | С наружной резьбой, материал – чугун, ΔPмакс. = 16 бар | 12.5 | — | 1 | PL08-IWKS | 697.4448 | 822.9832 | 1
| 065B0778 | VG | 40 |  | 16 | — | 1 | PL08-IWKS | 764.1504 | 901.7008 | 1
| 065B0779 | VG | 50 |  | 20 | — | 1 | PL08-IWKS | 846.0192 | 998.3064 | 2
| 065B0783 | VGF | 32 | Фланцевый, материал – чугун, ΔPмакс. = 16 бар | 12.5 | — | 1 | PL08-IWKS | 1211.9016 | 1430.0416 | 2
| 065B0784 | VGF | 40 |  | 20 | — | 1 | PL08-IWKS | 1336.1192 | 1576.6192 | 2
| 065B0785 | VGF | 50 |  | 25 | — | 1 | PL08-IWKS | 1516.8816 | 1789.9232 | 2
Клапан VGS; регулируемая среда – пар; Ру = 25 бар, Тмакс. = 200 °С
| 065B0788 | VGS | 15 | С наружной резьбой, материал – бронза, ΔPмакс. = 10 бар | 3.2 | — | 1 | PL08-IWKS | 619.2992 | 730.7768 | 2
| 065B0789 | VGS | 20 |  | 4.5 | — | 1 | PL08-IWKS | 666.7336 | 786.7496 | 2
| 065B0790 | VGS | 25 |  | 6.3 | — | 1 | PL08-IWKS | 688.6464 | 812.604 | 2
1) При работе с клапанами VMV 15 и VMV 20 диапазон настройки равен 50–98 °С. 2) Существует фланцевое исполнение, Ду = 15–25 мм. Поставляется под заказ (см. техническую документацию). 3) Поставляется без защитной гильзы
Эскиз | Кодовый номер | Ду, мм | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
Комплект присоединительных фитингов (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки)
| 003H6908 | 15 | Под приварку | 1 компл. | PL08-IWKS | 26.468 | 31.2312 | 1
| 003H6909 | 20 |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 32.812 | 38.7192 | 1
| 003H6910 | 25 |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 46.2384 | 54.5688 | 1
| 003H6911 | 32 |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 60.6008 | 71.5104 | 1
| 003H6912 | 40 |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 88.0776 | 103.9376 | 1
| 003H6913 | 50 |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 154.8664 | 182.7488 | 1
| 003H6902 | 15 | С наружной резьбой R ½ | 1 компл. | PL08-IWKS | 17.992 | 21.2264 | 1
| 003H6903 | 20 | С наружной резьбой R ¾ | 1 компл. | PL08-IWKS | 28.2776 | 33.3632 | 1
| 003H6904 | 25 | С наружной резьбой R 1 | 1 компл. | PL08-IWKS | 36.7744 | 43.3888 | 1
| 003H6905 | 32 | С наружной резьбой R 1¼ | 1 компл. | PL08-IWKS | 52.7488 | 62.2336 | 1
| 003H6915 | 15 | Фланцевые, Ру = 25 бар | 1 компл. | PL08-IWKS | 176.6024 | 208.3848 | 1
| 003H6916 | 20 |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 176.6024 | 208.3848 | 1
| 003H6917 | 25 |  | 1 компл. | PL08-IWKS | 176.6024 | 208.3848 | 1
Принадлежности к регулятору AVT/VG, VGF (заказываются дополнительно)
| 003H6855 | Соединительная деталь для установки дополнительного термостата К2 (для двух термоэлементов) |  | 1 | PL08-IWKS | 184.0592 | 217.1936 | 1
| 003H6856 | Соединительная деталь для установки дополнительного термостата К3 (для трех термоэлементов) |  | 1 | PL08-IWKS | 376.0224 | 443.716 | 1
4.3.3. Регуляторы температуры большой серии
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки температур, ºС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор температуры AFT/VFG 2, VFGS 2 , VFG 33, VFG 34; Ру = 25 бар, Тмакс. = 150 °С
Термостатический элемент AFT со встроенным узлом настройки для регулятора температуры. Для емкостных подогревателей.
| 065-4390 | AFT 06 | — | l капилляра – 5 м, ∅ 24 х 380 мм, пост. времени – 120 с, с бронзовой гильзой | — | -20–+50 | 1 | PL08-IWKB | 873.3608 | 1030.5672 | 3
| 065-4391 | AFT 06 | — |  | — | 20–90 | 1 | PL08-IWKB | 873.3608 | 1030.5672 | 1
| 065-4392 | AFT 06 | — |  | — | 40–110 | 1 | PL08-IWKB | 873.3608 | 1030.5672 | 1
| 065-4393 | AFT 06 | — |  | — | 60–130 | 1 | PL08-IWKB | 873.3608 | 1030.5672 | 3
| 065-4394 | AFT 06 | — |  | — | 110–180 | 1 | PL08-IWKB | 1055.4336 | 1245.4104 | 3
Термостатический элемент AFT с дистанционным узлом настройки для регулятора температуры. Для емкостных подогревателей.
| 065-4396 | AFT 26 | — | l капилляра – 5 м, ∅ 24 х 380 мм, пост. времени –120 с, с бронзовой гильзой | — | -20–+50 | 1 | PL08-IWKB | 1161.9192 | 1371.0632 | 3
| 065-4397 | AFT 26 | — |  | — | 20–90 | 1 | PL08-IWKB | 1161.9192 | 1371.0632 | 3
| 065-4398 | AFT 26 | — |  | — | 40–110 | 1 | PL08-IWKB | 1161.9192 | 1371.0632 | 3
| 065-4399 | AFT 26 | — |  | — | 60–130 | 1 | PL08-IWKB | 1161.9192 | 1371.0632 | 3
Термостатический элемент AFT1) со встроенным узлом настройки для регулятора температуры. Для скоростных подогревателей.
| 065-4400 | AFT 17 | — | l капилляра – 5 м, ∅ 30 х 500 мм, пост. времени – 20 с | — | -20–+50 | 1 | PL08-IWKB | 1083.2016 | 1278.1808 | 3
| 065-4401 | AFT 17 | — |  | — | 20–90 | 1 | PL08-IWKB | 1083.2016 | 1278.1808 | 3
| 065-4402 | AFT 17 | — |  | — | 40–110 | 1 | PL08-IWKB | 1083.2016 | 1278.1808 | 3
| 065-4403 | AFT 17 | — |  | — | 60–130 | 1 | PL08-IWKB | 1083.2016 | 1278.1808 | 3
Термостатический элемент AFT1) с дистанционным узлом настройки для регулятора температуры. Для скоростных подогревателей.
| 065-4404 | AFT 27 | — | l капилляра – 5 м, ∅ 30 х 500 мм, пост. времени – 20 с | — | -20–+50 | 1 | PL08-IWKB | 1373.2992 | 1620.4864 | 3
| 065-4405 | AFT 27 | — |  | — | 20–90 | 1 | PL08-IWKB | 1373.2992 | 1620.4864 | 3
| 065-4406 | AFT 27 | — |  | — | 40–110 | 1 | PL08-IWKB | 1373.2992 | 1620.4864 | 3
| 065-4407 | AFT 27 | — |  | — | 60–130 | 1 | PL08-IWKB | 1373.2992 | 1620.4864 | 3
Принадлежности к регулятору температуры
| 003G1400 | Гильза для датчика AFT 06, материал – нержавеющая сталь, ∅ 30 х 386 мм |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 320.2472 | 377.8944 | 3
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | ΔPмакс., бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулирующий клапан VFG 33, смесительный, разгруженный по давлению; Ру = 16 бар, Тмакс. = 200 °С2)
| 065В2598 | VFG 33 | 25 | Присоединение фланцевое, материал– чугун, Ру = 16 бар | 8 | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1538.6696 | 1815.632 | 3
| 065В2599 | VFG 33 | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKB | 1554.6752 | 1834.5184 | 3
| 065В2600 | VFG 33 | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKB | 1746.836 | 2061.2592 | 3
| 065В2601 | VFG 33 | 50 |  | 32 | 14 | 1 | PL08-IWKB | 1898.2184 | 2239.9 | 3
| 065В2602 | VFG 33 | 65 |  | 50 | 12 | 1 | PL08-IWKB | 2845.8872 | 3358.1392 | 3
| 065В2603 | VFG 33 | 80 |  | 80 | 10 | 1 | PL08-IWKB | 3056.9552 | 3607.1984 | 3
| 065В2604 | VFG 33 | 100 |  | 125 |  | 1 | PL08-IWKB | 4632.004 | 5465.7616 | 3
| 065В2605 | VFG 33 | 125 |  | 160 |  | 1 | PL08-IWKB | 6032.364 | 7118.1968 | 3
Регулирующий клапан VFG 33, смесительный, разгруженный по давлению; Ру = 25 бар, Тмакс. = 200 °С1)
| 065В2606 | VFG 33 | 25 | Присоединение фланцевое, материал – чугун, Ру = 25 бар | 8 | 18 | 1 | PL08-IWKB | 1882.2232 | 2221.024 | 3
| 065В2607 | VFG 33 | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKB | 1906.9544 | 2250.2064 | 3
| 065В2608 | VFG 33 | 40 |  | 20 | 16 | 1 | PL08-IWKB | 2086.0008 | 2461.4824 | 3
| 065В2609 | VFG 33 | 50 |  | 32 | 14 | 1 | PL08-IWKB | 2233.0256 | 2634.9752 | 3
| 065В2610 | VFG 33 | 65 |  | 50 | 12 | 1 | PL08-IWKB | 3189.42 | 3763.5104 | 3
| 065В2611 | VFG 33 | 80 |  | 80 | 10 | 1 | PL08-IWKB | 3671.252 | 4332.0784 | 3
| 065В2612 | VFG 33 | 100 |  | 125 |  | 1 | PL08-IWKB | 5094.9184 | 6012.0008 | 3
| 065В2613 | VFG 33 | 125 |  | 160 |  | 1 | PL08-IWKB | 6550.596 | 7729.7064 | 3
Регулирующий клапан VFG 34, разделительный, разгруженный по давлению, фланцевый; Ру = 16 бар, Тмакс. = 200 °С1)
| 065В2614 | VFG 34 | 25 | Присоединение фланцевое, материал – чугун, Ру = 16 бар | 8 | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1538.6696 | 1815.632 | 3
| 065В2615 | VFG 34 | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKB | 1554.6752 | 1834.5184 | 3
| 065В2616 | VFG 34 | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKB | 1746.836 | 2061.2592 | 3
| 065В2617 | VFG 34 | 50 |  | 32 | 14 | 1 | PL08-IWKB | 1898.2184 | 2239.9 | 3
| 065В2618 | VFG 34 | 65 |  | 50 | 12 | 1 | PL08-IWKB | 2845.8872 | 3358.1392 | 3
| 065В2619 | VFG 34 | 80 |  | 80 | 10 | 1 | PL08-IWKB | 3056.9552 | 3607.1984 | 3
| 065В2620 | VFG 34 | 100 |  | 125 |  | 1 | PL08-IWKB | 4632.004 | 5465.7616 | 3
| 065В2621 | VFG 34 | 125 |  | 160 |  | 1 | PL08-IWKB | 6032.364 | 7118.1968 | 3
Регулирующий клапан VFG 34, разделительный, разгруженный по давлению, фланцевый; Ру = 25 бар, Тмакс. = 200 °С1)
| 065В2622 | VFG 34 | 25 | Присоединение фланцевое, материал – чугун, Ру = 25 бар | 8 | 18 | 1 | PL08-IWKB | 1882.2232 | 2221.024 | 3
| 065В2623 | VFG 34 | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKB | 1906.9544 | 2250.2064 | 3
| 065В2624 | VFG 34 | 40 |  | 20 | 16 | 1 | PL08-IWKB | 2086.0008 | 2461.4824 | 3
| 065В2625 | VFG 34 | 50 |  | 32 | 14 | 1 | PL08-IWKB | 2233.0256 | 2634.9752 | 3
| 065В2626 | VFG 34 | 65 |  | 50 | 12 | 1 | PL08-IWKB | 3189.42 | 3763.5104 | 3
| 065В2627 | VFG 34 | 80 |  | 80 | 10 | 1 | PL08-IWKB | 3671.252 | 4332.0784 | 3
| 065В2628 | VFG 34 | 100 |  | 125 |  | 1 | PL08-IWKB | 5094.9184 | 6012.0008 | 3
| 065В2629 | VFG 34 | 125 |  | 160 |  | 1 | PL08-IWKB | 6550.596 | 7729.7064 | 3
Регулирующие клапаны VFG 2, VFGS 2 (см. п. 4.1 на стр 40,41)
1) Защитная гильза не требуется.

## 4.4
4.4. Регуляторы давления «после себя»
4.4.1. Моноблочные регуляторы давления «после себя»
Регуляторы давления «после себя»
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор давления «после себя» AVD; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; поставляется в комплекте: клапан и регулирующий блок с внутренней импульсной трубкой
| 003H6644 | AVD | 15 | Наружная, G ¾ A, бронза | 4 | 1–5 | 1 | PL08-IWKS | 893.2456 | 1054.0296 | 1
| 003H6645 | AVD | 20 | Наружная, G 1A, бронза | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 1
| 003H6646 | AVD | 25 | Наружная, G 1¼ A, бронза | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 973.6272 | 1148.8776 | 1
| 003H6659 | AVD | 32 | Фланцы, чугун | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 1788.7584 | 2110.732 | 1
| 003H6660 | AVD | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 1933.2664 | 2281.2608 | 1
| 003H6661 | AVD | 50 |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2144.5632 | 2530.5904 | 1
| 003H6650 | AVD | 15 | Наружная, G ¾ A, бронза | 4 | 3–12 | 1 | PL08-IWKS | 893.2456 | 1054.0296 | 1
| 003H6651 | AVD | 20 | Наружная, G 1 A, бронза | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 1
| 003H6652 | AVD | 25 | Наружная, G 1¼ A, бронза | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 973.6272 | 1148.8776 | 1
| 003H6662 | AVD | 32 | Фланцы, чугун | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 1788.7584 | 2110.732 | 1
| 003H6663 | AVD | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 1933.2664 | 2281.2608 | 1
| 003H6664 | AVD | 50 |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2144.5632 | 2530.5904 | 1
Регулятор давления «после себя» AVDS; регулируемая среда – пар; Ру = 25 бар, Тмакс. = 200 °С; корпус – бронза; поставляется в комплекте: клапан и регулирующий блок (импульсная трубка заказывается отдельно)
| 003H6665 | AVDS | 15 | Наружная, G ¾ A | 1 | 1–5 | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 3
| 003H6666 | AVDS | 15 | Наружная, G ¾ A | 1.6 |  | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 3
| 003H6667 | AVDS | 15 | Наружная, G ¾ A | 3.2 |  | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 3
| 003H6668 | AVDS | 20 | Наружная, G 1 A | 4.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 926.2136 | 1092.9256 | 3
| 003H6669 | AVDS | 25 | Наружная, G 1 ¼ A | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 992.888 | 1171.6016 | 3
| 003H6670 | AVDS | 15 | Наружная, G ¾ A | 1 | 3–12 | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 3
| 003H6671 | AVDS | 15 | Наружная, G ¾ A | 1.6 |  | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 3
| 003H6672 | AVDS | 15 | Наружная, G ¾ A | 3.2 |  | 1 | PL08-IWKS | 906.9632 | 1070.212 | 3
| 003H6673 | AVDS | 20 | Наружная, G 1 A | 4.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 926.2136 | 1092.9256 | 3
| 003H6674 | AVDS | 25 | Наружная, G 1¼ A | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 992.888 | 1171.6016 | 3
Принадлежности к регулятору AVD, AVDS (заказываются дополнительно)
| 003Н6854 | Импульсная трубка AV, материал – медь, Ø 6 х 1 мм, l = 1500 мм, с резьбовым фитингом R ½ (требуется 1 комплект для AVD и 2 комплекта для AVDS) |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 47.9544 | 56.5864 | 3
| 003Н0277 | Охладитель импульса давления с резьбовыми фитингами под трубку Ø 6 х 1 мм |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 215.3632 | 254.1344 | 3
Комплект присоединительных фитингов (2 шт.) для регуляторов давления AVD, AVDS (см. п. 4.2.2.)
4.4.2. Комбинированные регуляторы давления «после себя»
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор давления AFD/VFG 2 , VFGS 2 «после себя»
Регулирующий блок AFD
| 003G1000 | AFD | — | Ду = 15–125 мм | — | 8,0–16,0 | 1 | PL08-IWKB | 885.0608 | 1044.368 | 3
| 003G1001 | AFD | — |  | — | 3,0–12,0 | 1 | PL08-IWKB | 582.2752 | 687.0864 | 1
| 003G1002 | AFD | — | Ду = 15–250 мм | — | 1,0–6,01) | 1 | PL08-IWKB | 582.2752 | 687.0864 | 1
| 003G1003 | AFD | — |  | — | 0,5–3,0 | 1 | PL08-IWKB | 582.2752 | 687.0864 | 1
| 003G1004 | AFD | — |  | — | 0,1–0,7 | 1 | PL08-IWKB | 639.0592 | 754.0832 | 3
| 003G1005 | AFD | — |  | — | 0,15–1,50 | 1 | PL08-IWKB | 639.0592 | 754.0832 | 3
| 003G1006 | AFD | — |  | — | 0,05–0,35 | 1 | PL08-IWKB | 1170.3848 | 1381.0472 | 3
Регулирующие клапаны VFG 2, VFGS 2 (см. п. 4.1 на стр.40)
Принадлежности к регуляторам AFD/VFG, VFGS 2 (заказываются дополнительно)
Импульсная трубка AF для регуляторов AFD/VFG, VFGS 2 (требуется 1 комплект, с охладителем – 2 комплекта)
| 003G1391 | [5 empty] | 1 | PL08-IWKB | 41.1944 | 48.6096 | 1
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFD/VFG, VFGS 2 на воде с Тмакс. >150 ºС или на паре при любых параметрах
| 003G1392 | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10 мм |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 137.4776 | 162.2192 | 3
| 003G1403 | Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10 мм |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 235.872 | 278.3248 | 3
Удлинитель штока клапана ZF 4 для AFD/VFG, VFGS 2 только для клапанов Ду = 15–125 мм
| 003G1394 | Для установки регулятора на воде с Тмакс. > 200 ºС или на паре при любых параметрах |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 224.6296 | 265.0648 | 1
1) Для поддержания давления свыше 6,0 бар следует использовать пилотный регулятор типа PCV (см. п. 4.10.)

## 4.5
4.5. Регуляторы давления «до себя» (регулятор подпора)
4.5.1. Моноблочные регуляторы давления «до себя»
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание |  | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор давления «до себя» AVA; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; поставляется в комплекте: клапан и регулирующий блок с внутренней импульсной трубкой
| 003H6614 | AVA | 15 | G ¾ A | Наружная резьба, материал– бронза, ΔPмакс. = 12 бар | 4 | 1,0–4,5 | 1 | PL08-IWKS | 893.2456 | 1054.04 | 1
| 003H6615 | AVA | 20 | G 1 A |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 1004.8064 | 1185.6728 | 1
| 003H6616 | AVA | 25 | G 1¼ A |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1139.9024 | 1345.084 | 1
| 003H6620 | AVA | 15 | G ¾ A |  | 4 | 3–11 | 1 | PL08-IWKS | 893.2456 | 1054.04 | 1
| 003H6621 | AVA | 20 | G 1 A |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 1004.8064 | 1185.6728 | 1
| 003H6622 | AVA | 25 | G 1¼ A |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1139.9024 | 1345.084 | 1
| 003H6626 | AVA | 32 | Фланцы, материал – чугун, ΔPмакс. = 16 бар |  | 12.5 | 1,0–4,5 | 1 | PL08-IWKS | 2049.4656 | 2418.3744 | 1
| 003H6627 | AVA | 40 |  |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 2201.056 | 2597.2544 | 1
| 003H6628 | AVA | 50 |  |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2389.816 | 2819.9808 | 1
| 003H6629 | AVA | 32 |  |  | 12.5 | 3–11 | 1 | PL08-IWKS | 2049.4656 | 2418.3744 | 1
| 003H6630 | AVA | 40 |  |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 2201.056 | 2597.2544 | 1
| 003H6631 | AVA | 50 |  |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2389.816 | 2819.9808 | 1
Комплект присоединительных фитингов (2 шт.) для регуляторов давления AVA (см. п. 4.2.2.)
4.5.2. Комбинированные регуляторы давления «до себя»
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада даления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор давления AFA/VFG 2 «до себя»
Регулирующий блок AFA
| 003G1007 | AFA | — | Ду = 15–125 мм | — | 10,0–16,0 | 1 | PL08-IWKB | 1215.5 | 1434.2848 | 3
| 003G1008 | AFA | — |  | — | 3,0–11,0 | 1 | PL08-IWKB | 940.368 | 1109.6384 | 1
| 003G1009 | AFA | — | Ду = 15–250 мм | — | 1,0–5,0 | 1 | PL08-IWKB | 940.368 | 1109.6384 | 1
| 003G1010 | AFA | — |  | — | 0,5–2,5 | 1 | PL08-IWKB | 940.368 | 1109.6384 | 3
| 003G1011 | AFA | — |  | — | 0,15–1,2 | 1 | PL08-IWKB | 1067.0296 | 1259.0864 | 3
| 003G1012 | AFA | — |  | — | 0,1–0,6 | 1 | PL08-IWKB | 1067.0296 | 1259.0864 | 3
| 003G1013 | AFA | — |  | — | 0,05–0,35 | 1 | PL08-IWKB | 1439.6824 | 1698.8296 | 3
Регулирующие клапаны VFG 2 (см. п. 4.1 на стр.40)
Принадлежности к регуляторам AFA/VFG (заказываются дополнительно)
Импульсная трубка AF для регуляторов AFA/VFG (требуется 1 комплект)
| 003G1391 | Материал – медь, ∅ 10 x 1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым штуцером G ¼ и двумя втулками |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 41.1944 | 48.6096 | 3
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFA/VFG, VFGS 2 на воде с Тмакс. >150 °С (требуется 2 комплекта импульсных трубок) или на паре при любых параметрах
| 003G1392 | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 137.4776 | 162.2192 | 3
| 003G1403 | Охладитель V2 для AFA с диапазоном настройки 0,05–0,35 бар, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 235.872 | 278.3248 | 3

## 4.6
4.6. Регуляторы перепуска
4.6.1. Моноблочные регуляторы перепуска
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание |  | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор перепуска AVPA; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар1), Тмакс. = 150 °С; в комплекте: клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки
| 003Н6602 | AVPA | 15 | G ¾ A | Наружная резьба2), материал –бронза, ΔPмакс. = 12 бар | 4 | 0,2–1,0 | 1 | PL08-IWKS | 871.3328 | 1028.1752 | 3
| 003Н6603 | AVPA | 20 | G 1 A |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 995.54 | 1174.732 | 3
| 003Н6604 | AVPA | 25 | G 1¼ A |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1127.0584 | 1329.9312 | 3
| 003Н6605 | AVPA | 15 | G ¾ A |  | 4 | 0,3–2,0 | 1 | PL08-IWKS | 871.3328 | 1028.1752 | 3
| 003Н6606 | AVPA | 20 | G 1 A |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 995.54 | 1174.732 | 1
| 003Н6607 | AVPA | 25 | G 1¼ A |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1127.0584 | 1329.9312 | 1
Комплект фитингов (2 шт.) для регуляторов давления AVPA (см. п. 4.2.2.)
1) Существует исполнение на 16 бар. Поставляется под заказ (см. техническую документацию). 2) Существует фланцевое исполнение, Ду = 32–50 мм. Поставляется под заказ (см. техническую документацию).
4.6.2. Комбинированные регуляторы перепуска
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание |  | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор перепуска AFPA /VFG 2
Регулирующий блок AFPA
| 003G1019 | AFPA | — | Для VFG2 Ду = 15–250 мм |  | — | 1,0–5,0 | 1 | PL08-IWKB | 984.048 | 1161.1704 | 1
| 003G1020 | AFPA | — |  |  | — | 0,5–2,5 | 1 | PL08-IWKB | 984.048 | 1161.1704 | 1
| 003G1021 | AFPA | — |  |  | — | 0,15–1,20 | 1 | PL08-IWKB | 1109.2328 | 1308.892 | 3
| 003G1022 | AFPA | — |  |  | — | 0,1–0,6 | 1 | PL08-IWKB | 1109.2328 | 1308.892 | 3
| 003G1023 | AFPA | — |  |  | — | 0,05–0,30 | 1 | PL08-IWKB | 1476.0616 | 1741.7504 | 3
Регулирующие клапаны VFG 2 (см. п. 4.1 на стр.40)
Принадлежности к регулятору AFPA/VFG (заказываются дополнительно)
Импульсная трубка AF для регуляторов AFPA/VFG (требуется 2 комплекта)
| 003G1391 | Материал – медь, ∅10 x 1, l = 1500 мм, с одним резьбовым штуцером G ¼ и двумя втулками | [5 empty] | 1 | PL08-IWKB | 41.1944 | 48.6096 | 3

## 4.7
4.7. Регуляторы – ограничители расхода
4.7.1. Моноблочные регуляторы – ограничители расхода
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Перепад давления на дросселе, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор расхода AVQ; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар1), Тмакс. = 150 °С; материал – чугун; поставляется в комплекте: резьбовой2) клапан и регулирующий блок
| 003Н6727 | AVQ | 32 | 12.5 | — | 0,4–8,0 | 0.2 | 1 | PL08-IWKS | 1332.708 | 1572.5944 | 1
| 003Н6728 | AVQ | 40 | 20 |  | 0,8–10,0 |  | 1 | PL08-IWKS | 1820.9152 | 2148.6816 | 2
| 003Н6729 | AVQ | 50 | 25 |  | 0,8–12,0 |  | 1 | PL08-IWKS | 1977.0712 | 2332.9488 | 2
Комплект присоединительных фитингов (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки) для AVP, AVQ и AVPQ (см. п. 4.2.2.)
4.7.2. Комбинированные регуляторы – ограничители расхода
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки расхода при ΔP = 0,2/0,5 бар | Тмакс. , °С | Перепад давления на дросселе, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор – ограничитель расхода AFQ/VFQ 2
Регулирующий блок AFQ
| 003G1024 | AFQ | — | — | — | — | 0.2 | 1 | PL08-IWKB | 534.248 | 630.4064 | 3
| 003G1025 | AFQ | — | — | — | — | 0.5 | 1 | PL08-IWKB | 534.248 | 630.4064 | 3
1) Существует исполнение на 16 бар. Поставляется под заказ (см. техническую документацию). 2) Существуют резьбовое исполнение – Ду = 15–25 мм, и фланцевое – Ду = 32–50 мм. Поставляется под заказ (см. техническую документацию).
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки расхода при ΔP = 0,2/0,5 бар | Тмакс. , °С | ΔPмакс. клапана, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Клапан VFQ 2; регулируемая среда – вода; Ру = 16 бар; для регуляторов – ограничителей расхода AFQ/VFQ 2, присоединение – фланцы; максимальный перепад давления на клапане 16 бар; материал – чугун
| 065B2654 | VFQ 2 | 15 | 4 | 0,1–2/0,2–3 | 1501) | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1097.5848 | 1295.1432 | 3
| 065B2655 | VFQ 2 | 20 | 6.3 | 0,2–3/0,3–4,5 |  | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1259.1696 | 1485.8272 | 3
| 065B2656 | VFQ 2 | 25 | 8 | 0,2–4/0,3–6 |  | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1375.6184 | 1623.232 | 3
| 065B2657 | VFQ 2 | 32 | 16 | 0,4–7/0,5–10 |  | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1490.6216 | 1758.9416 | 3
| 065B2658 | VFQ 2 | 40 | 20 | 0,6–11/0,8–16 |  | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1665.3 | 1965.0488 | 3
| 065B2659 | VFQ 2 | 50 | 32 | 0,8–16/1,2–24 |  | 16 | 1 | PL08-IWKB | 1806.532 | 2131.7088 | 3
| 065B2660 | VFQ 2 | 65 | 50 | 3–28/4–40 |  | 16 | 1 | PL08-IWKB | 2479.048 | 2925.2808 | 3
| 065B2661 | VFQ 2 | 80 | 80 | 4–40/6–58 |  | 16 | 1 | PL08-IWKB | 2678.468 | 3160.5912 | 3
| 065B2662 | VFQ 2 | 100 | 125 | 6–63/9–90 |  | 15 | 1 | PL08-IWKB | 4244.7808 | 5008.8376 | 3
| 065B2663 | VFQ 2 | 125 | 160 | 8–80/12–120 |  | 15 | 1 | PL08-IWKB | 5553.4544 | 6553.0712 | 3
| 065B2664 | VFQ 2 | 150 | 280 | 12–125/18–180 | 1402) | 12 | 1 | PL08-IWKB | 8387.6728 | 9897.4616 | 3
| 065B2665 | VFQ 2 | 200 | 320 | 15–150/22–220 |  | 10 | 1 | PL08-IWKB | 13219.1176 | 15598.5544 | 3
| 065B2666 | VFQ 2 | 250 | 400 | 18–180/25–250 |  | 10 | 1 | PL08-IWKB | 16938.3968 | 19987.3128 | 3
Клапан VFQ 2; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар3); материал – ковкий чугун; для регуляторов – ограничителей расхода AFQ/VFQ 2
| 065B2667 | VFQ 2 | 15 | 4 | 0,1–2/0,2–3 | 1501) | 20 | 1 | PL08-IWKB | 1164.54 | 1374.1624 | 3
| 065B2668 | VFQ 2 | 20 | 6.3 | 0,2–3/0,3–4,5 |  | 20 | 1 | PL08-IWKB | 1318.8552 | 1556.2456 | 3
| 065B2669 | VFQ 2 | 25 | 8 | 0,2–4/0,3–6 |  | 20 | 1 | PL08-IWKB | 1336.3168 | 1576.8584 | 3
| 065B2670 | VFQ 2 | 32 | 16 | 0,4–7/0,5–10 |  | 20 | 1 | PL08-IWKB | 1377.0848 | 1624.9688 | 3
| 065B2671 | VFQ 2 | 40 | 20 | 0,6–11/0,8–16 |  | 20 | 1 | PL08-IWKB | 1528.488 | 1803.6096 | 3
| 065B2672 | VFQ 2 | 50 | 32 | 0,8–16/1,2–24 |  | 20 | 1 | PL08-IWKB | 1722.0944 | 2032.0664 | 3
| 065B2673 | VFQ 2 | 65 | 50 | 3–28/4–40 |  | 20 | 1 | PL08-IWKB | 2356.7752 | 2781.0016 | 3
| 065B2674 | VFQ 2 | 80 | 80 | 4–40/6–58 |  | 20 | 1 | PL08-IWKB | 2602.756 | 3071.2552 | 3
| 065B2675 | VFQ 2 | 100 | 125 | 6–63/9–90 |  | 15 | 1 | PL08-IWKB | 3733.8496 | 4405.9392 | 3
| 065B2676 | VFQ 2 | 1254) | 160 | 8–80/12–120 |  | 15 | 1 | PL08-IWKB | 5329.2824 | 6288.5576 | 3
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Принадлежности к регулятору AFQ/VFQ 2 (заказываются дополнительно)
Комплект импульсных трубок AFQ для регулятора расхода AFQ/VFQ 2
| 003G1338 | — | 15, 20 | Материал трубок – нержавеющая сталь, ∅ 10 х 0,8 мм, Тмакс. = 150 ºС |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1340 | — | 25, 32 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1342 | — | 40 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1343 | — | 50 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1344 | — | 65, 80 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1346 | — | 100 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1347 | — | 125 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1348 | — | 150 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1349 | — | 200 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1350 | — | 250 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1404 | — | 250 |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1392 | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10 мм | [5 empty] | 1 | PL08-IWKB | 137.4776 | 162.2192 | 3
Импульсная трубка AF5) для регуляторов AFQ/VFQ 2; для присоединения охладителя импульса давления, для Ду = 15–125 мм – 2 комплекта, для Ду = 150–250 мм – 3 комплекта
| 003G1391 | Материал – медь, ∅ 10 x 1 мм, l = 1500 мм, 1 резьбовой штуцер G ¼, 2 втулки | [5 empty] | 1 компл. | PL08-IWKB | 41.1944 | 48.6096 | 1
1) При использовании клапанов при Тмакс. = 200 °С необходимо применять охладитель импульса давления. 2) Клапаны Ду = 150–250 мм (с удлиненным штоком) при Тмакс. = 200 оС поставляются по заказу. 3) Клапан VFQ 2 Ру = 40 бар поставляется по спецзаказу. 4) Клапаны VFQ 2 Ду = 150–250 мм Ру = 25 бар поставляются по заказу. 5) Импульсная трубка AF заказывается для регуляторов AFQ/VFQ 2 вместо комплекта трубок AFQ при установке регулятора на воде с Тмакс. >150 оС вместе с охладителями импульса давления.

## 4.8
4.8. Регуляторы перепада давления
4.8.1. Моноблочные регуляторы перепада давления
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор перепада давлений AVP1) для монтажа на подающем трубопроводе; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар2), Тмакс. = 150 °С
| 003H6315 | AVP | 15 | С наружной резьбой, материал – бронза, ΔPмакс. = 20 бар | 1.6 | 0,2–1,03) | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 3
| 003H6316 | AVP | 15 |  | 2.5 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 3
| 003H6317 | AVP | 15 |  | 4 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 3
| 003H6318 | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 9 | PL08-IWKS | 871.676 | 1028.5808 | 3
| 003H6319 | AVP | 25 |  | 8 |  | 9 | PL08-IWKS | 946.1504 | 1116.4608 | 3
| 003H63694) | AVP | 15 | Фланцевый, материал – чугун, ΔPмакс. = 16 бар | 4 |  | 1 | PL08-IWKS | 1636.3568 | 1930.9056 | 1
| 003H63704) | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 1749.228 | 2064.088 | 1
| 003H63714) | AVP | 25 |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1767.0224 | 2085.0856 | 1
| 003H6372 | AVP | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 1828.2784 | 2157.3656 | 1
| 003H6373 | AVP | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 1950.9048 | 2302.0712 | 3
| 003H6374 | AVP | 50 |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2044.5568 | 2412.5816 | 3
| 003H6325 | AVP | 15 | С наружной резьбой, материал – бронза, ΔPмакс. = 20 бар | 1.6 | 0,3–2,0 | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 3
| 003H6326 | AVP | 15 |  | 2.5 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 3
| 003H6327 | AVP | 15 |  | 4 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 3
| 003H6328 | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 9 | PL08-IWKS | 871.676 | 1028.5808 | 3
| 003H6329 | AVP | 25 |  | 8 |  | 9 | PL08-IWKS | 946.1504 | 1116.4608 | 3
| 003H63754) | AVP | 15 | Фланцевый, материал – чугун, ΔPмакс. = 16 бар | 4 |  | 1 | PL08-IWKS | 1636.3568 | 1930.9056 | 2
| 003H63764) | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 1749.228 | 2064.088 | 2
| 003H63774) | AVP | 25 |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1767.0224 | 2085.0856 | 2
| 003H6378 | AVP | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 1828.2784 | 2157.3656 | 2
| 003H6379 | AVP | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 1950.9048 | 2302.0712 | 2
| 003H6380 | AVP | 50 |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2044.5568 | 2412.5816 | 2
Регулятор перепада давлений AVP1) для монтажа на обратном трубопроводе; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар2), Тмакс. = 150 °С
| 003H6283 | AVP | 15 | С наружной резьбой, материал – бронза, ΔPмакс. = 20 бар | 1.6 | 0,2–1,03) | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 1
| 003H6284 | AVP | 15 |  | 2.5 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 1
| 003H6285 | AVP | 15 |  | 4 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 1
| 003H6286 | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 9 | PL08-IWKS | 871.676 | 1028.5808 | 1
| 003H6287 | AVP | 25 |  | 8 |  | 9 | PL08-IWKS | 946.1504 | 1116.4608 | 1
| 003H6345 | AVP | 15 | Фланцевый, материал – чугун, ΔPмакс. = 16 бар | 4 |  | 1 | PL08-IWKS | 1636.3568 | 1930.9056 | 1
| 003H6346 | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 1749.228 | 2064.088 | 1
| 003H6347 | AVP | 25 |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1767.0224 | 2085.0856 | 1
| 003H6348 | AVP | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 1828.2784 | 2157.3656 | 1
| 003H6349 | AVP | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 1950.9048 | 2302.0712 | 1
| 003H6350 | AVP | 50 |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2044.5568 | 2412.5816 | 1
| 003H6293 | AVP | 15 | С наружной резьбой, материал – бронза, ΔPмакс. = 20 бар | 1.6 | 0,3–2,0 | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 1
| 003H6294 | AVP | 15 |  | 2.5 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 1
| 003H6295 | AVP | 15 |  | 4 |  | 9 | PL08-IWKS | 854.2144 | 1007.9784 | 1
| 003H6296 | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 9 | PL08-IWKS | 871.676 | 1028.5808 | 1
| 003H6297 | AVP | 25 |  | 8 |  | 9 | PL08-IWKS | 946.1504 | 1116.4608 | 1
| 003H6351 | AVP | 15 | Фланцевый, материал – чугун, ΔPмакс. = 16 бар | 4 |  | 1 | PL08-IWKS | 1636.3568 | 1930.9056 | 2
| 003H6352 | AVP | 20 |  | 6.3 |  | 1 | PL08-IWKS | 1749.228 | 2064.088 | 2
| 003H6353 | AVP | 25 |  | 8 |  | 1 | PL08-IWKS | 1767.0224 | 2085.0856 | 2
| 003H6354 | AVP | 32 |  | 12.5 |  | 1 | PL08-IWKS | 1828.2784 | 2157.3656 | 2
| 003H6355 | AVP | 40 |  | 20 |  | 1 | PL08-IWKS | 1950.9048 | 2302.0712 | 2
| 003H6356 | AVP | 50 |  | 25 |  | 1 | PL08-IWKS | 2044.5568 | 2412.5816 | 2
Принадлежности к регуляторам AVP (заказываются дополнительно), требуется 1 комплект
| 003Н6854 | Импульсная трубка AV, материал – медь, ∅ 6 х 1 мм, l = 1500 мм, с резьбовым фитингом R ½ (требуется 1 комплект) |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKS | 47.9544 | 56.5864 | 1
Комплект присоединительных фитингов (2 шт.) для регуляторов давления AVP (см. п. 4.2.2.)
1) Регулятор поставляется в виде моноблока. В комплект поставки регуляторов не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги для резьбовых версий, которые следует заказывать дополнительно. 2) Существует исполнение на 16 бар. Поставляется под заказ (cм. техническую документацию). 3) Существует исполнение с диапазоном 0,05–0,50 бар. Поставляется под заказ (cм. техническую документацию). 4) Необходимо 2 комплекта импульсных трубок.
4.8.2. Комбинированные регуляторы перепада давления
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор перепада давления AFP/VFG 2
Регулирующий блок AFP
| 003G1014 | AFP-9 | — | 1,0–6,0 | 1 | PL08-IWKB | 899.6104 | 1061.5384 | 1
| 003G1015 | AFP-9 | — | 0,5–3,0 | 1 | PL08-IWKB | 899.6104 | 1061.5384 | 1
| 003G1016 | AFP | — | 0,15–1,50 | 1 | PL08-IWKB | 899.6104 | 1061.5384 | 1
| 003G1017 | AFP | — | 0,1–0,7 | 1 | PL08-IWKB | 899.6104 | 1061.5384 | 1
| 003G1018 | AFP | — | 0,05–0,35 | 1 | PL08-IWKB | 1349.4312 | 1592.3336 | 3
Регулирующие клапаны VFG 2 (см. п. 3.2.)
Принадлежности к регуляторам AFP/VFG 2 (заказываются дополнительно)
Импульсная трубка AF для регуляторов AFP/VFG 2 (требуется 2 комплекта)
| 003G1391 | Материал – медь, ∅ 10 x 1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым штуцером G ¼ и двумя втулками |  |  | 1 | PL08-IWKB | 41.1944 | 48.6096 | 3
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFP/VFG 2 на воде с Тмакс. >150 °С (требуется 3 комплекта импульсных трубок ) или на паре при любых параметрах
| 003G1392 | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08-IWKB | 130.936 | 154.492 | 3
| 003G1403 | Охладитель V2 для AFP с диапазоном настройки 0,05–0,35 бар, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø 10 мм |  |  | 1 | PL08-IWKB | 235.872 | 278.3248 | 3

## 4.9
4.9. Регуляторы перепада давления с автоматическим ограничением расхода
4.9.1. Моноблочные регуляторы перепада давления с автоматическим ограничением расхода
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Kvs, м3/ч | Диапазон настройки перепада давления, бар | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор перепада давления с автоматическим ограничением расхода AVPQ1) для монтажа на обратном трубопроводе; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар2), Тмакс. = 150 °С; поставляется в комплекте: клапан и регулирующий блок
| 003Н6539 | AVPQ | 15 | Присоединение резьбовое, материал –бронза | 1.6 | 0,3–2,03) | 0,03–0,86 | 1 | PL08-IWKS | 1259.8144 | 1486.5864 | 3
| 003Н6540 | AVPQ | 15 |  | 2.5 |  | 0,07–1,40 | 1 | PL08-IWKS | 1259.8144 | 1486.5864 | 3
| 003Н6541 | AVPQ | 15 |  | 4 |  | 0,07–2,20 | 1 | PL08-IWKS | 1259.8144 | 1486.5864 | 3
| 003Н6542 | AVPQ | 20 |  | 6.3 |  | 0,16–3,00 | 1 | PL08-IWKS | 1354.2048 | 1597.96 | 3
| 003Н6543 | AVPQ | 25 |  | 8 |  | 0,2–3,5 | 1 | PL08-IWKS | 1530.984 | 1806.5632 | 3
| 003Н6566 | AVPQ | 32 | Присоединение фланцевое, материал – чугун | 12.5 | 0,3–2,03) | 0,4–8,0 | 1 | PL08-IWKS | 2386.6856 | 2816.2888 | 3
| 003Н6567 | AVPQ | 40 |  | 20 |  | 0,8–10,0 | 1 | PL08-IWKS | 3148.6624 | 3715.4312 | 3
| 003Н6568 | AVPQ | 50 |  | 25 |  | 0,8–12,0 | 1 | PL08-IWKS | 3390.3168 | 4000.568 | 3
Регулятор перепада давления с автоматическим ограничением расхода AVPQ-41) для монтажа на подающем трубопроводе; регулируемая среда – вода; Ру = 25 бар2), Тмакс. = 150 °С; поставляется в комплекте: клапан и регулирующий блок
| 003Н6555 | AVPQ-4 | 15 | Присоединение резьбовое, материал –бронза | 1.6 | 0,3–2,03) | 0,03–0,86 | 1 | PL08-IWKS | 1259.8144 | 1486.5864 | 3
| 003Н6556 | AVPQ-4 | 15 |  | 2.5 |  | 0,07–1,40 | 1 | PL08-IWKS | 1259.8144 | 1486.5864 | 3
| 003Н6557 | AVPQ-4 | 15 |  | 4 |  | 0,07–2,20 | 1 | PL08-IWKS | 1259.8144 | 1486.5864 | 3
| 003Н6558 | AVPQ-4 | 20 |  | 6.3 |  | 0,16–3,00 | 1 | PL08-IWKS | 1354.2048 | 1597.96 | 3
| 003Н6559 | AVPQ-4 | 25 |  | 8 |  | 0,2–3,5 | 1 | PL08-IWKS | 1530.984 | 1806.5632 | 3
| 003Н6572 | AVPQ-4 | 32 | Присоединение фланцевое, материал – чугун | 12.5 | 0,3–2,03) | 0,4–8,0 | 1 | PL08-IWKS | 2386.6856 | 2816.2888 | 3
| 003Н6573 | AVPQ-4 | 40 |  | 20 |  | 0,8–10,0 | 1 | PL08-IWKS | 3148.6624 | 3715.4312 | 3
| 003Н6574 | AVPQ-4 | 50 |  | 25 |  | 0,8–12,0 | 1 | PL08-IWKS | 3390.3168 | 4000.568 | 3
Принадлежности к регуляторам AVPQ, AVPQ-4, требуется 1 комплект
| 003Н6854 | Импульсная трубка AV, материал – медь, Ø 6 х 1 мм, l =1500 мм, с резьбовым фитингом R ½ (требуется 1 комплект) | [5 empty] | 1 | PL08-IWKS | 47.9544 | 56.5864 | 1
Фитинги (см. п. 4.2.2.)
1) Регулятор поставляется в виде моноблока, включая внутреннюю импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом. В комплект поставки регуляторов не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги для резьбовых версий, которые следует заказывать дополнительно. 2) Существует исполнение на 16 бар. Поставляется под заказ (см. техническую документацию). 3) Существует исполнение с диапазоном 0,2–1,0 бар. Поставляется под заказ (см. техническую документацию).
4.9.2. Комбинированные регуляторы перепада давления с автоматическим ограничением расхода
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Диапазон настройки перепада давления, бар | Перепад давления на дросселе, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор перепада давления с автоматическим ограничением расхода AFPQ/ VFQ 2
Регулирующий блок AFPQ; Ру = 40 бар
| 003G1029 | AFPQ | — | Для монтажа на обратном трубопроводе | 0,1–0,7 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
| 003G1030 | AFPQ | — |  | 0,1–0,7 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
| 003G1031 | AFPQ | — |  | 0,15–1,5 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
| 003G1032 | AFPQ | — |  | 0,15–1,5 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
| 003G1033 | AFPQ-4 | — | Для монтажа на подающем трубопроводе | 0,1–0,7 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
| 003G1034 | AFPQ-4 | — |  | 0,1–0,7 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
| 003G1035 | AFPQ-4 | — |  | 0,15–1,5 | 0.2 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
| 003G1036 | AFPQ-4 | — |  | 0,15–1,5 | 0.5 | 1 | PL08-IWKB | 1770.1112 | 2088.7256 | 3
Регулирующие клапаны VFQ 2 (см. п. 4.6.2.)
Принадлежности к регулятору AFPQ/VFQ 2
Комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ/VFQ 2 при монтаже на обратном трубопроводе
| 003G1365 | — | 15, 20 | Материал – нержавеющая сталь, ∅ 10 х 0,8 мм, Тмакс. = 150 ºC |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1367 | — | 25, 32 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1369 | — | 40 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1370 | — | 50 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1371 | — | 65, 80 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1373 | — | 100 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1374 | — | 125 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1375 | — | 150 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G1376 | — | 200 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G13771) | — | 250 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 63.18 | 74.5472 | 3
| 003G14052) | — | 250 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 88.2856 | 104.1768 | 3
Комплект импульсных трубок для регулятора AFPQ-4/VFQ 2 при монтаже на подающем трубопроводе
| 003G1378 | — | 15, 20 | Материал – нержавеющая сталь, ∅ 10 х 0,8 мм, Тмакс. = 150 ºС |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1380 | — | 25, 32 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1382 | — | 40 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1383 | — | 50 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1384 | — | 65, 80 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1386 | — | 100 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1387 | — | 125 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1388 | — | 150 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G1389 | — | 200 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G13901) | — | 250 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 94.6296 | 111.6648 | 3
| 003G14062) | — | 250 |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 235.248 | 277.5968 | 3
| 003G1392 | Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки ∅ 10 мм |  |  |  |  | 1 | PL08-IWKB | 137.488 | 162.2296 | 3
Импульсная трубка AF3) для регуляторов AFPQ/VFQ 2 и AFPQ-4/VFQ 2 для присоединения охладителя импульса давления при Тмакс. = 200 °С (AFPQ/VFQ 2 – 2 комплекта, AFPQ-4/VFQ 2 – 4 комплекта)
| 003G1391 | Материал – медь, ∅ 10 x 1, L = 1500 мм, 1 резьбовой штуцер – G ¼, 2 втулки |  |  |  |  | 1 компл. | PL08-IWKB | 41.2048 | 48.62 | 1
1) При Ру = 16 бар. 2) При Ру = 40 бар. 3) Импульсные трубки AF заказываются для регуляторов AFPQ/VFQ 2 вместо комплекта трубок AFQ при установке регулятора на воде с Тмакс. > 150 ºС вместе с охладителями импульса давления.

## 4.10
4.10. Пилотные регуляторы давления для систем теплоснабжения, в состав комплекта входят: Сборочный комлпект PCV-VFG2(21), дроссель, импульсные трубки, охладители импульса (для версий на 150С). Присоединение фланцевое
Сборочный комплект для пилотного регулятора
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м³/ч | Диапазон настройки | Py, бар | Tмакс., ⁰C | Цена евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
| По запросу | PCV-VFG 2 | 150 | 320 | — | 16 | 150 | По запросу
| По запросу | PCV-VFG 2 | 200 | 450 |  |  |  | По запросу
| По запросу | PCV-VFG 2 | 250 | 630 |  |  |  | По запросу
| 003G1525 | PCV-VFG 21 | 150 | 320 |  | 25 | 140 | 16777.2939 | 19797.2068
| 003G1526 | PCV-VFG 21 | 200 | 450 |  |  |  | 29620.4434 | 34952.1233
| 003G1527 | PCV-VFG 21 | 250 | 630 |  |  |  | 40081.0267 | 47295.6115
| По запросу | PCV-VFG 2 | 150 | 320 |  | 40 | 150 | По запросу
| По запросу | PCV-VFG 2 | 200 | 450 |  |  |  | По запросу
| По запросу | PCV-VFG 2 | 250 | 630 |  |  |  | По запросу
Импульсные трубки для пилотного регулятора
| 003G1599 | Монтажный комплект импульсных трубок | [5 empty] | 47.7672 | 50.1556
Управляющий (пилотный) клапан для пилотного регулятора Ду 150–250
| 003H6660 | AVD | 40 | 16 | 1,0-5,0 | 25 | 150 | 1933.2664 | 2281.2504
| 003H6663 | AVD | 40 | 16 | 3,0-12,0 | 25 |  | 1933.2664 | 2281.2504
| 003H6373 | AVP | 40 | 16 | 0,2-1,0 | 25 |  | 1950.9048 | 2302.0712
| 003H6379 | AVP | 40 | 16 | 0,3-2,0 | 25 |  | 1950.9048 | 2302.0712
| 003H6627 | AVA | 40 | 16 | 1,0-4,5 | 25 |  | 2201.056 | 2597.244
| 003H6630 | AVA | 40 | 16 | 3,0-11,0 | 25 |  | 2201.056 | 2597.244