## 2.1
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения
2.1. Автоматические балансировочные клапаны
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон перепада давления, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор перепада давлений ASV-PV с внутренней резьбой1); с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7601 | ASV-PV | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV | 139.9245 | 165.1109 | 1
| 003L7602 | ASV-PV | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV | 150.6746 | 177.796 | 1
| 003L7603 | ASV-PV | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV | 182.4599 | 215.3026 | 1
| 003L7604 | ASV-PV | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV | 235.6156 | 278.0264 | 1
| 003L7605 | ASV-PV | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV | 248.0312 | 292.6768 | 1
| 003L7611 | ASV-PV | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,2–0,4 | 1 | PL28-BV | 199.6557 | 235.5937 | 1
| 003L7612 | ASV-PV | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV | 215.2509 | 253.9961 | 1
| 003L7613 | ASV-PV | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV | 259.3004 | 305.9745 | 1
| 003L7614 | ASV-PV | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV | 333.7942 | 393.8771 | 1
| 003L7615 | ASV-PV | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV | 364.2492 | 429.8141 | 1
| 003L7616 | ASV-PV | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | 0,35–0,75 | 1 | PL28-BV | 258.4785 | 305.0046 | 2
| 003L7617 | ASV-PV | 40 | 10 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV | 277.8698 | 327.8864 | 2
Регулятор перепада давлений ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z0611 | ASV-PV | 50 | 20 | G 2½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV | 452.004 | 533.358 | 2
| 003Z0621 | ASV-PV |  |  |  | 0,2–0,4 | 1 | PL28-BV | 452.004 | 533.358 | 2
| 003Z0631 | ASV-PV |  |  |  | 0,35–0,75 | 1 | PL28-BV | 452.004 | 533.358 | 2
| 003Z0641 | ASV-PV |  |  |  | 0,6–1,0 | 1 | PL28-BV | 580.4295 | 684.9045 | 2
Регулятор перепада давлений ASV-PV с фланцевым присоединением, изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, адаптером, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z0623 | ASV-PV | 65 | 30 | — | 0,2–0,4 | 1 | PL28-BV | 1394.316 | 1645.287 | 2
| 003Z0624 | ASV-PV | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV | 1667.106 | 1967.1855 | 2
| 003Z0625 | ASV-PV | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV | 2121.7875 | 2503.704 | 2
| 003Z0633 | ASV-PV | 65 | 30 | — | 0,35-0,75 | 1 | PL28-BV | 1394.316 | 1645.287 | 2
| 003Z0634 | ASV-PV | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV | 1667.106 | 1967.1855 | 2
| 003Z0635 | ASV-PV | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV | 2121.7875 | 2503.704 | 2
| 003Z0643 | ASV-PV | 65 | 30 | — | 0,6–1,0 | 1 | PL28-BV | 1673.1645 | 1974.336 | 2
| 003Z0644 | ASV-PV | 80 | 48 | — |  | 1 | PL28-BV | 2000.544 | 2360.6415 | 2
| 003Z0645 | ASV-PV | 100 | 76 | — |  | 1 | PL28-BV | 2366.8155 | 2792.8425 | 2
Регулятор перепада давлений ASV-P с внутренней резьбой1), фиксированный настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7621 | ASV-P | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,1 | 1 | PL28-BV | 133.7924 | 157.875 | 1
| 003L7622 | ASV-P | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV | 143.5583 | 169.3988 | 1
| 003L7623 | ASV-P | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV | 183.5846 | 216.6299 | 1
| 003L7624 | ASV-P | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV | 225.0061 | 265.5072 | 1
| 003L7625 | ASV-P | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV | 242.7319 | 286.4236 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-BD с внутренней резьбой, встроенным шаровым краном, 2 измерительными ниппелями; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4041 | ASV-BD | 15 | 3 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV | 81.41 | 96.06 | 1
| 003Z4042 | ASV-BD | 20 | 6,6 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV | 88.58 | 104.52 | 1
| 003Z4043 | ASV-BD | 25 | 9,5 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV | 99.97 | 117.96 | 1
| 003Z4044 | ASV-BD | 32 | 18 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV | 126.2 | 148.92 | 1
| 003Z4045 | ASV-BD | 40 | 26 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV | 158 | 186.44 | 1
| 003Z4046 | ASV-BD | 50 | 40 | Rp 2 | — | 1 | PL28-BV | 218 | 257.24 | 1
Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-I с внутренней резьбой1), 2 измерительными ниппелями; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7641 | ASV-I | 15 | 1,6 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV | 48.7216 | 57.4915 | 1
| 003L7642 | ASV-I | 20 | 2,5 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV | 55.535 | 65.5313 | 1
| 003L7643 | ASV-I | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV | 66.8908 | 78.9311 | 1
| 003L7644 | ASV-I | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV | 99.8441 | 117.816 | 1
| 003L7645 | ASV-I | 40 | 10,0 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV | 111.2106 | 131.2286 | 1
С наружной резьбой
| 003L7652 | ASV-I | 50 | 16 | G 2¼ A | — | 1 | PL28-BV | 184.3849 | 217.5742 | 2
Ручной запорный клапан ASV-М с внутренней резьбой1), возможностью подключения измерительных ниппелей; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003L7691 | ASV-M | 15 | 1,6 | Rp ½ | — | 1 | PL28-BV | 40.2534 | 47.499 | 1
| 003L7692 | ASV-M | 20 | 2,5 | Rp ¾ | — | 1 | PL28-BV | 44.3091 | 52.2847 | 1
| 003L7693 | ASV-M | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 | PL28-BV | 52.4311 | 61.8687 | 1
| 003L7694 | ASV-M | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | — | 1 | PL28-BV | 79.036 | 93.2625 | 1
| 003L7695 | ASV-M | 40 | 10,0 | Rp 1½ | — | 1 | PL28-BV | 96.5996 | 113.9875 | 1
С наружной резьбой
| 003L7702 | ASV-M | 50 | 16 | G 2¼ A | — | 1 | PL28-BV | 176.4251 | 208.1816 | 2
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Комплект регулятора перепада давлений ASV-PV с внутренней резьбой1); с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар и ручного запорного клапана ASV-М с внутренней резьбой1), возможностью подключения измерительных ниппелей; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003Z2201 | ASV-PV/ASV-M | 15 | 1,6 | Rp ½ | 0,05–0,25 | 1 | PL28-BV | 162.16 | 191.35 | 1
| 003Z2202 | ASV-PV/ASV-M | 20 | 2,5 | Rp ¾ |  | 1 | PL28-BV | 175.49 | 207.08 | 1
| 003Z2203 | ASV-PV/ASV-M | 25 | 4,0 | Rp 1 |  | 1 | PL28-BV | 211.4 | 249.45 | 1
| 003Z2204 | ASV-PV/ASV-M | 32 | 6,3 | Rp 1¼ |  | 1 | PL28-BV | 283.19 | 334.16 | 1
| 003Z2205 | ASV-PV/ASV-M | 40 | 10,0 | Rp 1½ |  | 1 | PL28-BV | 310.17 | 366 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | ΔPмин., бар | Присоеди-нение, дюймы | Диапазон настройки расхода, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[9 empty] | без НДС | с НДС
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
| 003Z0201 | AB-QM | 10 | 0,16 | G ½ A | 0,055–0,275 | 1 | PL28-BV | 149.3768 | 176.2646 | 1
| 003Z0202 | AB-QM | 15 | 0,16 | G ¾ A | 0,09–0,45 | 1 | PL28-BV | 161.7708 | 190.8895 | 1
| 003Z0203 | AB-QM | 20 | 0,16 | G 1 A | 0,18–0,90 | 1 | PL28-BV | 180.0373 | 212.444 | 1
| 003Z0204 | AB-QM | 25 | 0,2 | G 1¼ A | 0,34–1,70 | 1 | PL28-BV | 197.2223 | 232.7224 | 1
| 003Z0205 | AB-QM | 32 | 0,2 | G 1½ A | 0,64–3,20 | 1 | PL28-BV | 284.0776 | 335.2116 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями, наружной резьбой; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140
| 003Z0211 | AB-QM | 10 | 0,16 | G ½ A | 0,055–0,275 | 1 | PL28-BV | 163.1551 | 192.523 | 1
| 003Z0212 | AB-QM | 15 | 0,16 | G ¾ A | 0,09–0,45 | 1 | PL28-BV | 175.5274 | 207.1224 | 1
| 003Z0213 | AB-QM | 20 | 0,16 | G 1 A | 0,18–0,90 | 1 | PL28-BV | 192.5286 | 227.1838 | 1
| 003Z0214 | AB-QM | 25 | 0,2 | G 1¼ A | 0,34–1,70 | 1 | PL28-BV | 210.222 | 248.0619 | 1
| 003Z0215 | AB-QM | 32 | 0,2 | G 1½ A | 0,64–3,20 | 1 | PL28-BV | 297.0556 | 350.5256 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями, с наружной резьбой для Ду = 40-50 мм; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 15QM, AMV(E) 25 SD, AMV(E) 25 SU
| 003Z0700 | AB-QM | 40 | 0,3 | G 2 | 1,5–7,5 | 1 | PL28-BV | 773.5035 | 912.7335 | 1
| 003Z0710 | AB-QM | 50 | 0,3 | G 2½ | 5,0–12,5 | 1 | PL28-BV | 886.935 | 1046.5875 | 1
| 003Z0711 | AB-QM | 50 | 0,3 | Фланцевое присоединение | 5,0–12,5 | 1 | PL28-BV | 1100.0955 | 1298.1045 | 1
| 003Z0702 | AB-QM | 65 | 0,3 |  | 8,0–20,0 | 1 | PL28-BV | 1931.181 | 2278.794 | 1
| 003Z0703 | AB-QM | 80 | 0,3 |  | 11,2–28,0 | 1 | PL28-BV | 2041.5255 | 2409.0045 | 1
| 003Z0704 | AB-QM | 100 | 0,3 |  | 15,2–38,0 | 1 | PL28-BV | 2482.935 | 2929.8675 | 1
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 55QM
| 003Z0705 | AB-QM | 125 | 0,3 | Фланцевое присоединение | 36,0–90,0 | 1 | PL28-BV | 4428.7425 | 5225.913 | 2
| 003Z0706 | AB-QM | 150 | 0,3 |  | 58,0–145,0 | 1 | PL28-BV | 5535.9255 | 6532.3965 | 2
Комбинированный балансировочный клапан AB-QM c измерительными ниппелями; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 85QM
| 003Z0707 | AB-QM | 200 | 0,3 | Фланцевое присоединение | 76,0–190,0 | 1 | PL28-BV | 9684.36 | 11427.5448 | 2
| 003Z0708 | AB-QM | 250 | 0,3 |  | 112,0–280,0 | 1 | PL28-BV | 11826.8325 | 13955.6624 | 2
1) Балансировочные клапаны с наружной резьбой поставляются по спецзаказу. Цена аналогична указанной для клапанов соответствующих диаметров с внутренней резьбой.
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM1)
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока, мм | Ду управляемого клапана, мм | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[10 empty] | без НДС | с НДС
Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) серии AMV для клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 082H8056 | AMV 110 NL | 24 | 5 | 10–32 | 24 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 297.7065 | 351.2985 | 2
| 082H8058 | AMV 120 NL | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 297.7065 | 351.2985 | 2
Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 082H8057 | AME 110 NL | 24 | 5 | 10–32 | 24 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 309.4837 | 365.1908 | 2
| 082H8059 | AME 120 NL | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 130 | 1 | PL08HVAC A | 309.4837 | 365.1908 | 2
Электроприводы редукторные с импульсным управлением (двухпозиционные) серии AMI для клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 082H8048 | AMI 140 | 24 | 5 | 10–32 | 12 | 200 | 1 | PL08HVAC A | 114.2341 | 134.7963 | 2
| 082H8049 | AMI 140 | 230 |  |  |  |  | 1 | PL08HVAC A | 114.2341 | 134.7963 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AB-QM Ду = 40–100 мм
| 082H3075 | AME 15 QM | 24 | 15 | 40/50–100 | 11 | 500 | 1 | PL08HVAC A | 445.3613 | 525.5263 | 2
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AB-QM Ду = 125 и 150 мм
| 082H3078 | AME 55 QM | 24 | 40 | 125 и 150 | 8 | 2000 | 1 | PL08HVAC A | 1302.4066 | 1536.8397 | 2
2.1.2. Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Напряжение питания, В | ΔPмакс., бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм. При установке на клапаны Ду = 25–32 мм ограничивают их максимальную настройку до 60%
| 082F1220 | TWA-Z | Нормально открытый | 24 | 4 | 1 | PL28-BV | 37.7227 | 44.5128 | 3
| 082F1222 | TWA-Z | Нормально закрытый | 24 |  | 1 | PL28-BV | 37.7227 | 44.5128 | 3
| 082F1224 | TWA-Z | Нормально открытый | 230 |  | 1 | PL28-BV | 37.7227 | 44.5128 | 3
| 082F1226 | TWA-Z | Нормально закрытый | 230 |  | 1 | PL28-BV | 37.7227 | 44.5128 | 3
Термоэлектрический привод ABNM, нормально закрытый, с аналоговым управлением (сигналом 0–10 В, 4–20 мА), с адаптером для установки на клапаны AB-QM Ду = 10–32 мм, с кабелем длиной 1 м.
| 082F1191 | ABNM | Нормально закрытый, с логарифмической характеристикой регулирования | 24 | 4 | 1 | PL28-BV | 86.26 | 101.79 | 2
| 082F1193 | ABNM | Нормально закрытый, с линейной характеристикой регулирования | 24 | 4 | 1 | PL28-BV | 86.26 | 101.79 | 2
1) Другие возможные комбинации электроприводов с клапанами AB-QM спрашивайте в представительствах «Данфосс».
2.1.3. Термостатические элементы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон температур-ной настройки, ℃ | Длина капиллярной трубки, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Термостатические элементы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм
| 003Z0382 | QT | Для клапанов AB-QM Ду = 10 – 20 мм | 45—60 | 0.6 | 1 | PL28-BV | 82.236 | 97.0385 | 2
| 003Z0383 | QT | Для клапанов AB-QM Ду = 25 – 32 мм | 45—60 |  | 1 | PL28-BV | 82.236 | 97.0385 | 2

## 2.2
2.2. Ручные балансировочные клапаны
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Ручной балансировочный клапан MSV-BD с внутренней резьбой; со встроенным шаровым краном, со сливным краном и измерительными ниппелями; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4000 | MSV-BD | 15 | 2,5 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 74.0092 | 87.3309 | 1
| 003Z4001 | MSV-BD | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 74.0092 | 87.3309 | 1
| 003Z4002 | MSV-BD | 20 | 6,6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 80.5328 | 95.0287 | 1
| 003Z4003 | MSV-BD | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 90.8806 | 107.2391 | 1
| 003Z4004 | MSV-BD | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 114.7255 | 135.3761 | 1
| 003Z4005 | MSV-BD | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 143.6372 | 169.4919 | 1
| 003Z4006 | MSV-BD | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 198.1827 | 233.8556 | 1
С наружной резьбой
| 003Z4100 | MSV-BD | 15 | 2,5 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 74.0092 | 87.3309 | 2
| 003Z4101 | MSV-BD | 15 | 3 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 74.0092 | 87.3309 | 2
| 003Z4102 | MSV-BD | 20 | 6,6 | G 1 A | 1 | PL28-BV | 80.5328 | 95.0287 | 2
Ручной запорный клапан МSV-S с внутренней резьбой; со спускным краном; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4011 | MSV-S | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 20.4599 | 24.1427 | 1
| 003Z4012 | MSV-S | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 24.7447 | 29.1988 | 1
| 003Z4013 | MSV-S | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 32.136 | 37.9205 | 1
| 003Z4014 | MSV-S | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 56.3451 | 66.4872 | 1
| 003Z4015 | MSV-S | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 115.6896 | 136.5137 | 1
| 003Z4016 | MSV-S | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 163.5722 | 193.0152 | 1
С наружной резьбой
| 003Z4111 | MSV-S | 15 | 3 | G ¾ A | 1 | PL28-BV | 20.4599 | 24.1427 | 2
| 003Z4112 | MSV-S | 20 | 6 | G 1 A | 1 | PL28-BV | 24.7447 | 29.1988 | 2
Комплект балансировочного клапана MSV-BD и запорного клапана MSV-S, с внутренней резьбой; Ру = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 2,5 бар
| 003Z4051 | MSV-BD/MSV-S | 15 | 3 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 88.1598 | 104.0285 | 1
| 003Z4052 | MSV-BD/MSV-S | 20 | 6 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 97.6934 | 115.2783 | 1
| 003Z4053 | MSV-BD/MSV-S | 25 | 9,5 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 114.1899 | 134.7441 | 1
| 003Z4054 | MSV-BD/MSV-S | 32 | 18 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 158.859 | 187.4536 | 1
| 003Z4055 | MSV-BD/MSV-S | 40 | 26 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 240.8058 | 284.1508 | 1
| 003Z4056 | MSV-BD/MSV-S | 50 | 40 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 335.8212 | 396.269 | 1
Ручной балансировочный клапан USV-I с внутренней резьбой1); с фиксацией настройки, спускным краном и измерительным ниппелем; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
| 003Z2131 | USV-I | 15 | 1,6 | Rp ½ | 1 | PL28-BV | 35.1139 | 41.4344 | 1
| 003Z2132 | USV-I | 20 | 2,5 | Rp ¾ | 1 | PL28-BV | 40.9091 | 48.2728 | 1
| 003Z2133 | USV-I | 25 | 4,0 | Rp 1 | 1 | PL28-BV | 56.0666 | 66.1586 | 1
| 003Z2134 | USV-I | 32 | 6,3 | Rp 1¼ | 1 | PL28-BV | 78.0476 | 92.0962 | 1
| 003Z2135 | USV-I | 40 | 10,0 | Rp 1½ | 1 | PL28-BV | 85.546 | 100.9443 | 1
| 003Z2151 | USV-I | 50 | 16,0 | Rp 2 | 1 | PL28-BV | 165.9396 | 195.8087 | 1
1) Балансировочные клапаны с наружной резьбой поставляются по индивидуальному заказу. Цена аналогична указанной для клапанов соответствующих диаметров с внутренней резьбой.
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Ручной балансировочный клапан MSV-F2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; Ру = 16 бар; Тмакс. = 130 °С
| 003Z1085 | MSV-F2 | 15 | 3,1 | 1 | PL28-BV | 141.8872 | 167.4296 | 2
| 003Z1086 | MSV-F2 | 20 | 6,3 | 1 | PL28-BV | 155.8336 | 183.8928 | 1
| 003Z1087 | MSV-F2 | 25 | 9,0 | 1 | PL28-BV | 169.9048 | 200.4808 | 1
| 003Z1088 | MSV-F2 | 32 | 15,5 | 1 | PL28-BV | 193.2008 | 227.9784 | 1
| 003Z1089 | MSV-F2 | 40 | 32,3 | 1 | PL28-BV | 225.9296 | 266.5936 | 1
| 003Z1061 | MSV-F2 | 50 | 53,8 | 1 | PL28-BV | 256.048 | 302.1408 | 1
| 003Z1062 | MSV-F2 | 65 | 93,4 | 1 | PL28-BV | 311.0328 | 367.016 | 1
| 003Z1063 | MSV-F2 | 80 | 122,3 | 1 | PL28-BV | 513.6872 | 606.1432 | 1
| 003Z1064 | MSV-F2 | 100 | 200 | 1 | PL28-BV | 721.968 | 851.9264 | 1
| 003Z1065 | MSV-F2 | 125 | 304,4 | 1 | PL28-BV | 1040.2288 | 1227.4704 | 1
| 003Z1066 | MSV-F2 | 150 | 400,8 | 1 | PL28-BV | 1363.7312 | 1609.2024 | 1
| 003Z1067 | MSV-F2 | 200 | 685,6 | 1 | PL28-BV | 2978.6744 | 3514.836 | 3
| 003Z1068 | MSV-F2 | 250 | 952,3 | 1 | PL28-BV | 5345.8496 | 6308.0992 | 3
| 003Z1069 | MSV-F2 | 300 | 1380,2 | 1 | PL28-BV | 7056.764 | 8326.9784 | 3
| 003Z1090 | MSV-F2 | 350 | 2046,1 | 1 | PL28-BV | 9626.448 | 11 359.2024 | 3
| 003Z1091 | MSV-F2 | 400 | 2584,6 | 1 | PL28-BV | 15 525.952 | 18 320.6192 | 3
Ручной балансировочный клапан MSV-F2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; Ру = 25 бар; Тмакс. = 150 °С
| 003Z1092 | MSV-F2 | 15 | 3,1 | 1 | PL28-BV | 206.9028 | 244.1454 | 3
| 003Z1093 | MSV-F2 | 20 | 6,3 | 1 | PL28-BV | 227.2373 | 268.14 | 3
| 003Z1094 | MSV-F2 | 25 | 9,0 | 1 | PL28-BV | 324.16 | 382.5088 | 3
| 003Z1095 | MSV-F2 | 32 | 15,5 | 1 | PL28-BV | 337.2985 | 398.0123 | 3
| 003Z1096 | MSV-F2 | 40 | 32,3 | 1 | PL28-BV | 365.2925 | 431.0451 | 3
| 003Z1070 | MSV-F2 | 50 | 53,8 | 1 | PL28-BV | 373.3808 | 440.5856 | 3
| 003Z1071 | MSV-F2 | 65 | 93,4 | 1 | PL28-BV | 509.5896 | 601.3176 | 3
| 003Z1072 | MSV-F2 | 80 | 122,3 | 1 | PL28-BV | 1002.3624 | 1182.792 | 3
| 003Z1073 | MSV-F2 | 100 | 200 | 1 | PL28-BV | 1393.9952 | 1644.916 | 3
| 003Z1074 | MSV-F2 | 125 | 304,4 | 1 | PL28-BV | 2030.496 | 2395.9832 | 3
| 003Z1075 | MSV-F2 | 150 | 400,8 | 1 | PL28-BV | 2949.752 | 3480.7032 | 3
| 003Z1076 | MSV-F2 | 200 | 685,6 | 1 | PL28-BV | 5814.0264 | 6860.5472 | 3
| 003Z1077 | MSV-F2 | 250 | 952,3 | 1 | PL28-BV | 6619.9432 | 7811.5336 | 3
| 003Z1078 | MSV-F2 | 300 | 1380,2 | 1 | PL28-BV | 8734.8352 | 10307.1072 | 3
| 003Z1097 | MSV-F2 | 350 | 2046,1 | 1 | PL28-BV | 25299.6016 | 29853.5328 | 3
| 003Z1098 | MSV-F2 | 400 | 2584,6 | 1 | PL28-BV | 40249.3 | 47494.1792 | 3
Прибор для измерения перепада давлений и расхода PFM 4000, blue-toth-версия с одним датчиком давления, рабочее давление Ру = 10 бар
| 003L8208 | PFM 4000 | — |  | 1 | — | 3299.6923 | 3893.637
1) Балансировочные клапаны с наружной резьбой поставляются по индивидуальному заказу. Цена аналогична указанной для клапанов соответствующих диаметров с внутренней резьбой.

## 2.3
2.3. Фитинги присоединительные
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой1)
Эскиз | Кодовый номер | Описание | Соединение с трубопроводом | Для клапанов с Ду, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
| 003Z0231 | Для клапанов ASV и AB-QM | R 3/8 | 10 | 1 компл. | PL28-BV | 3.4392 | 4.0582 | 1
| 003Z0232 |  | R ½ | 15 | 1 компл. | PL28-BV | 4.1421 | 4.8877 | 1
| 003Z0233 |  | R ¾ | 20 | 1 компл. | PL28-BV | 5.8617 | 6.9168 | 1
| 003Z0234 |  | R 1 | 25 | 1 компл. | PL28-BV | 9.939 | 11.728 | 1
| 003Z0235 |  | R 1¼ | 32 | 1 компл. | PL28-BV | 13.8973 | 16.3988 | 1
| 003Z0273 | Для клапанов ASV | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 47.2075 | 55.7048 | 2
| 003Z0279 | Только для клапанов AB-QM | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 34.3593 | 40.5439 | 2
| 003Z0274 | Только для клапанов ASV-M, ASV-I | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 54.7239 | 64.5742 | 2
| 003Z0278 | AB-QM, ASV-PV | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 40.1345 | 47.3587 | 2
2.3.2. Присоединительные фитинги под приварку1)
| 003Z0226 | Для клапанов ASV и AB-QM | Под приварку | 15 | 1 компл. | PL28-BV | 17.8123 | 21.0185 | 2
| 003Z0227 |  |  | 20 | 1 компл. | PL28-BV | 12.1128 | 14.2931 | 2
| 003Z0228 |  |  | 25 | 1 компл. | PL28-BV | 16.2766 | 19.2064 | 2
| 003Z0229 |  |  | 32 | 1 компл. | PL28-BV | 16.8714 | 19.9083 | 2
| 003Z0271 | Для клапанов ASV |  | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 43.7791 | 51.6594 | 2
| 003Z0270 | Только для клапанов AB-QM |  | 40 | 1 компл. | PL28-BV | 33.44 | 39.4592 | 2
| 003Z0272 | Только для клапанов ASV-M, ASV-I |  | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 47.5968 | 56.1642 | 2
| 003Z0276 | AB-QM, ASV-PV |  | 50 | 1 компл. | PL28-BV | 136.8638 | 161.4993 | 2
1) Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

## 2.4
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части
Эскиз | Кодовый номер | Описание | Ду, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[6 empty] | без НДС | с НДС
| 003Z0230 | Запорная латунная рукоятка для клапанов AB-QM (Ду = 10–32 мм). Перекрытие потока при dР ≥ 1 бар | — | 1 | PL28-BV | 31.8826 | 37.6215 | 1
| 003Z0236 | Блокиратор настройки для клапанов AB-QM (Ду = 10–32 мм) | — | 1 | PL28-BV | 5.9158 | 6.9806 | 1
| 003L8141 | Спускной кран, G ¾ A, для ASV, USV-I | — | 1 | PL28-BV | 9.4523 | 11.1537 | 1
| 003L8143 | Измерительный ниппель для спускного крана для ASV, USV-I | — | 1 | PL28-BV | 18.9154 | 22.3202 | 1
| 003L8145 | 2 измерительных ниппеля и предохранительная пластина для ASV | — | 1 компл. | PL28-BV | 9.7768 | 11.5366 | 1
| 003L8146 | Запорная рукоятка для ASV | 15 | 1 | PL28-BV | 2.9309 | 3.4584 | 1
| 003L8147 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 3.2229 | 3.803 | 1
| 003L8148 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 3.3635 | 3.9689 | 1
| 003L8149 |  | 32; 40; 50 | 1 | PL28-BV | 3.4932 | 4.122 | 1
| 003L8155 | Рукоятка для ASV-I, USV-I | 15 | 1 | PL28-BV | 5.8401 | 6.8913 | 1
| 003L8156 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 6.4133 | 7.5677 | 1
| 003L8157 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 7.3001 | 8.6141 | 1
| 003L8158 |  | 32; 40; 50 | 1 | PL28-BV | 8.6196 | 10.1711 | 1
| 003L8151 | Адаптер для присоединения импульсной трубки ASV G 1/16 к другим запорным клапанам с отверстиями R 1/4 (например, MSV-F2, старые версии MSV-F, MSV-C) | — | 1 | PL28-BV | 9.3117 | 10.9878 | 1
| 003L8152 | Импульсная трубка для ASV 1,5 м | — | 1 | PL28-BV | 24.6041 | 29.0329 | 1
| 003L8153 | Импульсная трубка для ASV 5,0 м | — | 1 | PL28-BV | 45.5528 | 53.7523 | 1
| 003L8170 | Теплоизоляционные скорлупы из стиропора ЕРР (120 °С)1) для ASV | 15 | 1 | PL28-BV | 14.5894 | 17.2155 | 1
| 003L8171 |  | 20 | 1 | PL28-BV | 15.1734 | 17.9047 | 1
| 003L8172 |  | 25 | 1 | PL28-BV | 17.0769 | 20.1507 | 1
| 003L8173 |  | 32 | 1 | PL28-BV | 18.2449 | 21.529 | 1
| 003L8139 |  | 40 | 1 | PL28-BV | 31.3851 | 37.0345 | 1
| 003L8138 |  | 50 | 1 | PL28-BV | 38.761 | 45.7379 | 1
| 003L8174 | Заглушка под отверстие для импульсной трубки для ASV-I / ASV-M ( в комплекте 10 шт.) | — | 1 | PL28-BV | 41.1294 | 48.5327 | 1
| 003L8175 | Уплотнительное кольцо для импульсной трубки ASV (в комплекте 10 шт.) | — | 10 | PL28-BV | 2.1954 | 2.5906 | 1
| 003Z4652 | Настроечная рукоятка для MSV-BD | — | 1 | PL28-BV | 14.3434 | 16.9252 | 2
| 003Z4096 | Адаптер для сливного крана MSV-BD, ½'' | — | 1 | PL28-BV | 29.6294 | 34.9627 | 2
| 003Z4097 | Адаптер для сливного крана MSV-BD, ¾'' | — | 1 | PL28-BV | 32.1896 | 37.9837 | 2
| 003Z4662 | Комплект измерительных ниппелей для MSV-BD | — | 2 | PL28-BV | 5.6881 | 6.7119 | 2
| 003Z4657 | Комплект удлиненных ниппелей 60мм для MSV-BD | — | 2 | PL28-BV | 53.9135 | 63.6179 | 2
| 003Z4660 | Информ. лейбл и пломб. лента MSV-BD (стоимость указана за 1 шт., отгрузка по 10 шт.) | — | 10 | PL28-BV | 39.2 | 46.26 | 2
| 003Z0104 | Комплект измерительных ниппелей для MSV-F2 | — | 2 | PL28-BV | 19.1745 | 22.6259 | 1
1) Упаковка из стиропора EPS (до 80 °С) поставляется в комплекте с клапаном.
Note on G33: Moiseeva Svetlana уже измененная цена