## 1.1
1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны
1.1. Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки температуры, °С | Длина капиллярной трубки, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | c НДС
Термостатические элементы для установки на клапаны RA-N, RA-G и другие клапаны RA, встроенные в стальные радиаторы Baufa, Brotje, Brugman (Pfno, VK), Buderus, CICH (Europanel), De Longhi (Linea, Platella), Jaga (Linea, Plus), Northon, Ocean, Potterton-Myson, Schafer, Thermoteknik, Vogel & Noot (Cosmo-Compact), а также на гарнитуры RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB и VHS
| 013G2994 | RA 2994 | C газонаполненным встроенным температурным датчиком | 5–26 | — | 75 | PL03-RTD | 15.6 | 18.41 | 1
| 013G2992 | RA 2992 | C газонаполненным выносным температурным датчиком | 5–26 | 0–2 | 75 | PL03-RTD | 24.08 | 28.41 | 1
| 013G2920 | RA 2920 | C газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства | 5–26 | — | 60 | PL03-RTD | 23.49 | 27.72 | 1
| 013G2922 | RA 2922 | C газонаполненным выносным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства | 5–26 | 0–2 | 75 | PL03-RTD | 33.34 | 39.34 | 1
| 013G2940 | RA 2940 | C газонаполненным встроенным температурным датчиком, с функцией перекрытия | 0–26 | — | 75 | PL03-RTD | 16.95 | 20 | 1
| 013G5062 | RA 5062 | Дистанционного управления, с жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 | 2 | 18 | PL03-RTD | 49.47 | 58.38 | 1
| 013G5065 | RA 5065 |  | 8–28 | 5 | 18 | PL03-RTD | 53.53 | 63.16 | 1
| 013G5068 | RA 5068 |  | 8–28 | 8 | 18 | PL03-RTD | 65.38 | 77.15 | 1
| 013G5074 | RA 5074 | Дистанционного управления, с жидкостным выносным температурным датчиком | 8–28 | 0 + 2 | 75 | PL03-RTS | 71.03 | 83.82 | 1
| 013G5010 | RAW 5010 | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 | — | 75 | PL03-RTS | 14.78 | 17.44 | 1
| 013G5012 | RAW 5012 | С жидкостным выносным температурным датчиком | 8–28 | 0–2 | 75 | PL03-RTS | 20.98 | 24.75 | 1
| 013G5110 | RAW 5110 | С жидкостным встроенным температурным датчиком, с функцией перекрытия | 0–28 | — | 75 | PL03-RTS | 15.89 | 18.75 | 1
| 013G5081 | FTC | С жидкостным выносным температурным датчиком для систем внутрипольного отопления | 15–50 | 0–2 | 1 | PL03-FH | 51.99 | 61.35 | 1
| 013G6070 | RAX | С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн-версия, белый (RAL 9010) | 8–28 | — | 75 | PL03-RTS | 22.1 | 26.08 | 1
| 013G6075 | RAX | С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн-версия, черный (RAL 9005) | 8–28 | — | 75 | PL03-RTS | 23.03 | 27.17 | 1
| 013G6170 | RAX | С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн-версия, хромированный | 8–28 | — | 75 | PL03-RTS | 24.86 | 29.33 | 1
| 013G6171 | RAX | С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн-версия, стальной | 8–28 | — | 75 | PL03-RTS | 31.84 | 37.58 | 1
Термостатические элементы для установки на клапаны с присоединительной резьбой M30 x 1,5 производства компании «Данфосс», например RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2
| 013G2945 | RA 2945 | C газонаполненным встроенным температурным датчиком | 5–26 | — | 75 | PL03-RTD | 15.6 | 18.41 | 1
Термостатические элементы для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30 х 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop, встроенные в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad
| 013G5030 | RAW-K | С жидкостным встроенным температурным датчиком | 8–28 | — | 75 | PL03-RTS | 14.78 | 17.44 | 1
| 013G5032 | RAW-K 5032 | С жидкостным выносным температурным датчиком | 8–28 | — | 75 | PL03-RTS | 20.98 | 24.75 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Описание |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Принадлежности для термостатических элементов (заказываются дополнительно)
Набор инструментов для термостатических элементов
| 013G1236 | Для монтажа термоэлементов с защитным кожухом и блокировки от несанкционированного демонтажа RA 2994/92/40/20/22 |  |  |  | 100 | PL03-RTD | 11.99 | 14.15 | 1
Крышка для шкалы настройки
| 013G1672 | Для термоэлементов с защитным кожухом RA 2920/22, для скрытия значения температурной настройки (комплект из 20 шт.) |  |  |  | 3000 | PL03-RTD | 3.6 | 4.25 | 1
Защита от постороннего вмешательства
| 013G5245 | Фиксатор для термоэлементов RA 2994/92/40, RAW (комплект из 20 шт.) |  |  |  | 2000 | PL03-RTD | 6 | 7.08 | 1
| 013G1232 | Фиксатор для термоэлементов RA 2920/22 (комплект из 50 шт.) |  |  |  | 5000 | PL03-RTD | 3.5 | 4.13 | 1
| 013G5287 | Защитное кольцо для термоэлементов с присоединительной гайкой M30 x 1,5 и RAW-K, RTD, RTS, белое RAL 9016 (комплект из 10 шт.) |  |  |  | 60 | PL03-RTD | 7.1 | 8.38 | 1
| 013G5288 | Защитное кольцо для термоэлементов с присоединительной гайкой M30 x 1,5 и RAW-K, RTD, RTS, светло-серое (комплект из 10 шт.) |  |  |  | 60 | PL03-RTD | 8.6 | 10.15 | 1
| 013G5289 | Защитное кольцо для термоэлементов с присоединительной гайкой M30 x 1,5 и RAW-K, RTD, RTS, темно-серое (комплект из 10 шт.) |  |  |  | 60 | PL03-RTD | 8.6 | 10.15 | 1
| 013G5326 | Защитное кольцо для термоэлементов с присоединительной гайкой M30 x 1,5 и RAW-K, RTD, RTS, черное (комплект из 10 шт.) |  |  |  | 60 | PL03-RTD | 5.6 | 6.61 | 1
| 013G5389 | Защитное кольцо для термоэлементов с присоединительной гайкой M30 x 1,5 и RAW-K, RTD, RTS, белое RAL 9010 (комплект из 10 шт.) |  |  |  | 60 | PL03-RTD | 11.3 | 13.33 | 1
Адаптеры для термостатических элементов
| 013G5194 | Адаптер для установки термоэлементов дистанционного управления RA 5062/65/68/70/72/74/75 на клапаны с присоединением M30 x 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop |  |  |  | 30 | PL03-RTD | 3.33 | 3.93 | 1
| 013G1350 | Угловой адаптер для установки термоэлементов RA и RAW на клапаны RA |  |  |  | 30 | PL03-RTD | 11.51 | 13.59 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 1.2
1.2. Клапаны радиаторных терморегуляторов
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду , мм | Описание | Kvs, м3/ч; Kv, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Клапан RA-N для двухтрубной насосной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С, с внутренней резьбой1)
| 013G0011 | RA-N | 10 | Угловой, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 90 | PL03-RTD | 14.97 | 17.67 | 2
| 013G0012 | RA-N | 10 | Прямой, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 90 | PL03-RTD | 14.97 | 17.67 | 2
| 013G0231 | RA-N | 10 | Угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 54 | PL03-RTD | 17.86 | 21.08 | 2
| 013G0232 | RA-N | 10 | Угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 54 | PL03-RTD | 17.86 | 21.08 | 2
| 013G0151 | RA-N UK | 10 | Угловой, версия UK, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 75 | PL03-RTD | 18.56 | 21.91 | 2
| 013G3903 | RA-N | 15 | Угловой, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 75 | PL03-RTD | 16.6 | 19.59 | 1
| 013G3904 | RA-N | 15 | Прямой, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 75 | PL03-RTD | 16.6 | 19.59 | 1
| 013G0233 | RA-N | 15 | Угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 54 | PL03-RTD | 26.05 | 30.74 | 1
| 013G0234 | RA-N | 15 | Угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 54 | PL03-RTD | 26.05 | 30.74 | 1
| 013G0153 | RA-N UK | 15 | Угловой, версия UK, никелированный | 0,90; 0,04–0,73 | 75 | PL03-RTD | 20.65 | 24.37 | 1
| 013G0015 | RA-N | 20 | Угловой, никелированный | 1,40; 0,10–1,04 | 36 | PL03-RTD | 20.81 | 24.56 | 1
| 013G0016 | RA-N | 20 | Прямой, никелированный | 1,40; 0,10–1,04 | 36 | PL03-RTD | 20.81 | 24.56 | 1
| 013G0155 | RA-N UK | 20 | Угловой, версия UK, никелированный | 1,00; 0,16–0,80 | 56 | PL03-RTD | 25.81 | 30.45 | 1
| 013G0037 | RA-N | 25 | Угловой, никелированный | 1,40; 0,10–1,04 | 30 | PL03-RTD | 37.44 | 44.18 | 1
| 013G0038 | RA-N | 25 | Прямой, никелированный | 1,40; 0,10–1,04 | 30 | PL03-RTD | 37.44 | 44.18 | 1
| 013G4247 | RA-NCX | 15 | Угловой, хромированный | 0,90; 0,04–0,73 | 75 | PL03-RTD | 18.89 | 22.29 | 1
| 013G4248 | RA-NCX | 15 | Прямой, хромированный | 0,90; 0,04–0,73 | 75 | PL03-RTD | 18.89 | 22.29
| 013G4239 | RA-NCX | 15 | Угловой, трехосевая версия, правое исполнение, хромированный | 0,90; 0,04–0,73 | 54 | PL03-RTD | 23.67 | 27.93 | 1
| 013G4240 | RA-NCX | 15 | Угловой, трехосевая версия, левое исполнение, хромированный | 0,90; 0,04–0,73 | 54 | PL03-RTD | 23.67 | 27.93 | 1
Клапан RA-N для двухтрубной насосной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С, для прессового соединения с трубопроводом. Возможно применение инструментов производства фирм Geberit Mapress, REMS, Rothenberger, SANHA, Viega
| 013G3237 | RA-N Press | 15 | Угловой, никелированный, под прессовое соединение | 0,90; 0,04–0,43 |  | PL03-RTD | 17.1 | 20.18 | 1
| 013G3238 | RA-N Press | 15 | Прямой, никелированный, под прессовое соединение | 0,90; 0,04–0,43 |  | PL03-RTD | 17.1 | 20.18 | 1
| 013G3239 | RA-N UK Press | 15 | Угловой, версия UK, никелированный, под прессовое соединение | 0,90; 0,04–0,73 |  | PL03-RTD | 21.24 | 25.06 | 1
Клапан RA-G для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления; Ру = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, с внутренней резьбой
| 013G1676 | RA-G | 15 | Угловой, никелированный | 4,30; 2,06 | 24 | PL03-RTD | 20.12 | 23.74 | 1
| 013G1675 | RA-G | 15 | Прямой, никелированный | 2,30; 1,63 | 24 | PL03-RTD | 20.12 | 23.74 | 1
| 013G1678 | RA-G | 20 | Угловой, никелированный | 5,01; 2,20 | 24 | PL03-RTD | 25.62 | 30.23 | 1
| 013G1677 | RA-G | 20 | Прямой, никелированный | 3,81; 2,06 | 24 | PL03-RTD | 25.62 | 30.23 | 1
| 013G1680 | RA-G | 25 | Угловой, никелированный | 5,50; 2,41 | 24 | PL03-RTD | 32.32 | 38.14 | 1
| 013G1679 | RA-G | 25 | Прямой, никелированный | 4,58; 2,27 | 24 | PL03-RTD | 32.32 | 38.14 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Описание |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Принадлежности для клапанов терморегуляторов (заказываются дополнительно)
Запорная рукоятка для RA-N, RA-G
| 013G3300 | Для отключения отопительного прибора при сервисных работах (не предназначена для регулирования) |  |  |  | 48 | PL03-RTD | 21.19 | 25 | 1
Блокировочное кольцо
| 013G0294 | Для блокировки преднастройки клапана RA-N (комплект из 30 шт.) |  |  |  | 3000 | PL03-RTD | 3.95 | 4.66 | 1
Сальниковый блок
| 013G0290 | Для RA-N, RA-G (комплект из 10 шт.) |  |  |  | 900 | PL03-RTD | 35.18 | 41.51 | 1
Сервисное устройство
| 013G3083 | Для монтажа/демонтажа кран-буксы клапана RA-N без опорожнения системы отопления |  |  |  | 1 | PL03-RTD | 952.94 | 1124.47 | 1
1) Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно (см. п. 1.8 на стр. 15).
Note on B48: Moiseeva Svetlana: код 013G3083 меняется на код 013G3086

## 1.3
1.3. Комплекты терморегуляторов для систем отопления
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Группа скидок
[7 empty] | без НДС | с НДС
Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана RA-G и термостата RA2994
| 013G2183 | RA-G/RA 2994 | 15 | Угловой |  | PL03-RTD | 31.56 | 37.24 | 1
| 013G2184 | RA-G/RA 2994 | 15 | Прямой |  | PL03-RTD | 31.56 | 37.24 | 1
| 013G2185 | RA-G/RA 2994 | 20 | Угловой |  | PL03-RTD | 36.4 | 42.95 | 1
| 013G2186 | RA-G/RA 2994 | 20 | Прямой |  | PL03-RTD | 36.4 | 42.95 | 1
| 013G2187 | RA-G/RA 2994 | 25 | Угловой |  | PL03-RTD | 42.3 | 49.91 | 1
| 013G2188 | RA-G/RA 2994 | 25 | Прямой |  | PL03-RTD | 42.3 | 49.91 | 1
Комплект терморегулятора для двухтрубной системы отопления, состоящий из клапана RA-N и термостата RA2994
| 013G2173 | RA-N/RA 2994 | 15 | Угловой |  | PL03-RTD | 28.47 | 33.59 | 1
| 013G2174 | RA-N/RA 2994 | 15 | Прямой |  | PL03-RTD | 28.47 | 33.59 | 1
| 013G2175 | RA-N/RA 2994 | 20 | Угловой |  | PL03-RTD | 32.17 | 37.96 | 1
| 013G2176 | RA-N/RA 2994 | 20 | Прямой |  | PL03-RTD | 32.17 | 37.96 | 1
| 013G2177 | RA-N/RA 2994 | 25 | Угловой |  | PL03-RTD | 46.81 | 55.24 | 1
| 013G2178 | RA-N/RA 2994 | 25 | Прямой |  | PL03-RTD | 46.81 | 55.24 | 1
| 013G2160 | RA-N UK/ RA 2994 | 15 | Угловой UK |  | PL03-RTD | 32.04 | 37.81 | 1
Комплект клапана с уплотнительной втулкой для присоединительных гарнитур, состоящий из клапанов RA-K или RA-KE и термостата RA 2994
| 013G2169 | RA-K/RA 2994 | 15 | Для двухтрубной системы отопления |  | PL03-RTD | 25.58 | 30.19 | 1
| 013G2170 | RA-KE/RA 2994 | 15 | Для однотрубной системы отопления |  | PL03-RTD | 36.68 | 43.28 | 1
Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана RA-G и термостата RA2940, упаковка блистер
| 013G2143 | RA-G/RA 2940 | 15 | Угловой |  | PL03-RTD | 34.48 | 40.69 | 1
| 013G2144 | RA-G/RA 2940 | 15 | Прямой |  | PL03-RTD | 34.48 | 40.69 | 1
| 013G2145 | RA-G/RA 2940 | 20 | Угловой |  | PL03-RTD | 39.59 | 46.72 | 1
| 013G2146 | RA-G/RA 2940 | 20 | Прямой |  | PL03-RTD | 39.59 | 46.72 | 1
Комплект терморегулятора для двухтрубной системы отопления, состоящий из клапана RA-N и термостата RA2940, упаковка блистер
| 013G2153 | RA-N/RA 2940 | 15 | Угловой |  | PL03-RTD | 31.2 | 36.82 | 1
| 013G2154 | RA-N/RA 2940 | 15 | Прямой |  | PL03-RTD | 31.2 | 36.82 | 1
| 013G2155 | RA-N/RA 2940 | 20 | Угловой |  | PL03-RTD | 35.12 | 41.44 | 1
| 013G2156 | RA-N/RA 2940 | 20 | Прямой |  | PL03-RTD | 35.12 | 41.44 | 1
Комплект для радиаторов с нижним подключением, состоящий из клапана RLV-KS и термостата RA2940, для установки на клапаны RA, встроенные в стальные радиаторы Baufa, Brotje, Brugman (Pfno, VK), Buderus, CICH (Europanel), De Longhi (Linea, Platella), Jaga (Linea, Plus), Northon, Ocean, Potterton-Myson, Schafer, Thermoteknik, Vogel & Noot (Cosmo-Compact), упаковка блистер
| 013G2139 | RLV-KS/RA 2940 | G ¾ A; G ½ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 32.82 | 38.73 | 1
| 013G2140 | RLV-KS/RA 2940 | G ¾ A; G ½ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 32.82 | 38.73 | 1
Комплект для радиаторов с нижним подключением, состоящий из клапана RLV-KS и термостата RAW-K, для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30 х 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop, встроенные в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad, упаковка блистер
| 013G2149 | RLV-KS/RAW-K | G ¾ A; G ½ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 30.8 | 36.34 | 1
| 013G2150 | RLV-KS/RAW-K | G ¾ A; G ½ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 30.8 | 36.34 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Группа скидок
[7 empty] | без НДС | с НДС
Комплект для радиаторов с нижним подключением, состоящий из клапана RLV-KS и термостата RA2994, для установки на клапаны RA, встроенные в стальные радиаторы Baufa, Brotje, Brugman (Pfno, VK), Buderus, CICH (Europanel), De Longhi (Linea, Platella), Jaga (Linea, Plus), Northon, Ocean, Potterton-Myson, Schafer, Thermoteknik, Vogel & Noot (Cosmo-Compact)
| 013G2131 | RLV-KS/RA 2994 | G ¾ A; G ½ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 29.87 | 35.25 | 1
| 013G2132 | RLV-KS/RA 2994 | G ¾ A; G ¾ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм |  | PL03-RTD | 29.27 | 34.54 | 1
| 013G2133 | RLV-KS/RA 2994 | G ¾ A; G ½ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 29.87 | 35.25 | 1
| 013G2134 | RLV-KS/RA 2994 | G ¾ A; G ¾ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм |  | PL03-RTD | 29.27 | 34.54 | 1
Комплект для радиаторов с нижним подключением, состоящий из клапана RLV-KS и термостата RAW-K, для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30 х 1,5 фирм MNG, Heimeier и Oventrop, встроенные в стальные радиаторы Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Demrad, Stelrad
| 013G2135 | RLV-KS/RAW-K | G ¾ A; G ½ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 29.15 | 34.4 | 1
| 013G2136 | RLV-KS/RAW-K | G ¾ A; G ¾ A | Прямой, межосевое расстояние 50 мм |  | PL03-RTD | 28.55 | 33.69 | 1
| 013G2137 | RLV-KS/RAW-K | G ¾ A; G ½ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками |  | PL03-RTD | 29.15 | 34.4 | 1
| 013G2138 | RLV-KS/RAW-K | G ¾ A; G ¾ A | Угловой, межосевое расстояние 50 мм |  | PL03-RTD | 28.55 | 33.69 | 1

## 1.4
1.4. Присоединительно-регулирующие гарнитуры
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Присоединение, дюймы, вход / выход1) | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Гарнитура RA-K для двухтрубной насосной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
Клапан RA-К с уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой (А)
| 013G3363 | RA-K | С предварительной настройкой | R ½; R ½ | 60 | PL03-RTD | 13.61 | 16.06 | 1
Соединительная трубка (В)
| 013G3377 | — | Длина 950 мм, диаметр 15 мм | — | 60 | PL03-RTD | 6.97 | 8.23 | 1
| 013G3378 | — | Длина 650 мм, диаметр 15 мм | — | 60 | PL03-RTD | 4.94 | 5.82 | 1
Присоединительная деталь RA-К с запорным краном (С1)
| 013G3367 | RA-K | Для нижнего подключения трубопроводов | G ¾; R ½ | 60 | PL03-RTD | 25.62 | 30.23 | 1
Присоединительная деталь RA-КW с запорным краном (С2)
| 013G3369 | RA-КW | Для тыльного подключения трубопроводов | G ¾; R ½ | 48 | PL03-RTD | 28.95 | 34.16 | 1
Гарнитура RA-KЕ для однотрубной насосной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
Клапан RA-КE с уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой (А)
| 013G3362 | RA-КE | Без предварительной настройки | R ½; R ½ | 60 | PL03-RTD | 25.94 | 30.6 | 1
Соединительная трубка (В)
| 013G3377 | — | Длина 950 мм, диаметр 15 мм | — | 60 | PL03-RTD | 6.97 | 8.23 | 1
| 013G3378 | — | Длина 650 мм, диаметр 15 мм | — | 60 | PL03-RTD | 4.94 | 5.82 | 1
Присоединительная деталь RA-КE с запорным краном (С1)
| 013G3366 | RA-КE | Для нижнего подключения трубопроводов | G ¾; R ½ | 60 | PL03-RTD | 26.46 | 31.22 | 1
Присоединительная деталь RA-КEW с запорным краном (С2)
| 013G3368 | RA-КEW | Для тыльного подключения трубопроводов | G ¾; R ½ | 48 | PL03-RTD | 29.14 | 34.38 | 1
Гарнитура RA15/6TB для двухтрубной насосной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С; без предварительной настройки Kv, длина трубки 205 мм
| 013G3215 | RA 15/6TB1) | Совместима с RA2000 и RAW | R ½; R ½ |  | PL03-RTD | 46.24 | 54.57 | 1
Гарнитура RA15/6T для однотрубной насосной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С; длина трубки 205 мм
| 013G3270 | RA 15/6T1) | Совместима с RA2000 и RAW | R ½; R ½ |  | PL03-RTD | 46.24 | 54.57 | 1
Гарнитура VHS для двухтрубной насосной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С; совместима с RA2000, RAW и RAX
| 013G4741 | VHS15 | Угловая | G ½; R ¾ |  | PL03-RTD | 39.77 | 46.93 | 1
| 013G4742 | VHS15 | Прямая | G ½; R ¾ |  | PL03-RTD | 39.77 | 46.93 | 1
| 013G4743 | VHS15 | Угловая | G ¾; G ¾ |  | PL03-RTD | 37.17 | 43.86 | 1
| 013G4744 | VHS15 | Прямая | G ¾; G ¾ |  | PL03-RTD | 37.17 | 43.86 | 1
1) Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно (см. п. 1.8 на стр. 15).

## 1.7
1.7. Дроссели для отопительных приборов однотрубных систем отопления
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Дроссель обратного потока для отопительных приборов однотрубных систем отопления, оснащенных терморегуляторами и счетчиками-распределителями индивидуального учета тепла; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
| 013L1925 | RTD-CB | Размер резьбы штуцеров: вход — R ½; выход — Rp ½ | 15 | 4,54 | 1 | PL03-RTD | 21.66 | 25.56
| 013L1926 | RTD-CB | Размер резьбы штуцеров: вход — R ¾; выход — Rp ¾ | 20 | 8,06 | 1 | PL03-RTD | 27.01 | 31.87
| 013L1927 | RTD-CB | Размер резьбы штуцеров: вход — R 1; выход — Rp 1 | 25 | 17,00 | 1 | PL03-RTD | 40.34 | 47.6
Байпасный дроссель для установки на перемычке (байпасе, замыкающем участке) приборов в однотрубных системах отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
| 013L1915 | RTD-BR | Условный проход байпаса/дросселя Ду = 15/10 мм; размер резьбы штуцеров: вход — G ½; выход — G ½ | 15 | 6,80 | 1 | PL03-RTD | 12.24 | 14.45
| 013L1916 | RTD-BR | Условный проход байпаса/дросселя Ду = 20/15 мм; размер резьбы штуцеров: вход — G ¾; выход — G¾ | 20 | 15,10 | 1 | PL03-RTD | 15.76 | 18.6

## 1.5
1.5. Запорно-присоединительные радиаторные клапаны
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду , мм | Описание | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Клапан RLV, c возможностью опорожнения, для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
| 003L0141 | RLV-10 | 10 | Угловой, никелированный | 1,8 | 80 | PL03-RLV | 10.06 | 11.87 | 1
| 003L0142 | RLV-10 | 10 | Прямой, никелированный | 1,8 | 80 | PL03-RLV | 10.06 | 11.87 | 1
| 003L0143 | RLV-15 | 15 | Угловой, никелированный | 2,5 | 80 | PL03-RLV | 9.72 | 11.47 | 1
| 003L0144 | RLV-15 | 15 | Прямой, никелированный | 2,5 | 80 | PL03-RLV | 9.72 | 11.47 | 1
| 003L0145 | RLV-20 | 20 | Угловой, никелированный | 3,0 | 64 | PL03-RLV | 13.42 | 15.83 | 1
| 003L0146 | RLV-20 | 20 | Прямой, никелированный | 3,0 | 64 | PL03-RLV | 13.42 | 15.83 | 1
| 003L1824 | RLV-15 Press | 15 | Прямой, никелированный, под прессовое соединение | 2,5 |  | PL03-RLV | 10.95 | 12.92 | 1
| 003L1825 | RLV-15 Press | 15 | Угловой, никелированный, под прессовое соединение | 2,5 |  | PL03-RLV | 10.95 | 12.92 | 1
| 003L0273 | RLV-15 CX | 15 | Угловой, хромированный | 2,5 | 80 | PL03-RLV | 10.92 | 12.89 | 1
| 003L0274 | RLV-15 CX | 15 | Прямой, хромированный | 2,5 | 80 | PL03-RLV | 10.92 | 12.89 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Присоединение, дюймы, вход / выход1) | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Клапан RLV-K, с возможностью опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двух- или однотрубной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
| 003L0280 | RLV-K | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾ A; G ½ A | 40 | PL03-RLV | 29.27 | 34.54 | 1
| 003L0281 | RLV-K | Прямой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾ A; G ¾ | 40 | PL03-RLV | 27.88 | 32.9 | 1
| 003L0282 | RLV-K | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾ A; G ½ A | 40 | PL03-RLV | 29.27 | 34.54 | 1
| 003L0283 | RLV-K | Угловой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾ A; G ¾ | 40 | PL03-RLV | 27.88 | 32.9 | 1
Клапан RLV-KD, с возможностью опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
| 003L0240 | RLV-KD | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾ A; G ½ A | 40 | PL03-RLV | 24.72 | 29.17 | 1
| 003L0241 | RLV-KD | Прямой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾ A; G ¾ | 40 | PL03-RLV | 23.47 | 27.69 | 1
| 003L0242 | RLV-KD | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾ A; G ½ A | 40 | PL03-RLV | 24.72 | 29.17 | 1
| 003L0243 | RLV-KD | Угловой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾ A; G ¾ | 40 | PL03-RLV | 23.47 | 27.69 | 1
Клапан RLV-KS, без возможности опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С
| 003L0220 | RLV-KS | Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾ A; G ½ A | 40 | PL03-RLV | 18.34 | 21.65 | 1
| 003L0221 | RLV-KS | Прямой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾ A; G ¾ | 40 | PL03-RLV | 17.66 | 20.84 | 1
| 003L0222 | RLV-KS | Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками | G ¾ A; G ½ A | 40 | PL03-RLV | 18.34 | 21.65 | 1
| 003L0223 | RLV-KS | Угловой, межосевое расстояние 50 мм | G ¾ A; G ¾ | 40 | PL03-RLV | 17.66 | 20.84 | 1
Эскиз | Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[5 empty] | без НДС | с НДС
Принадлежности для запорно-присоединительных клапанов (заказываются дополнительно)
Спускной кран
| 003L0152 | Для RLV, RLV-K, RLV-KD c насадкой под шланг ¾” | 120 | PL03-RLV | 18.52 | 21.86 | 1
1) Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно (см. п. 1.8 на стр. 15).

## 1.6
1.6. Комплекты терморегуляторов и запорных клапанов для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
| 013G4003 | RAX, RA-URX, RLV-X | Хромированный, правый (комплект: термоэлемент, правый клапан терморегулятора, левый запорный клапан) | 01)–30 | 1 | PL03-RTD | 157.36 | 185.69 | 1
| 013G4004 | RAX, RA-URX, RLV-X | Хромированный, левый (комплект: термоэлемент, левый клапан термо-регулятора, правый запорный клапан) | 01)–30 | 1 | PL03-RTD | 157.36 | 185.69 | 1
| 013G4007 | RAX, RA-URX, RLV-X | Холодно-белый (RAL 9016), правый (комплект: термоэлемент, правый клапан терморегулятора, левый запорный клапан) | 01)–30 | 1 | PL03-RTD | 141.66 | 167.15 | 1
| 013G4008 | RAX, RA-URX, RLV-X | Холодно-белый (RAL 9016), левый (комплект: термоэлемент, левый клапан терморегулятора, правый запорный клапан) | 01)–30 | 1 | PL03-RTD | 141.66 | 167.15 | 1
1) При настройке на “0” клапан полностью закрыт.

## 1.8
1.8. Фитинги для присоединения трубопроводов и дополнительные принадлежности
Эскиз | Кодовый номер | Описание | Диаметр трубы, мм | Присоединение, дюймы вход / выход1) | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Фитинги (комплект: фитинг и соединительная гайка) для медных труб; Ру = 10 бар , Тмакс. = 120 °С.
| 013G4100 | Для RA-N-10, RLV-10 | 10 | Наружная резьба, G 3/8 A | 240 | PL03-RTD | 3 | 3.54 | 1
| 013G4102 |  | 12 |  | 240 | PL03-RTD | 3 | 3.54 | 1
| 013G4108 | Для RA-N-15, RA15/6T, RA15/6TB, RLV-15 | 8 | Наружная резьба, G ½ A | 240 | PL03-RTD | 3.36 | 3.96 | 1
| 013G4110 |  | 10 |  | 240 | PL03-RTD | 3.36 | 3.96 | 1
| 013G4112 |  | 12 |  | 240 | PL03-RTD | 3.36 | 3.96 | 1
| 013G4114 |  | 14 |  | 240 | PL03-RTD | 3.36 | 3.96 | 1
| 013G4115 |  | 15 |  | 240 | PL03-RTD | 3.36 | 3.96 | 1
| 013G4116 |  | 16 |  | 240 | PL03-RTD | 3.36 | 3.96 | 1
| 013G4120 | Для RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS | 10 | Внутренняя резьба, G ¾ | 240 | PL03-RTD | 4.66 | 5.5 | 1
| 013G4122 |  | 12 |  | 240 | PL03-RTD | 4.66 | 5.5 | 1
| 013G4124 |  | 14 |  | 240 | PL03-RTD | 4.66 | 5.5 | 1
| 013G4125 |  | 15 |  | 240 | PL03-RTD | 4.66 | 5.5 | 1
| 013G4126 |  | 16 |  | 240 | PL03-RTD | 4.66 | 5.5 | 1
| 013G4128 |  | 18 |  | 240 | PL03-RTD | 4.66 | 5.5 | 1
Фитинги (комплект: фитинг, обжимное кольцо и соединительная гайка) для полимерных труб (PEX); Ру = 6 бар, Тмакс. = 95 °С.
| 013G4142 | Для RA-N-15, RA15/6T, RA15/6 TB, RLV-15 | 12 x 2 | Наружная резьба, G ½ A | 240 | PL03-RTD | 5.66 | 6.68 | 1
| 013G4144 |  | 14 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 5.66 | 6.68 | 1
| 013G4147 |  | 15 x 2,5 |  | 240 | PL03-RTD | 5.66 | 6.68 | 1
| 013G4152 | Для RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS | 12 x 2 | Внутренняя резьба, G ¾ | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4153 |  | 13 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4154 |  | 14 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4156 |  | 16 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4162 |  | 17 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4158 |  | 18 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4160 |  | 20 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4155 |  | 15 x 2,5 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4159 |  | 18 x 2,5 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4157 |  | 16 x 1,5 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4163 |  | 16 x 2,2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4161 |  | 20 x 2,5 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
Фитинги (комплект: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо, шайба и соединительная гайка) для металлопластиковых труб (Alupex); Ру = 6 бар, Тмакс. = 95 °С.
| 013G4172 | Для RA-N-15, RA15/6T, RA15/6 TB, RLV-15 | 12 x 2 | Наружная резьба, G ½A | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4174 |  | 14 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.35 | 7.49 | 1
| 013G4182 | Для RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS | 12 x 2 | Внутренняя резьба, G ¾ | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
| 013G4184 |  | 14 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
| 013G4185 |  | 15 x 2,5 |  | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
| 013G4186 |  | 16 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
| 013G4187 |  | 16 x 2,2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
| 013G4188 |  | 18 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
| 013G4190 |  | 20 x 2 |  | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
| 013G4191 |  | 20 x 2,5 |  | 240 | PL03-RTD | 6.7 | 7.91 | 1
1) По вопросам приобретения комплекта присоединительных фитингов (комплекта накидных гаек) обращайтесь в ООО «Данфосс».

## 1.9
1.9. Примеры заказа комплекта арматуры для отопительного прибора без встроенного радиаторного клапана
Эскиз | Кодовый номер | Описание
Для отопительного прибора с боковыми подводками диаметром 15 мм с присоединением к двухтрубному стояку системы отопления
| 013G3904 | Клапан терморегулятора RA-N, прямой, Ду = 15 мм
| 013G2994 | Термостатический элемент RA 2994 со встроенным датчиком температуры
| 003L0144 | Запорно присоединительный клапан RLV с возможностью слива, прямой, Ду = 15 мм
или
| 013G2174 | Комплект радиаторного терморегулятора RA 2994 и RA-N, прямой, Ду = 15 мм
| 003L0144 | Запорно-присоединительный клапан RLV с возможностью слива, прямой, Ду = 15 мм
Для отопительного прибора с боковыми подводками диаметром 20 мм с присоединением к однотрубному стояку системы отопления
| 013G1677 | Клапан терморегулятора RA-G, прямой, Ду = 20 мм
| 013G2994 | Термостатический элемент RA 2994 со встроенным датчиком температуры
| 065B8217 | Шаровой кран со спускным элементов, Ду = 20 мм (другие варианты шаровых кранов см. раздел 8.1 на стр. 75, 76, 77)
или
| 013G2186 | Комплект радиаторного терморегулятора RA 2994 и RA-G, прямой, Ду = 20 мм
| 065B8217 | Шаровой кран со спускным элементов, Ду = 20 мм (другие варианты шаровых кранов см. раздел 8.1 на стр. 75, 76, 77)
Для отопительного прибора с боковым присоединением, с 500 мм межосевым растоянием между присоединительными отверстиями, для нижнего подключения к горизонтальной двухтрубной системе отопления
| 013G3363 | Клапан RA-К с уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой
| 013G3378 | Соединительная трубка 650 мм
| 013G3367 | Присоединительная деталь RA-К с запорным краном, для нижнего подключения трубопроводов
| 013G2994 | Термостатический элемент RA 2994 со встроенным датчиком температуры