## 6.1
6. Электрические средства управления теплоснабжением коттеджей
6.1. Комнатные термостаты
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки температуры, оС | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[7 empty] | без НДС | с НДС
Непрограммируемые термостаты
| 087N699600 | RT 51 | Электронный термостат с возможностью ручного переключения на ночной режим. I = 6(2) А | 5–30 | 1 | PL03-A | 82.95 | 97.88 | 3
| 087N743000 | RET 230 P | Электронный комнатный термостат для применения в системах отопления. U = 220/240 В, I = 10(4) A | 5–30 | 1 | PL03-A | 43.49 | 51.32 | 3
| 087N701000 | RET 230 NSB | Электронный комнатный термостат с возможностью переключения на ночной режим. U = 220/240 В, I = 10(4) A | 5–30 | 1 | PL03-A | 57.2 | 67.5 | 2
| 087N700400 | RET 2301) | Электронный термостат для применения в системах отопления. U = 220/240 В, I = 3(1) A | 5–30 | 1 | PL03-A | 48.32 | 57.02 | 2
| 087N780500 | RET 230 HC 32) | Электронный термостат для применения в четырехтрубных системах отопления/охлаждения с использованием вентиляторных доводчиков фэнкойлов. Встроенный датчик температуры. Трехпозиционное переключение скорости вентиляторов. U = 220/240 В, I = 3(1) A | 5–30 | 1 | PL03-A | 88.45 | 104.37 | 3
| 087N780600 | RET 230 HC 3A | То же, с дистанционным датчиком | 5–30 | 1 | PL03-A | 106.13 | 125.23
Программируемые термостаты
| 087N791001 | TP 5001 | Электронный программируемый термостат, недельный (раб./вых. дни). U = 230 В, I = 6(2) A | 5–30 | 1 | PL03-A | 111.52 | 131.59 | 3
| 087N789200 | TP 9000 | Электронный программируемый термостат, недельный или 24-часовой (раб./вых. дни) с дистанционным датчиком для применения в системах отопления с возможностью управления контуром ГВС. U = 220/240 В, I = 3(1)A | 5–30 | 1 | PL03-A | 156.04 | 184.13 | 3
| 087N740000 | TP 7000 | Электронный программируемый термостат, недельный (раб./вых. дни). U = 230 В, I = 6(2) A | 5–30 | 1 | PL03-A | 145.8 | 172.04 | 2
| 087N705700 | HC 6113-3 | Электронный программируемый термостат, недельный (раб./вых. дни). Для применения в четырехтрубных системах отопления/охлаждения с использованием вентиляторных доводчиков фэнкойлов. Трехпозиционное переключение скорости вентилятора. U = 220/240 В | Нагрев – 5–30, охлаждение – 16–37 | 1 | PL03-A | 185.87 | 219.33 | 2
1) Версии U = 24 B поставляются по спецзаказу. 2) Возможное исполнение комнатных термостатов: — для четырехтрубных систем с использованием однопозиционного переключателя скорости вентилятора со встроенным или дистанционным датчиком температуры; — для двухтрубных систем с использованием одно- или трехпозиционного переключателя скорости вентилятора со встроенным или дистанционным датчиком температуры.

## 6.2
6.2. Погружные и накладные термостаты для системы ГВС, позиционные клапаны, регуляторы постоянства расхода
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон настройки температуры, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Погружные и накладные термостаты для систем ГВС
| 087N6712 | ATF | Для монтажа на трубу с защитой от мороза, дифференциал 6 °С |  | 5–90 | 1 | PL03-A | 52.31 | 61.73 | 3
| 041Е0010 | ATC | Для емкостного водонагревателя, дифференциал 6–10 °С |  | 20–90 | 1 | PL03-A | 35.04 | 41.35 | 3
| 099-105700 | ITC | Погружной термостат l = 100 мм с функцией регулирования температуры, дифференциал 4 ± 10 °С, I = 10(2,5) А |  | 0–90 | 1 | PL03-A | 64.23 | 75.79 | 2
| 099-106100 | ITD | Погружной термостат l = 100 мм с функцией регулирования/ограничения температуры (Т = 90 °С), дифференциал 4 ± 10 °С, I = 10(2,5) А |  | 0–90 | 1 | PL03-A | 148.59 | 175.34 | 2
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Трехходовой двухпозиционный клапан HS типа Paddle с электроприводом, возвратной пружиной, на отключение контура отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 95 °С
| 087N665900 | HSD 15 | 15 | 3,0 | Rр ½ | 5 | PL03-A | 222.48 | 262.53 | 2
| 087N6654 | HSD 20 | 20 | 6,1 | Rp ¾ | 5 | PL03-A | 227.1 | 267.98 | 2
| 087N6658 | HSD 25 | 25 | 7,9 | Rp 1 | 5 | PL03-A | 217.42 | 256.56 | 2
Трехходовой трехпозиционный клапан HS типа Paddle с электроприводом, возвратной пружиной, на отключение контура отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 95 °С
| 087N665000 | HS 15 | 15 | 3,0 | Rр ½ | 5 | PL03-A | 222.48 | 262.53 | 2
| 087N6648 | HS 20 | 20 | 6,1 | Rp ¾ | 5 | PL03-A | 227.1 | 267.98 | 2
| 087N6649 | HS 25 | 25 | 7,9 | Rp 1 | 5 | PL03-A | 231.67 | 273.37 | 2
Двухходовой двухпозиционный клапан HS типа Paddle с электроприводом, возвратной пружиной, на отключение контура отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 95 °С
| 087N664000 | HP 15B | 15 | 3,0 | Rр ½ | 5 | PL03-A | 145.44 | 171.62 | 2
| 087N6634 | HP 20B | 20 | 5,8 | Rp ¾ | 5 | PL03-A | 152.26 | 179.67 | 2
| 087N6637 | HP 25B | 25 | 7,9 | Rp 1 | 5 | PL03-A | 189.19 | 223.24 | 2
Двухходовой двухпозиционный клапан HS типа Shoe с электроприводом, возвратной пружиной, на отключение контура отопления; Ру = 10 бар, Тмакс. = 95 °С
| 087N660200 | HP 20B | 20 | 8,2 | Rp ¾ | 5 | PL03-A | 133.62 | 157.67 | 2
| 087N660400 | HP 25B | 25 | 15,0 | Rp 1 | 5 | PL03-A | 168.16 | 198.43 | 2
Эскиз | Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Описание | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена, евро
[8 empty] | без НДС | с НДС
Регулятор постоянства расхода AVDO; Ру = 10 бар, Тмакс. = 120 °С; диапазон настройки 0,05–0,5 бар
| 003L6002 | AVDO 15 | 15 | Угловой | Rp ½ | 18 | PL08-ECL | 61.4 | 72.45 | 2
| 003L6007 | AVDO 20 | 20 | Угловой | Rp ¾ | 18 | PL08-ECL | 65.27 | 77.02 | 2
| 003L6012 | AVDO 25 | 25 | Угловой | Rp 1 | 18 | PL08-ECL | 97.14 | 114.63 | 2
| 003L6018 | AVDO 15 | 15 | Прямой | Rp ½ | 18 | PL08-ECL | 78.49 | 92.62 | 2
| 003L6023 | AVDO 20 | 20 | Прямой | Rp ¾ | 18 | PL08-ECL | 88.6 | 104.55 | 2
| 003L6028 | AVDO 25 | 25 | Прямой | Rp 1 | 18 | PL08-ECL | 134.62 | 158.85 | 2